## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
Stavba: III/40832 - Kravsko průtah, 2. stavba, VaK
Varianta: CÚ 2021 -
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Ostatní | náklady
301.21 | 2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m
301.22 | 3 - úsek, LT 150 - délka 10,300 m
301.23 | 4 - úsek, LT 150 - délka 9,100 m

## III._000_Ostatní
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | III/40832 |  | Kravsko průtah, 2. stavba, VaK |  |  | Ostatní |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | III. |  | Objekty VAK |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | 000 |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 00001 | R | Zpracování doplňku Provozního řádu vodovodu pro obec Kravsko | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 00002 | R | Doložení GP pro zápis věcných břemen | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | počet výtisků, dle počtu vlastníků dotčených pozemků = vlastník 3ks
VV
TS
P | 3 | 00003 | R | Geodetické práce | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vytyčení stavby
VV
TS
P | 4 | 00004 | R | Geodetické zaměření provedené stavby | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 00005 | R | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 00006 | R | Možná součinnost provozovatele | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | manipulace na stávající síti (odstavení, převzetí)
VV
TS
P | 7 | 00007 | R | Vytyčení sítí správci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | protokoly, vytyčení a zpětné převzetí u hloubení
VV
TS

## III._SO 301.2_301.21
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | III/40832 |  | Kravsko průtah, 2. stavba, VaK |  |  | 301.21 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | III. |  | Objekty VAK |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | SO 301.2 |  | Rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | 301.21 |  | 2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 547.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina a kamení
VV |  |  |  | "132738" 273,98*2,000=547,960 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 273.98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výkop rýhy pro přeložku zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 127,504+127,504+18,972=273,980 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 273.98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | k pol.č. 132738
VV |  |  |  | 273,98=273,980 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 4 | 17481 | 1 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 182.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zhutněný zásyp rýhy, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 182,750=182,750 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 5 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 50.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hutněný obsyp potrubí pískem 0/4, tl. min. 300 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 50,880=50,880 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
SD |  | 2 |  | Základy
P | 6 | 212625 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I | M | 210.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | drenážní flexi potrubí DN 100 mm s obsypem štěrkem frakce max. 16/32 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 210,80=210,800 [A]
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 7 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 16.864 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pískové lože fr. 0/4 pod potrubí tl. 100 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 0,80*0,10*210,80=16,864 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 8 | 85134 |  | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 200MM | M | 210.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | potrubí z tvárné litiny PN 10, DN 200 mm, s těsnícími kroužky, vnitřní výstelkou a vnější těžkou protikorozní ochranou, tl.stěny minimálně 4,80 mm, včetně tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu, pro přírubové spoje se použijí nerezové šrouby a mosazné matice zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 210,800=210,800 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 9 | 891126 |  | ŠOUPÁTKA DN 80MM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 10 | 891426 |  | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kalník a vzdušník zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 11 | 891927 |  | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemní souprava pro šoupátka DN 80 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 12 | 89913 |  | KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uliční poklop hydrantový zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu
P | 13 | 89916 |  | BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ | M3 | 1.201 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odbočné betonové zajišťovací bloky z betonu C12/16 v lomových bodech zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma, 9 betonové zajišťovací bloky
VV |  |  |  | 0,093*7=0,651 [A] 0,110*5=0,550 [B] celkem: A+B=1,201 [C]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 14 | 899308 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ | M | 210.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vodič instalační měděný s izolací, profil jádra 4 mm2 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma, 10 úprava vývodu vyhledávacího kabelu vodovodu
VV |  |  |  | 210,800=210,800 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
P | 15 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 210.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | MODRÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE - POZOR VODOVOD zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 210,800=210,800 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 16 | 899341 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN 200MM - PROPOJE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | propojení - začátek a konec přeložky přes spojky zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 1+1=2,000 [A]
TS |  |  |  | - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.
P | 17 | 899641 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 200MM | M | 210.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 210,800=210,800 [A]
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
P | 18 | 89974 |  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN 200MM | M | 210.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma provedení odběru a vyhodnocení vyhovujícího vzorku pitné vody z úseku
VV |  |  |  | 210,800=210,800 [A]
TS |  |  |  | - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
P | 19 | 899901 |  | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přepojení stávajících přípojek - kompletní provedení zaměřeno na stavbě
VV |  |  |  | 7=7,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur, včetně všech souvisejících prací,
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 20 | 93658 |  | OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | umístění orientační tabulky k přeložce potrubí (4x šoupě, 2x hydrant) zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 4+2=6,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 21 | 969134 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH | M | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 podrobná situace
VV |  |  |  | 160=160,000 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami

## III._SO 301.2_301.22
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | III/40832 |  | Kravsko průtah, 2. stavba, VaK |  |  | 301.22 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | III. |  | Objekty VAK |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | SO 301.2 |  | Rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | 301.22 |  | 3 - úsek, LT 150 - délka 10,300 m
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 27.198 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina a kamení
VV |  |  |  | "132738" 13,599*2,000=27,198 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 13.599 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výkop rýhy pro přeložku zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 6,336+0,927+6,336=13,599 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 13.599 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | k pol.č. 132738
VV |  |  |  | 13,599=13,599 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 4 | 17481 | 1 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 9.001 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zhutněný zásyp rýhy, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 9,001=9,001 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 5 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2.64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hutněný obsyp potrubí pískem 0/4, tl. min. 300 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 2,64=2,640 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
SD |  | 2 |  | Základy
P | 6 | 212625 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I | M | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | drenážní flexi potrubí DN 100 mm s obsypem štěrkem frakce max. 16/32 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 10,30=10,300 [A]
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 7 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0.824 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pískové lože fr. 0/4 pod potrubí tl. 100 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 0,80*0,10*10,30=0,824 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 8 | 85133 |  | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM | M | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | potrubí z tvárné litiny PN 10, DN 150 mm, s těsnícími kroužky, vnitřní výstelkou a vnější těžkou protikorozní ochranou, tl.stěny minimálně 4,80 mm, včetně tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu, pro přírubové spoje se použijí nerezové šrouby a mosazné matice zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma,
VV |  |  |  | 10,300=10,300 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 9 | 891133 |  | ŠOUPÁTKA DN 150MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 10 | 891933 |  | ZEMNÍ SOUPRAVY DN 150MM S POKLOPEM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemní souprava pro šoupátka DN 150 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 11 | 899308 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ | M | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 1x vodič instalační měděný, s izolací, profil jádra 4 mm2 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma, 10 úprava vývodu vyhledávacího kabelu vodovodu
VV |  |  |  | 10,300=10,300 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
P | 12 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | MODRÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE - POZOR VODOVOD zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 10,300=10,300 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 13 | 899331 |  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN 150MM - PROPOJE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | propojení - začátek a konec přeložky přes spojky zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 1+1=2,000 [A]
TS |  |  |  | - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.
P | 14 | 899631 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 150MM | M | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 10,300=10,300 [A]
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
P | 15 | 89973 |  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150MM | M | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma provedení odběru a vyhodnocení vyhovujícího vzorku pitné vody z úseku
VV |  |  |  | 10,300=10,300 [A]
TS |  |  |  | - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 16 | 93658 |  | OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | umístění orientační tabulky k přeložce potrubí (1x šoupě) zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 17 | 969133 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH | M | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 podrobná situace
VV |  |  |  | 10,30=10,300 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

## III._SO 301.2_301.23
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | III/40832 |  | Kravsko průtah, 2. stavba, VaK |  |  | 301.23 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | III. |  | Objekty VAK |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | SO 301.2 |  | Rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | 301.23 |  | 4 - úsek, LT 150 - délka 9,100 m
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 24.278 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina a kamení
VV |  |  |  | "132738" 12,139*2,000=24,278 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 12.139 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výkop rýhy pro přeložku zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 5,660+0,819+5,660=12,139 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 12.139 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | k pol.č. 132738
VV |  |  |  | 12,139=12,139 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 4 | 17481 | 1 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 8.009 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zhutněný zásyp rýhy, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 8,009=8,009 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 5 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hutněný obsyp potrubí pískem 0/4, tl. min. 300 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 5 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 2,40=2,400 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
SD |  | 2 |  | Základy
P | 6 | 212625 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I | M | 9.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | drenážní flexi potrubí DN 100 mm s obsypem štěrkem frakce max. 16/32 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 9,10=9,100 [A]
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 7 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0.728 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pískové lože fr. 0/4 pod potrubí tl. 100 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí
VV |  |  |  | 0,80*0,10*9,10=0,728 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 8 | 85133 |  | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM | M | 9.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | potrubí z tvárné litiny PN 10, DN 150 mm, s těsnícími kroužky, vnitřní výstelkou a vnější těžkou protikorozní ochranou, tl.stěny minimálně 4,80 mm, včetně tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu, pro přírubové spoje se použijí nerezové šrouby a mosazné matice zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 9,100=9,100 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 9 | 891133 |  | ŠOUPÁTKA DN 150MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 10 | 891933 |  | ZEMNÍ SOUPRAVY DN 150MM S POKLOPEM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemní souprava pro šoupátka DN 150 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 11 | 89916 |  | BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ | M3 | 0.08 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odbočné betonové zajišťovací bloky z betonu C12/16 v lomových bodech zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma, 9 betonové zajišťovací bloky
VV |  |  |  | 0,080*1=0,080 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 12 | 899308 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ | M | 9.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 1x vodič instalační měděný, s izolací, profil jádra 4 mm2 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma, 10 úprava vývodui vyhledávacího kabelu vodovodu
VV |  |  |  | 9,100=9,100 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
P | 13 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 9.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | MODRÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE - POZOR VODOVOD zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 9,100=9,100 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 14 | 899331 |  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN 150MM - PROPOJE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | propojení - začátek a konec přeložky přes spojky zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 1+1=2,000 [A]
TS |  |  |  | - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.
P | 15 | 899631 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 150MM | M | 9.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 9,100=9,100 [A]
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
P | 16 | 89973 |  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150MM | M | 9.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma provedení odběru a vyhodnocení vyhovujícího vzorku pitné vody z úseku
VV |  |  |  | 9,100=9,100 [A]
TS |  |  |  | - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 17 | 93658 |  | OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | umístění orientační tabulky k přeložce potrubí (1x šoupě) zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 6 podélný profil, 7 vzorový příční řez uložení potrubí, 8 kladečské schéma
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 18 | 969133 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH | M | 9.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 podrobná situace
VV |  |  |  | 9,10=9,100 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů