# Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Defibrilátor“

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace,

Široká 16, 664 91 Ivančice

zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále také „zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

# „Defibrilátor“

# Předmět veřejné zakázky:

# Pořízení defibrilátoru.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje ProEbiz

Veškeré informace týkající se výběrového řízení jsou k dispozici na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

# Předpokládaná hodnota výběrového řízení: 330 tis. Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 6 a s § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

# S pozdravem

# Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

- Zadávací podmínky

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky

obsažené v této zadávací dokumentaci.

Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky,

termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

# Údaje o zadavateli

# Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Široká 16, 664 91 Ivančice

Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem

IČ: 00225827	DIČ: CZ00225827

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy,

tel.: 546 439 419, 604 583 109, e-mail: moravek@nspiv.cz

Kontaktní osoba pro předmět veřejné zakázky:

Ing. Pavel Drozd, referent ZPT, tel. 546 439 619, 723 706 165, e-mail: drozd@nspiv.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení defibrilátoru, dále také „přístroj“.

  - Specifikace přístroje:

- manuální bifázická defibrilace s nastavitelnou energií výboje v rozsahu do min. 200 J a jasně označenými kroky (např. 1, 2, 3) na přístroji;

- režim AED s hlasovými instrukcemi v českém jazyce;

- synchronizovaná kardioverze;

- monitorace 3/5 svodového EKG, SpO2, NIBP, EtCO2;

- min. 7“ barevný displej zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry, alarmy;

- automatický test přístroje, který se spouští min. 1x denně;

- externí deskové defibrilační elektrody (pádla) s tlačítky pro spuštění nastaveného výboje;

- výstup pro defibrilační elektrody (pádla nebo jednorázové AED) pro dospělé a děti;

- indikace kontaktu mezi defibrilačními elektrodami a tělem pacienta;

- min. 2 kanálový zapisovač;

- akumulátor při plné kapacitě zajišťující provoz na min. 100 výbojů s energií min. 200 J;

- signalizace zajišťující včasné upozornění obsluhy na snižující se kapacitu akumulátoru;

- hmotnost defibrilátoru s pádly a bateriemi max. 9 kg;

- propojovací/prodlužovací kabel k jednorázovým AED elektrodám;

- propojovací/prodlužovací 5 svodový EKG kabel k jednorázovým EKG elektrodám se svody zakončenými kolíčkem;

- propojovací/prodlužovací NIBP hadička včetně střední manžety pro opakované použití;

- propojovací/prodlužovací kabel včetně saturačního čidla pro opakované použití Nellcor;

Další požadavky:

•	dodání všech případných dalších příslušenství nutných dle odborných znalostí uchazeče k zajištění provozu přístroje;

•	součástí dodávky bude transportní brašna;

•	doprava přístroje do místa plnění;

•	zaškolení obslužného personálu a předání veškerých dokumentů podle platných zákonných požadavků;

•	záruka poskytovaná dodavatelem přístroje po dobu alespoň 24 měsíců s garancí opravy nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení závady;

•	po dobu poskytnuté záruční doby je provádění předepsaných pravidelných bezpečnostně-technických kontrol přístroje včetně náhradních dílů poskytováno bezplatně;

Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba pořízení: 7/2022. 
Předání předmětu plnění nejpozději do šesti týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Místo plnění

- Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 91 Ivančice.

Požadavky na kvalifikaci
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění následující kvalifikace, tj. prokázání základní, profesní a technické způsobilosti.

Základní způsobilost

Základní způsobilost se prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem účastníka (formulář čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti tvoří přílohu této zadávací dokumentace).

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

Profesní způsobilost se prokáže předložením prostých kopií požadovaných listin.

Účastník zadávacího řízení může splnění kvalifikace prokázat rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Technická způsobilost

Technická způsobilost se prokáže předložením seznamu obdobných dodávek s realizačními náklady ve výši alespoň 300 tis. Kč bez DPH realizovaných účastníkem v posledních třech letech s tím, že termín dokončení bude spadat do rozhodného období.

Seznam bude obsahovat:

název veřejné zakázky, kontaktní osoba, název kupujícího, celková cena za dodávku, termín realizace.

Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek, termín soutěžního kola
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 6. 2022

- Soutěžní kolo se uskuteční formou e-aukce dne 14. 6. 2022

Prohlídka místa plnění

Vzhledem k předmětu veřejné zakázky neproběhne prohlídka místa plnění

Nabídková cena

Účastník v nabídce uvede:

cenu pořízení sestavy dle specifikace uvedené v bodě 2;

Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou definovány návrhem kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení potvrdil souhlas s obchodními podmínkami ve smlouvě podpisem oprávněné osoby a prostřednictvím elektronického nástroje je vložil ke své elektronické nabídce jako přílohu.

Účastník zadávacího řízení do smlouvy doplní údaje ve všech žlutě označených polích. Údaje do červeně označených polí ve smlouvě doplní zadavatel na základě výsledku výběrového řízení a potvrzenou kompletní smlouvu zašle k podpisu vítěznému uchazeči. Úpravy textu smlouvy nejsou přípustné.

Způsob podání nabídky a její obsah
Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Výběrové řízení se bude skládat ze zadávacího kola, ve kterém předloží účastníci v elektronické podobě své cenové nabídky včetně všech požadovaných příloh, a aukčního - soutěžního kola, do kterého postoupí účastníci, kteří splní zadávací podmínky.

V rámci aukčního kola bude možno nabídkovou cenu pouze snižovat, při její změně se čas aukce prodlužuje.

Přihlášku společně s heslem obdrží účastník po vyplnění základních identifikačních údajů na adrese, kde budou zveřejněny i veškeré další informace.
Zadavatel poskytne uchazečům neomezený, úplný a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude vedle ceny předmětu plnění dle bodu 2 dále obsahovat:

- doplněné a potvrzené Čestné prohlášení viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace

doplněný a potvrzený návrh Kupní smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích;

technickou specifikaci dodávky (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Tato specifikace bude tvořit přílohu č. 1 Kupní smlouvy;

další doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a způsobilostí účastníka požadovaných zadavatelem;

lhůta pro prokázání kvalifikace;

Další podmínky zadávacího řízení

- náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí;

- účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky;

zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;

Příloha:
Příloha č. 1: Čestné prohlášení
Příloha č. 2: Kupní smlouva