Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku materiálu

##### Seznam a technická specifikace

Prodávající předá kupujícímu kompletní materiál. Součástí předmětu plnění je tedy i doručení na adresu Tučkova 766/2, 602 00 Brno.

Minimální zbývající doba spotřeby/použitelnosti dodaného materiálu musí být v den dodání v délce min. ¾ celkové délky spotřeby/použitelnosti deklarované výrobcem.

Část 1: Materiál pro elektro práce

| č. pol. | Popis | Jedn. | Počet | Kč/jednot. bez DPH | Kč bez DPH za pož. množství | výše DPH | Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KV CYKY - J 5x2,5 | m | 100 |  |  |  |  |
| 2. | KV CYKY - J 3x2,5 | m | 300 |  |  |  |  |
| 3. | KV CYKY - J 3x1,5 | m | 300 |  |  |  |  |
| 4. | KV CYKY - J 5x1,5 | m | 100 |  |  |  |  |
| 5. | KV CYKY - O 3x1,5 | m | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Jistič 16B-1 | Ks | 24 |  |  |  |  |
| 7. | Jistič 10B-1 | Ks | 24 |  |  |  |  |
| 8. | Jistič 16B-3 | Ks | 12 |  |  |  |  |
| 9. | svorky Wago 3x2,5mm2 | Ks | 300 |  |  |  |  |
| 10. | svorky Wago 4x2,5mm2 | Ks | 300 |  |  |  |  |
| 11. | svorky Wago 5x2,5mm2 | Ks | 300 |  |  |  |  |
| 12. | svorky Wago 2x2,5mm2 | Ks | 100 |  |  |  |  |
| Celkem část 1: Materiál pro elektro práce |  |  |  |  |  |  |  |