Příloha č. 1 ZD – list specifikace zdravotnického materiálu

| Název zboží | Rukavice vyšetřovací, nitrilové, nesterilní, jednorázové |
| --- | --- |
| Materiál | Nitril, bez latexu, bez pudru |
| Rozměr | Velikost rukavic S, M, L, XL, baleno v krabici dle níže udaných rozměrů |
| Specifikace | Barva libovolná Pravolevé Zboží v souladu s: směrnice 93/42/EHS, příp. nařízení (EU) 2017/745, Třída 1- EN 455, PPE - OOP 89/686/EHS, příp. nařízení (EU) 2016/425, Kategorie 3 - EN 420, EN 374, AQL ≤ 1,5 Prodloužená délka rukavice pro ochranu zápěstí. Nedochází ke shrnutí manžety v oblasti zápěstí. Požadovaná síla v tahu ≥ 9 N. (určující pevnost materiálu) Bez zápachu min. skladovatelnost 12 měsíců Vysoce pružné, dobrá manipulovatelnost při navlékání – nasazení celistvé rukavice, dobře viditelný palec, neslepené prsty, daná velikost zcela těsně přiléhající na ruku dle této velikosti. Provedení špiček prstů neomezující citlivost prstů při práci (bez nálitků, deformit, zesílení), provedení špiček umožňující spolehlivé ovládání dotykového displeje. |
| Použití | Poskytování zdravotních služeb |
| Pozn. | Baleno v krabicích – maximální rozměry krabice: d 28 cm, š 13 cm, v 8 cm. Maximální rozměry krabice požadovány z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku ve vozech ZZS JmK. Na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy. |