## ROZPO
Nemocnice Znojmo
Doplnění posuvných dveří
ROZPOČET / VÝKAZ VYMĚR
Vybavení posuvných dveří – slaboproud
No. |  | Popis položky | Počet | Mj | Jedn. cena | Celkem
101 | čtečka | Čtečka - kompatibilní se stávajícím systémem ANET | 1 | ks |  | 0
102 | čtečka | Kontrolér pro 1 dveře, s RS485 rozhraním | 1 | ks |  | 0
103 | čtečka | Zdroj pro kontrolér, zálohovaný, 5A, BOX, baterie, D+M | 1 | ks |  | 0
104 | čtečka | montáž čtečky | 1 | ks |  | 0
105 | čtečka | montáž kontroléru | 1 | ks |  | 0
106 | čtečka | kabel 2x1,5 licna | 10 | m |  | 0
107 | čtečka | kabel bus RS485 | 10 | m |  | 0
108 | čtečka | kabel 2x1,5 napájení | 10 | m |  | 0
109 | čtečka | konfigurace systému | 2 | hod |  | 0
110 | interkom | Dveřní interkom-domácí telefon, využívá telefonní ústřednu (A/B drát), po strukturované kabeláži, napájení společné se čtečkou karet. Signál pro otevření dveří bude veden do kontroléru jako externí vstup. Nerez design, kompatibilní se stávajícím zařízením firmy 2N. Min. 4 tlačítka s popisem. Bez kódové klávesnice. | 1 | ks |  | 0
111 | interkom | Atypická krabice | 1 | ks |  | 0
112 | interkom | Montáž interkomu | 1 | ks |  | 0
113 | interkom | Kabel kat 7 v provedení B2ca S1 D1 drát, vést až do racku | 80 | m |  | 0
114 | interkom | Kabel kat7 montáž | 80 | m |  | 0
115 |  | Lišta instalační 20/20, D+M | 20 | m |  | 0
116 |  | Vyhledání nápojných bodů | 2 | hod |  | 0
117 |  | Pomocný a spotřební montážní materiál | 1 | ks |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0