## Titulni_list
Krycí list rozpočtu
Číslo zakázky | Zakázka
Archeopark Mikulčice - úpravy návštěvnického centra - gastro zařízení
Komentář
Popis verze | Základní rozpočet
Komentář verze
Adresa | Archeopark Mikulčice | Datum zahájení
Rok | 2021 | Datum dokončení
Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
Význam (funkce) | Jméno
Zpracovatel | MS architekti s.r.o.
U Nikolajky 15, Praha 5, 150 00
REKAPITULACE
Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
SO 1. | Návštěvnické centrum | 801 | Budovy občanské výstavby
|  | Celkem (bez DPH) | 0
|  | DPH 21% | 0
|  | Celkem (včetně DPH) | 0
Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum :
Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## rekapitulace
ARCHEOPARK MIKULČICE - úpravy návštěvnického centra - stavební část
REKAPITULACE
Specifikace na základě projektu k žádosti o stavební povolení |  |  | Kč
Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkční tj. vč. dodávky, dopravy, montáže, pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných spojených úkonů. Pokud není uvedeno jinak budou všechny vybourané konstrukce odvezeny na skládky dle platné legislativy. Doplnění a kontrola položek výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek VŘ. |  |  | Celková cena
| ARCHEOPARK MIKULČICE - úpravy návštěvnického centra CÁST - gastro zařízení |  | 0
20 | 0 | NOVÉ KONSTRUKCE | 0
|  | Prvky - vybavení gastra | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  | 0

## 20_NOVÉ KONSTRUKCE
ARCHEOPARK MIKULČICE - úpravy návštěvnického centra
Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkční tj. vč. dodávky, dopravy, montáže, pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných spojených úkonů. Pokud není uvedeno jinak budou všechny vybourané konstrukce odvezeny na skládky dle platné legislativy. Doplnění a kontrola položek výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek VŘ. |  |  |  | měrné jednotky |  | cena materiálu * | celková jednotková cena | celková cena
|  |  |  | druh | počet
*) cena pouze za nákup materiálu
bez dopravy, pojiv, montáže atd. Cena se nezapočítává do vzorce
ARCHEOPARK MIKULČICE - úpravy návštěvnického centra CÁST - gastro zařízení
20 | 0 |  | NOVÉ KONSTRUKCE |  |  |  |  | 0
| Prvky - vybavení gastra | [6 empty] | 0
20 | 9 | Dle výkresů D1.1.4a/b, D1.1.14, D1.1.15, D1.1.16
|  | D+M Chladicí skříň – podpultová chladnička z nerezové oceli, orientační rozměry 600x585x850 mm o objemu cca 200L. Chlazení na teploty 0 °C až 8 °C. Připojení na napájení 230V, orientační příkon 100W. Měnitelný kloub otvírání dveří. Třída účinnosti min. A |  | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Text: | komplet, vč. montáže a dopravy
20 | 10 | Dle výkresů D1.1.4a/b, D1.1.14, D1.1.15, D1.1.16
|  | D+M Mraznička – podpultová mraznička z nerezové oceli, orientační rozměry 600x585x850 mm o objemu cca 200L. Chlazení na teploty -10 °C až -25 °C. Připojení na napájení 230V, orientační příkon 110W. Měnitelný kloub otvírání dveří. Třída účinnosti min. A. |  | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Text: | komplet, vč. montáže a dopravy
20 | 11 | Dle výkresů D1.1.4a/b, D1.1.14, D1.1.15, D1.1.16
|  | D+M Chladicí vitrína – samostojící chladicí vitrína z nerezové oceli s obsluhou ze zápultí přes posuvná dvířka. S policemi pro vystavování prodávaného zboží. Orientační rozměry 1000x1400x750 mm a objem cca 500 L. Chlazeno vzduchem na teploty 2 °C až 8 °C. Připojení na napájení 230V, orientační příkon 630W. S automatickým odpařováním kondenzátu. |  | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Text: | komplet, vč. montáže a dopravy | [5 empty] | ;
20 | 12
|  | D+M Trojdílný odpadkový koš – pro tříděný odpad papír, plast, směsný. Samostatně stojící, nerezový, nášlapný, s vyjímatelnými nádobami a identifikací obsahu na víku. Orientační rozměry 610x490x800 mm, orientačn objem 50l (pro zákazníky, umístěno u vstupu do 1.01c) |  | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Text: | komplet, vč. montáže a dopravy
20 | 012.1 | Dle výkresů D1.1.4a/b, D1.1.14, D1.1.15, D1.1.16
|  | D+M Trojdílný odpadkový koš – pro tříděný odpad papír, plast, směsný. Vestavěný, plastový, bez nášlapu, s výsuvným rámem. Orientační rozměry 550x500x700 mm, orientační objem 15l/nádoba. (pro prodejní zázemí) |  | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Text: | komplet, vč. montáže a dopravy
20 | 13 | Dle výkresů D1.1.4a/b, D1.1.14, D1.1.15, D1.1.16
|  | D+M plně automatický kávovar, doporučená denní kapacita cca 80 šálků, pevné připojení na vodu, napájení 230 V,orientační rozměry 550x400x600 mm, vč. dopravy, montáže a připojení na všechny IS |  | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Text: | komplet, vč. montáže a dopravy
20 | 14 | Dle výkresů D1.1.4a/b, D1.1.14, D1.1.15, D1.1.16
|  | Vnitrostaveništní přesun hmot pro zařízovací předměty, výšky do 6 m |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Text: | po dobu výstavby a předání díla bez veškerých vad a nedodělků
20 | 15
|  | Přesun obalových hmot a jiné materiály určené k likvidaci do výšky 6m |  | kg | 50 |  | 0 | 0
|  | Text: | vč odvozu na skládku a sládkovného, vč. dokladů o uložení na skládce