- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 15 – Nemocniční noční stolky“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Noční stolek s výklopnou jídelní deskou |  |
| --- | --- |
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Základní parametry | Parametry testovaného vzorku |
| Dezinfikovatelný materiál (plast/kov) | ….. |
| Oboustranný stolek | …. |
| Výklopná a nastavitelná jídelní deska | … |
| Vrchní deska s vyvýšenými okraji (min. 2 strany) | … |
| Jídelní deska s vyvýšenými okraji (min. 2 strany) | … |
| Prostor pro PET lahev | … |
| Prostor pro obuv ve spodní části stolku | … |
| Madla zásuvek a dvířek | … |
| Držák na ručník | …. |
| Kolečka s brzdou (min. 2) | …. |
| Barevné kombinace dle vzorníku bez příplatku | ….. |
| Rozměry v cm (šířka, hloubka, výška) 55x55x88 (tolerance ± 5 cm) | ….. |

| Noční stolek bez výklopné jídelní desky |  |
| --- | --- |
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Základní parametry | Parametry testovaného vzorku |
| Dezinfikovatelný materiál (plast/kov) | ….. |
| Oboustranný stolek | …. |
| Vrchní deska s vyvýšenými okraji (min. 2 strany) | … |
| Prostor pro PET lahev | … |
| Prostor pro obuv ve spodní části stolku | … |
| Madla zásuvek a dvířek | … |
| Držák na ručník | …. |
| Kolečka s brzdou (min. 2) | …. |
| Barevné kombinace dle vzorníku bez příplatku | ….. |
| Rozměry v cm (šířka, hloubka, výška) 45x55x88 (tolerance ± 5 cm) | ….. |