## List1
Příloha č. 2_Technická specifikace dodavatele

			VZMR
		„Plášť ochranný jednorázový II“

Obchodní název:
Objednací kód:				Výrobce:
Uvést technickou specifikaci nabízeného zboží, a to nejméně v rozsahu stanoveném ve Výzvě k podání nabídky.
Tabulku doplnit skutečnými údaji o nabízeném produktu.
Dodavatel může technickou specifikaci rozšířit o další údaje pod tabulkou.
Technická specifikace
Požadavek					Nabídka
osobní ochranný prostředek kategorie I podle nařízení (EU) 2016/425					ANO/NE
ochranný plášť v primární péči v rámci MRSA a infekcí					ANO/NE
odolný průniku kapalin a mikroorganismů					ANO/NE
univerzální velikost					ANO/NE
materiál – PP-fleece (Polypropylen) + PE-(Polyetylen)					ANO/NE
síla materiálu PP-fleece [g/m²]					doplnit údaj
síla materiálu PE [g/m²]					doplnit údaj
délka [cm]					doplnit údaj
nesterilní, zavinovací, s úvazky v pase					ANO/NE
dlouhý rukáv					ANO/NE
manžety rukávů - pletené nebo ukončené do gumičky					ANO/NE
dodání do 5 pracovních dnů od objednávky					ANO/NE
jednotlivě balené, druh balení - PE sáček					ANO/NE
Normy					Nabídka
DIN EN 14126:2005 - Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens					ANO/NE
ISO 16603 - Zkušební metoda stanovení odolnosti proti průniku krve a tělních tekutin					ANO/NE
ISO 16604 - Zkušební metoda stanovení odolnosti proti pronikání patogenů přenášenými krví					ANO/NE
EN ISO 22610 - Zkušební metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra					ANO/NE
EN ISO 22611 - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci biologicky kontaminovanými aerosoly					ANO/NE
EN ISO 22612 - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha (ochranný oděv proti infekčním agens)					ANO/NE
Poznámky:

V nabídce dokládáme Dokument ............................................…........................... ( doplnit název dokumentu)
prokazující splnění výše uvedených norem a další požadované údaje dle zadání bodu 3_Pokyny pro zpracování
nabídky "Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace".

V…........................., dne…........................................
					…...............................................................

					Dodavatel – podpis oprávněné osoby