## RHB
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek Techncká specifikace předmětu plnění DNS 18 - Matrace
Matrace pro RHB oddělení
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Kompatibilita s lůžkem Geneo ( výrobce Proma Reha s.r.o), rozměr matrace 200 x 90 cm | …..
2. | Pasivní antidekubitní matrace | ….
3. | Výška matrace min. 12 cm | …
4. | Vhodnost pro zdravotnictví a ošetřovatelství | …
5. | Studená HR pěna (příp. PUR pěna) | …
6. | Prořezy | ….
7. | Voděodolný a paropropustný potah se zipem | …
8. | Nehořlavost (min. CRIB 5) | …
9. | Transportní úchyty | …
10. | Nosnost min. 200 kg | …

## ORL
Matrace pro ORL oddělení
OR | Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměr matrace 200x85 cm | …..
2. | Pasivní antidekubitní matrace | ….
3. | Výška matrace min. 12 cm | …
4. | Vhodnost pro zdravotnictví a ošetřovatelství | …
5. | Studená HR pěna (příp. PUR pěna) | …
6. | Prořezy | ….
7. | Voděodolný a paropropustný potah se zipem | …
8. | Nehořlavost (min. CRIB 5) | …
9. | Transportní úchyty | …
10. | Nosnost min. 200 kg | …

## CHIR II
Matrace pro CHIR II oddělení
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Kompatibilita s lůžkem Indubia ( výrobce INDUBIA s.r.o. )rozměr matrace 200 x 90 cm | …..
2. | Pasivní antidekubitní matrace | ….
3. | Výška matrace min. 12 cm | ….
4. | Vhodnost pro zdravotnictví a ošetřovatelství | …
5. | Studená HR pěna (příp. PUR pěna) | …
6. | Prořezy | ….
7. | Voděodolný a paropropustný potah se zipem | …
8. | Nehořlavost (min. CRIB 5) | …
9. | Transportní úchyty | …
10. | Nosnost min. 200 kg | …