## Technická specifikace
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky - Technická specifikace plnění
Požadovaný parametr | Nabízený parametr *
Garantovaná rychlost 350/350 Mbps
Agregace 1:1
Technická podpora 24x7x365
SLA (service level agreement) - minimální garance dostupnosti v měsíci 99,9%
Technologie - mikrovlnný vyhrazený profesionální bezdrátový datový spoj v licencovaném pásmu nebo zemní optický kabel
Nativní 4x IPv4 veřejná statická adresa + nativní routovaný IPv6 /56 blok bez přechodových mechanismů. Po cestě nesmí být použit jakýkoliv překlad adres NAT.
Filtrování zdrojových rozsahů 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 127.0.0.0/8 a 100.64.0.0/10 na příchozím směru konektivity na zařízení poskytovatele (od poskytovatele NESMÍ přijít požadavek se zdrojovou IP adresou pocházející z těchto rozsahů)
Poskytovatel musí být přímým členem českých síťových uzlů NIX.cz a Peering.cz
Odezva max. 10ms do uzlů NIX.cz i Peering.cz
Bez blokace jakýchkoliv portů a služeb na IPv4 i IPv6
Instalaci na klíč s předáním služby na SFP+ šachtě s portovou rychlostí 10 Gbps či metalickém portu s portovou rychlostí 1 Gbps
Poskytnutí záložní linky technologií LTE s rychlostí alespoň 20/2 Mbps s automatickým přenosem veřejných IP adres (IPv4 i IPv6) v případě výpadku hlavní linky.
Záložní linka musí být aktivní do 10 sekund od výpadku hlavní linky.
Maximální velikost vnitřní části koncového zařízení poskytovatele bude 1U, provedení do racku, napájení 230V (zálohované napájení poskytne zadavatel)
*Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry plnění nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny požadavky zadavatele.