## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | SŠTE Brno, Olomoucká - rozšíření strav. provozu, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
| Misto |  | Brno
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | TOP-KLIMA, spol. s r.o. |  |  |  | IČ: | 25587552
|  |  | Skryjova 4 |  |  |  | DIČ:
|  | 61400 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2020-11-02
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | SŠTE Brno, Olomoucká - rozšíření strav. provozu, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Úpravy vytápění v 1PP v důsledku změn využití místností - nyní bude kuchyně. | [8 empty] | Úpravy vytápění v 1PP v důsledku změn využití místností - nyní bude kuchyně.
| Úpravy v 1NP v důsledku instalace nového výtahu, zrušení tělesa a přeložení potrubí. | [8 empty] | Úpravy v 1NP v důsledku instalace nového výtahu, zrušení tělesa a přeložení potrubí.
| Napojení nových VZT jednotek na teplo. | [8 empty] | Napojení nových VZT jednotek na teplo.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové sazby |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | SŠTE Brno, Olomoucká - rozšíření strav. provozu, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | [20 empty] | STA
O: |  | Brno | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.508 |  | 0 |  |  |  | 20.8 |  |  | DIL
1 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.508 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 20.8 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.092 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
2 | 713-10005 | D+M DN40-50, minerál.vl.lis. tvarovky, kačír, Al folií tl. 4cm | bm | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | 713-10009 | D+M DN65, minerál.vl.lis. tvarovky, kašír. Al folií tl. 5cm | bm | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.047 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13511 |  | 0 |  |  |  | 1.56 |  |  | DIL
4 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.00452 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 0.46 |  |  | POL1_0
5 | 732429113R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 |  |  | 0.551 | 0.55 |  |  | POL1_0
6 | 732-36008 | Čerp. oběhové elektronnic. M3 50-150F, vč.izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.13511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.043 | 0.55 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5968 |  | 1.549 |  |  |  | 449.34 |  |  | DIL
8 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 1.7836 | 0 | 0 |  |  | 0.392 | 101.92 |  |  | POL1_0
9 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 8.53 |  |  | POL1_0
10 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.2289 | 0 | 0 |  |  | 0.368 | 12.88 |  |  | POL1_0
11 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.185 | 0 | 0 |  |  | 0.421 | 10.53 |  |  | POL1_0
12 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.422 | 2.53 |  |  | POL1_0
13 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.1644 | 0 | 0 |  |  | 0.442 | 8.84 |  |  | POL1_0
14 | 733111107R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.10344 | 0 | 0 |  |  | 0.475 | 5.7 |  |  | POL1_0
15 | 733121118R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 1.1176 | 0 | 0 |  |  | 0.525 | 81.38 |  |  | POL1_0
16 | 733121122R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.89394 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 51.7 |  |  | POL1_0
17 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.02964 | 0 | 0 |  |  | 1.102 | 28.65 |  |  | POL1_0
18 | 733191928R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 50 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01356 | 0 | 0 |  |  | 0.577 | 6.92 |  |  | POL1_0
19 | 733194922R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 76 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00272 | 0 | 0 |  |  | 0.639 | 5.11 |  |  | POL1_0
20 | 733191923R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.01512 | 0 | 0 |  |  | 0.278 | 7.78 |  |  | POL1_0
21 | 733123118R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 57 x 2,9 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.915 | 18.3 |  |  | POL1_0
22 | 733123123R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.373 | 24.71 |  |  | POL1_0
23 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0032 | 0.0032 | 0.512 |  |  | 0.053 | 8.48 |  |  | POL1_0
24 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.002 | 0.00532 | 0.2128 |  |  | 0.103 | 4.12 |  |  | POL1_0
25 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 89 | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00588 | 0.00841 | 0.82418 |  |  | 0.187 | 18.33 |  |  | POL1_0
26 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 6.12 |  |  | POL1_0
27 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D 89 | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 10.92 |  |  | POL1_0
28 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00191 | 0.02292 | 0 | 0 |  |  | 0.391 | 4.69 |  |  | POL1_0
29 | 733191114R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 60 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00208 | 0.02496 | 0 | 0 |  |  | 0.402 | 4.82 |  |  | POL1_0
30 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 4.5968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 16.38 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24428 |  | 0 |  |  |  | 28.7 |  |  | DIL
31 | 734121614R00 | Ventily zpětné přírubové Z 16-117-516, DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02031 | 0.02031 | 0 | 0 |  |  | 1.071 | 1.07 |  |  | POL1_0
32 | 734173414R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.088 | 0 | 0 |  |  | 0.666 | 10.66 |  |  | POL1_0
33 | 734113116R00 | Kohout kulový uzav. DN 50 s nav.pří | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01606 | 0.06424 | 0 | 0 |  |  | 1.102 | 4.41 |  |  | POL1_0
34 | 734163414R00 | Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01549 | 0.01549 | 0 | 0 |  |  | 1.03 | 1.03 |  |  | POL1_0
35 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15, se ZV | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0208 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 1.61 |  |  | POL1_0
36 | 734223122RT2 | Ventil termostatický, přímý, DN 15, s termostatickou hlavicí kapal | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.0198 | 0 | 0 |  |  | 0.247 | 4.45 |  |  | POL1_0
37 | 734233111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
38 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00192 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 1.36 |  |  | POL1_0
39 | 734263132R00 | Šroubení regulační, přímé, DN 15, uzavír. s vypouš. | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.0108 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 1.48 |  |  | POL1_0
40 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 |  |  | 0.278 | 1.67 |  |  | POL1_0
41 | 734-03.102 | Termomanometr 20-120°C,0-6bar, včetně zk. kohoutu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
42 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.24428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.63 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57014 |  | 1.9266 |  |  |  | 33.96 |  |  | DIL
43 | 735151266R00 | Otopná těl.panel.hladká Plan Klasik 21 600/1000 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0352 | 0.0704 | 0 | 0 |  |  | 0.953 | 1.91 |  |  | POL1_0
44 | 735151280R00 | Otopná těl.panel.hladká Plan Klasik 21 900/ 400 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02184 | 0.06552 | 0 | 0 |  |  | 0.928 | 2.78 |  |  | POL1_0
45 | 735151282R00 | Otopná těl.panel.hladká Plan Klasik 21 900/ 600 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03276 | 0.09828 | 0 | 0 |  |  | 0.951 | 2.85 |  |  | POL1_0
46 | 735151284R00 | Otopná těl.panel.hladká Plan Klasik 21 900/ 800 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04368 | 0.08736 | 0 | 0 |  |  | 0.975 | 1.95 |  |  | POL1_0
47 | 735151286R00 | Otopná těl.panel.hladká Plan Klasik 21 900/1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 |  |  | 0.992 | 0.99 |  |  | POL1_0
48 | 735151289R00 | Otopná těl.panel.hladká Plan Klasik 21 900/1400 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07644 | 0.15288 | 0 | 0 |  |  | 1.053 | 2.11 |  |  | POL1_0
49 | 735171347R00 | Těleso trubkové koupel. trubkové, prohnut 1220.450 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0079 | 0.0395 | 0 | 0 |  |  | 0.903 | 4.52 |  |  | POL1_0
50 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.428 |  |  | 0.082 | 4.92 |  |  | POL1_0
51 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.0016 | 0.02493 | 0.4986 |  |  | 0.268 | 5.36 |  |  | POL1_0
52 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 4.82 |  |  | POL1_0
53 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.57014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.075 | 1.75 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0378 |  | 0 |  |  |  | 43.13 |  |  | DIL
54 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00624 | 0 | 0 |  |  | 0.287 | 7.46 |  |  | POL1_0
55 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní, izol.potr. | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.0054 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 5.22 |  |  | POL1_0
56 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.0224 | 0 | 0 |  |  | 0.089 | 28.48 |  |  | POL1_0
57 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00376 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 1.97 |  |  | POL1_0
Díl: | HZS | Hodinové sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
58 | HZS-PC0001 | Topná zkouška dle ČSN plná 72h | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
59 | HZS-PC0004 | Nepředvídané vícepráce montážní, a demont, úpravy stáv. rozv., úpravy v 1NP | hod | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END