Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 3. 1. 2023

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce fasády a střech školy – stavební práce“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace**, Sokolská 1, 602 00 Brno, IČO: 00559415 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k**zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce fasády a střech školy – stavební práce“** zadávanému v otevřeném podlimitním řízení dle § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění půdorysů a bokorysů k poptávaným oknům. Z dokumentace a výpisů prvků není zřejmé, jaký druh dřevěných oken je poptáván vzhledem k velikostem a jednokřídlovému provedení (např. 1100/1700+1800/1800). Dále také upozorňujeme na fakt, že do oken s profilací odpovídající požadavkům památkového ústavu není možné osadit celoobvodové kování.

***Odpověď:***

*Památkově chráněné fasády se nachází z uličních stran objektu SO.01, kde se osazují nová okna pouze v parteru, a to ocelová okna, tzn. bez celoobvodového kování. Jediná okna dřevěná z uliční strany jsou na hlavní věži ve věžičkách, kde vzhledem k výšce umístění oken nepředpokládáme výrazný vliv památkového ústavu. Současně nová dřevěná okna na areálové straně v parteru proto neuvažujeme s požadavkem na památkovou péči; památkově chráněné jsou fasády z uličních stran. Ve věžičkách předpokládáme klasické dřevěné eurookno, odstín bude stejný podle ostatních oken, typ bude stejný podle původních oken. Podobně u všech oken se předpokládají okna v rozměru, vzhledu, typu a celkovém provedení podle původních.*

*V hlavní věži ve věžičkách jsme u oken opravili špatně uvedený rozměr ve výpisu SO.01 s označením 3.D01, správný rozměr je 1000x1750mm, opravený výpis je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, výkaz výměr je správně.*

**Dotaz 2:**

Tímto Vás žádáme o upravení PD.

Prosíme zadavatele o sjednocení označení jednotlivých prvků ve Výpisech prvků a VV. Mnoho z prvků mají ve VV jiné označení a velmi těžko se dohledávají v komplikovaných výpisech prvků. Naopak ve Výpisech prvků jsou prvky, které ve VV ani nejsou, nebo spíše nebyly dohledány.

***Odpověď:***

*Jednotlivé prvky, které mají ve výpisu označení, jsou stejně označené i ve VV (až na výjimky jednotlivě vypsané níže, které byly upraveny – upravený výkaz výměr je přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace). Je to tedy tvar např. „2.K08“. V tomto přesném tvaru jsou ve VV dohledatelné přes funkci Ctrl+F. U rozpočtů fasády je tento kód zpravidla v řádcích výkazu výměr nebo v samotném kódu položky. V rozpočtech střechy je tento kód zpravidla v řádcích výkazu nebo v názvu položky. Vždy však označené a spárované s výpisem prvků.*

*Upravené položky prvků:*

*- Střecha SO.01: 3.O02, 2.O01, 4.O01, 6.O01*

*- Střecha SO.02: 1.K05*

*- Fasáda SO.01: 6.K13, 6.K15, 6.K16, 7.O02*

*Prvky, které by byly obsaženy ve výpisu prvků a zároveň nebyly ve VV, zadavatel však nenašel – prosíme tedy o konkrétní prvky, které máte na mysli, včetně části rozpočtu, ve které se nachází (např. SO.01 – Fasáda nebo SO.01 – Střecha, atd.).*

**Dotaz 3:**

V článku 12 smlouvy o dílo zadavatel požaduje předložení bankovních záruk, a to pro zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla a pro zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty.  
Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení, zda-li je možné nechat vystavit tyto bankovní záruky v elektronické podobě?

***Odpověď:***

*Vzhledem k tomu, že je to již dnes ze strany bank obvyklý způsob, jak vystavují bankovní záruky, a zadavatel v otázce podoby vystavené bankovní záruky dodavatele nijak neomezuje, tak jen tímto zadavatel výslovně potvrzuje, že je možné vystavit bankovní záruky i v elektronické podobě.*

***Dodatečná informace:***

*Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace upravuje dle § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek následovně:*

***Lhůta pro podání nabídek***

*Lhůta pro podání nabídek končí dne* ***18. 1. 2023 v 10:00 hod.***

*Nabídky se podle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně v českém jazyce, a to v elektronické podobě* ***výhradně prostřednictvím elektronického*** *E-ZAK na adrese*

[*https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\_display\_372.html*](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_372.html)

*Jiné podání než prostřednictvím uvedeného elektronického nástroje není považováno za řádné podání nabídky.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**kavrik@sklegal.cz**](mailto:kavrik@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík**

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882