Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 11. 1. 2023

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce fasády a střech školy – stavební práce“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace**, Sokolská 1, 602 00 Brno, IČO: 00559415 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k**zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce fasády a střech školy – stavební práce“** zadávanému v otevřeném podlimitním řízení dle § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 odpověděl na Dotaz 2 následovně: "Svítidla budou vizuálně obdobného typu jako jsou stávající z důvodu zachování stávajícího vzhledu objektu. Technické vlastnosti budou odpovídat podmínkám užití svítidel dle jejich umístění. K finálnímu návrhu provedení dle nabídky zhotovitele se bude muset vyjádřit zejména odbor památkové péče." Z uvedené odpovědi a popisu venkovních svítidel ovšem nemůže dodavatel adekvátně svítidla ocenit. Žádáme zadavatele o poskytnutí bližší specifikace technických parametrů alespoň stávajících svítidel případně jejich fotografií.

***Odpověď:***

*Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá Knihu svítidel.*

**Dotaz 2:**

Prosíme o úpravu Výpisu prvků SO.01 Střecha. V soupise prací je uvedena položka č. 30 D+M Okno dřevěné, 1000x1750 mm pod označením D02.x avšak ve Výpise prvků je pod jiným označením.

***Odpověď:***

*D02.x je pouze kód položky, závazné je přesné označení prvku z výpisu prvků (3.D01), které je v položce uvedeno u počtu kusů. Zadavatel již nebude Výpis prvků SO.01 Střecha opravovat, protože je zřejmé, o jakou položku se jedná.*

**Dotaz 3:**

Děkuji za zaslané fotografie, ale stále mě chybí rozměry a zda na tyto práce byl vypracován restaurátorský záměr a vydáno závazné stanovisko.

***Odpověď:***

*Dotaz se pravděpodobně týká předchozího dotazu č. 1 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, kdy byl zadavatel požádán o poskytnutí fotografií pro repase zámečnických prvků a které byly na základě tohoto dotazu poskytnuty. Rozměry lze zjistit z PD z pohledů v otevíratelném formátu.*

*Součástí poskytnuté PD je restaurátorský záměr na kamenné prvky, tj. pylony, krycí desky podezdívky oplocení, schodiště, balkon, sochy. Restaurování dřevěných dveřních výplní, ocelových prvků zábradlí a oplocení projektant zpracoval ve spolupráci s odbornou osobou, restaurátorský záměr na tyto prvky zajistí zhotovitel stavby, viz VV položka č. 45 Vypracování návrhu na uměleckořemeslnou repasi.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**kavrik@sklegal.cz**](mailto:kavrik@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík**

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882