Zadávací dokumentace

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle §56 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

s názvem

„REACT EU – Přístroj pro kontinuální dialýzu“

  - Preambule

### Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 Zákona. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle Zákona, včetně obchodních podmínek, které jsou její přílohou. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek zohlednil dodržení zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu § 6 odst. 4 Zákona, a to vzhledem k povaze a smyslu této zakázky.

  - Základní informace

## Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje e-ZAK dostupného na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html.

## Veškeré úkony mezi Zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení, včetně předložení Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje e-ZAK.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, provozovatele SW nástroje e-ZAK.

Zadavatel provede zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky zdravotnických prostředků (dále také „zadávací řízení“) za účelem jejího zadání a uzavření kupní a servisní smlouvy a rámcové kupní smlouvy s vítězným účastníkem zadávacího řízení, ve kterých budou upraveny podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek spotřebního materiálu po dobu platnosti rámcové kupní smlouvy. Kupní, servisní a rámcová kupní smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem, který bude vybrán na základě tohoto zadávacího řízení.

## Identifikační údaje Zadavatele

| Název Zadavatele: | Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo Zadavatele: | Široká 390/16, 664 91 Ivančice |
| Statutární zástupce: | Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel |
| Zástupce Zadavatele: | Ing. Pavel Baláš, náměstek HTS |
| IČ Zadavatele: | 00225827 |
| Adresa profilu Zadavatele: | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html |

  - Předmět veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „REACT EU – Přístroj pro kontinuální dialýzu“

### Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

### Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV: 33181000 - Přístroje pro podporu ledvin

### Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

| Celková předpokládaná hodnota VZ bez DPH: | 5 600 000 Kč |
| --- | --- |
| Předpokládaná celková hodnota přístroje (bez DPH): | 784 000 Kč |
| Předpokládaná celková hodnota servisu (bez DPH): | 36 000 Kč |
| Předpokládaná celková hodnota spotřebního materiálu (bez DPH): | 4 780 000 Kč |

Zadavatel nerozdělil zakázku na části, protože se jedná o jedno zařízení, vč. spotřebního materiálu a servisu.

### Pokud se v dokumentaci pro zadání veřejné zakázky vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to z důvodu, že stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné a Zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

### Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení atd.) musí splňovat požadavky Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých Zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

### Zadavatel výslovně uvádí, že účastník je oprávněn navrhnout i jiné, avšak vždy technicky, kvalitativně a funkčně srovnatelné řešení, u kterého je mimo pochybnost, že by v souvislosti s akceptací takovéhoto jiného srovnatelného řešení mohly Zadavateli vzniknout v souvislosti s dodávkou, užíváním, správou, či zajišťováním servisních služeb, jakékoliv dodatečné související náklady nezahrnuté do ceny nabízeného řešení, např. náklady na přizpůsobení HW, příp. SW infrastruktury, na získání chybějící kvalifikace zaměstnanců, nebo jiné, přímo či nepřímo vyčíslitelné náklady.

### Za účelem prokázání splnění technických požadavků Zadavatele je účastník v nabídce povinen specifikaci nabízeného zboží doplnit zejména o obchodní názvy, specifická označení, katalogová čísla, atp. Specifikace zboží uvedením těchto údajů a informací musí být natolik určitá, aby Zadavatel na jejich základě měl možnost jednoznačně určit, o jaké zboží se jedná, a posoudit, zda účastníkem nabízené zboží technické podmínky Zadavatele splňuje či nikoliv.

### V rámci plnění zakázky požaduje Zadavatel dodání výhradně nového, nepoužitého zboží, dodaného do místa plnění zakázky v originálních obalech výrobce.

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

### Dodavatel dodá předmět plnění nejpozději do 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy, a to počínaje její účinností dnem uveřejněním v Registru smluv.

### Servisní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, a to počínaje její účinností dnem uveřejněním v Registru smluv. Jednotlivé servisní zásahy budou prováděny na základě písemných objednávek.

### Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na dobu čtyř let, a to počínaje její účinností dnem uveřejněním v Registru smluv. V této lhůtě je Zadavatel oprávněn zadávat vítěznému účastníkovi zadávacího řízení jednotlivé veřejné zakázky na dodávky specifikované v rámcové dohodě písemnými výzvami k poskytnutí plnění.

### Místem plnění veřejné zakázky je adresa sídla Zadavatele: Široká 390/16, 664 91 Ivančice

### Splněním předmětu plnění veřejné zakázky je absolutní splnění Obchodních podmínek Zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace, a to vždy zvláště pro každou dílčí smlouvu.

### Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty činí 120 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

## Financování

### Tato veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu podpořeného z IROP, investičního nástroje REACT-EU, reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016379.

### Další podmínky financování veřejné zakázky jsou obsaženy v Obchodních podmínkách Zadavatele, které jsou součástí této zadávací dokumentace.

## Požadavky na kvalifikaci

### Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

#### splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona,

#### splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona,

#### splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 Zákona v minimální částce 7,5 mil. Kč za každé ze 3 bezprostředně přecházejících účetních období.

#### splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) Zákona tak, že předloží seznam významných dodávek (prodej, příp. zajištění provozu (min. 2 roky zápůjčky) minimálně dvou přístrojů pro kontinuální dialýzu stejného typu) realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

### Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující splnění základních způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Veškeré doklady o kvalifikaci musí být doloženy v českém jazyce. Doklady vyhotovené v jiném, než českém jazyce, musí být opatřeny prostým překladem do českého jazyka. V případě pochybností si Zadavatel vyžádá úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Doklady prokazující kvalifikaci budou přiloženy v elektronické podobě, opatřené elektronickým podpisem příslušné autority, příp. u nich bude provedena elektronická konverze.

Prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelů podávajících nabídku společně, postupují dle § 82 Zákona.

### Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen dle § 122 Zákona před jejím uzavřením předložit Zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je Zadavatel již nemá k dispozici.

Prokázání základní a profesní způsobilosti může účastník prokázat také předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením § 228 Zákona.

## Varianty

### Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.

## Technické podmínky

### Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Technické podmínky jsou uvedeny v dokumentu „Specifikace předmětu plnění - technické podmínky“, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabídky.

## Obchodní podmínky

### Zadavatel stanovil samostatné závazné obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky ve formě návrhu kupní smlouvy, servisní smlouvy, rámcové kupní smlouvy, které jsou přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Na obchodních podmínkách (všech ustanoveních návrhu smlouvy) Zadavatel bezvýhradně trvá a dodavatel znění nesmí měnit, doplňovat ani nijak upravovat. Návrh smlouvy vyplněný a podepsaný musí být součástí nabídky.

### Dodavatel do vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny žlutým podbarvením „			“.

### Zadavatel požaduje splnění podmínek o zamezení střetu zájmů vycházející z ustanovení § 4b Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině formou Čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů, které je přílohou č. 4.

### Účastník, který nepředloží požadované čestné prohlášení, nebo u něhož Zadavatel zjistí nesplnění omezujících opatření dle výše uvedeného nařízení, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

  - Jistota

Zadavatel nepožaduje pro zajištění plnění povinností účastníka zadávacího řízení jistotu.

  - Obsah nabídky

### Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované Zadavatelem. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel.

### Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:

#### krycí list nabídky dodavatele - vyplněný formulář. Tento dokument tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace;

#### obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný oddíl uvedené v obsahu nachází;

#### doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti, ekonomické a technické kvalifikace;

#### doplněné Obchodní podmínky Zadavatele ve formě návrhu smluv;

#### vyplněné čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a splnění podmínek Nařízení Rady (EU) 2022/576;

#### vyplněný dokument Specifikace předmětu plnění, ze kterého musí jednoznačně vyplývat, že předmět plnění skutečně splňuje veškeré požadavky Zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci;

#### vyplněný Nabídkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace;

#### případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách;

### Jsou-li Doklady o kvalifikaci předkládány pro případ nabídky podávané několika dodavateli společně, doporučuje se doklady v jednotlivých oddílech Dokladů o kvalifikaci seřadit dle jednotlivých dodavatelů společné nabídky.

## Nabídková cena

### Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH.

### Celkovou nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za předmět veřejné zakázky bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré dodávky, práce a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení požadovaných prací třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a dále její veškeré přílohy včetně návrhu smluv.

### Celková nabídková cena bez DPH je stanovena jako součet nabídkové ceny za dodávku, opakující se dodávky spotřebního materiálu po dobu 48 měsíců a za poskytnutí pozáručního servisu v délce 36 měsíců.

### Nabídková cena za poskytnutí pozáručního servisu bude vypočtena jako součet ceny za provádění bezpečnostně technických kontrol po dobu 36 měsíců po ukončení záruky, ceny tří servisních hodin a tří cest dojezdu (tam i zpět) technika osobním automobilem do pracoviště Zadavatele, v souladu s příslušnými ujednáními servisní smlouvy.

### Nabídková cena bude uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace - Obchodní podmínky v podobě návrhu kupní smlouvy, rámcové kupní smlouvy a servisní smlouvy a v příloze č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Nabídkový rozpočet“. Pokud dojde k rozporu nabídkových cen mezi jednotlivými dokumenty, je závazná nabídková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu.

### Platební podmínky jsou obsaženy v obchodních podmínkách Zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

## Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

### Nabídka bude podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html, v českém jazyce, ideálně ve formátu PDF. Zadavatel nepřipouští podávání nabídek v listinné podobě.

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 1. 3. 2023 v 10:00 hodin.

### Veškeré náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí účastník.

## Hodnocení nabídek

### Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 Zákona. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Dílčí kritéria a váhy jsou stanované následovně:

### Celková nabídková cena bez DPH	50 bodů

Technické parametry			50 bodů

SW integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů, možnost kombinované regionální a systémové antikoagulace (heparin) v jedné terapii současně - váha 10 bodů

(hodnocení: nabízené řešení obsahuje SW integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů, možnost kombinované regionální a systémové antikoagulace (heparin) v jedné terapii současně – 10 bodů, nabízené řešení neobsahuje SW integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů, možnost kombinované regionální a systémové antikoagulace (heparin) v jedné terapii současně - 0 bodů)

Barevné rozlišení všech konektorů setů a koncovek roztoků s účelem eliminace chyby obsluhujícího personálu a nezaměnitelné rozlišení připojení citrátu a kalcia s bezpečnostními prvky k zamezení poškození pacienta (například tvarově) bez použití adaptérů - váha 10 bodů

(hodnocení: nabízené řešení používá barevné rozlišení všech konektorů setů a koncovek roztoků s účelem eliminace chyby obsluhujícího personálu a nezaměnitelné rozlišení připojení citrátu a kalcia s bezpečnostními prvky k zamezení poškození pacienta (například tvarově) bez použití adaptérů – 10 bodů, nabízené řešení nepoužívá barevné rozlišení všech konektorů setů a koncovek roztoků s účelem eliminace chyby obsluhujícího personálu a nezaměnitelné rozlišení připojení citrátu a kalcia s bezpečnostními prvky k zamezení poškození pacienta (například tvarově) bez použití adaptérů – 0 bodů

Možnost přejít z citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti odpojení kalciových a citrátových setů s dialyzátorem a jejich opětovné spuštění - váha 10 bodů

(hodnocení: nabízené řešení umožňuje přejít z citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti odpojení kalciových a citrátových setů s dialyzátorem a jejich opětovné spuštění - 10 bodů, nabízené řešení neumožňuje přejít z citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti odpojení kalciových a citrátových setů s dialyzátorem a jejich opětovné spuštění - 0 bodů

Zachovaný průtok krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) - váha 7,5 bodů

(hodnocení: nabízené řešení umožňuje zachovat průtok krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) – 7,5 bodů, nabízené řešení neumožňuje zachovat průtok krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) – 0 bodů

Validovaná možnost adsorbce s adsorbérem odstraňující cytokiny, myoglobin a bilirubin, ale také bakteriální toxiny a další molekuly do velikosti 55kDa s originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD - váha 5 bodů

(hodnocení: nabízené řešení umožňuje validovanou adsorbci s adsorbérem odstraňující cytokiny, myoglobin a bilirubin, ale také bakteriální toxiny a další molekuly do velikosti 55kDa s originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD – 5 bodů, nabízené řešení neumožňuje validovanou adsorbci s adsorbérem odstraňující cytokiny, myoglobin a bilirubin, ale také bakteriální toxiny a další molekuly do velikosti 55kDa s originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD – 0 bodů

Nosnost vah pro dialyzační/substituční roztoky min. 20 kg a nosnost vah pro odpadní filtrát min. 20 kg - váha 5 bodů

Hodnocení viz tabulka, pro získání bodů jsou rozhodné nosnosti vah pro dialyzační/substituční roztoky a odpadní filtrát současně, tzn. musí být splněny oba parametry.

| dialyzační/substituční roztoky | odpadní filtrát | Počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Více než 20 kg | Více než 20 kg | 5 bodů |
| Méně než 19,9 kg | Méně než 19,9 kg | 0 bodů |

Možnost postdiluční CVVHDF s citrátovou antikoagulací - váha 2,5 bodů

(hodnocení: nabízené řešení umožňuje postdiluční CVVHDF s citrátovou antikoagulací – 2,5 bodů, nabízené řešení neumožňuje postdiluční CVVHDF s citrátovou antikoagulací - 0 bodů

Celková nabídková cena je cena v Kč bez DPH uvedená v nabídkovém rozpočtu. V rámci dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena“ získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (v Kč bez DPH) 50 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem váhy a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Vzorec: [bodová hodnota] = [nejnižší nabídková cena] / [nabídková cena hodnocené nabídky] * váha

Na základě součtu výsledných hodnot se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvhodnější bude posouzena nabídka s nejvyšší dosaženou hodnotou.

### Při posouzení nabídek dodavatelů bude posouzena mimořádně nízká nabídková cena.

## Společná nabídka

### V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

### Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni předložit Zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Smlouva bude podepsána každým z dodavatelů, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za každého z dodavatelů v souladu s čl. podpis nabídky.

### S ohledem na skutečnost, že dodavatelé podávající společnou nabídku jsou považováni ze Zákona za jednoho dodavatele a jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně, je Zadavatel oprávněn zasílat veškerou korespondenci vč. příslušných rozhodnutí na adresu kteréhokoliv z nich. Pokud si však dodavatelé zvolí vedoucího účastníka společnosti, který bude oprávněn za společnost vystupovat a jednat, v takovém případě bude veškerá korespondence vč. příslušných rozhodnutí zasílána pouze vedoucímu účastníkovi společnosti.

## Podpis nabídky

### Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v Zákoně uvedeno, že nabídku podepisuje osoba oprávněna jednat jménem či za dodavatele, bude příslušná listina podepsána v souladu se způsobem jednání za dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v tomto rejstříku zapsán.

### Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za dodavatele činit zástupce na základě plné moci, musí být vždy doložena kopie plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán.

### Bude-li společnou nabídku podepisovat za některého z dodavatelů podávajících tuto společnou nabídku zástupce, musí být vždy doložena plná moci nebo smlouva dle předchozího článku, podepsaná osobou oprávněnou jednat za tohoto dodavatele, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle zvláštních předpisů.

### Jestliže za dodavatele bude podepisovat nabídku zaměstnanec (člen) právnické osoby, musí být vždy doloženo pověření ad hoc, které mu udělí dle § 166 občanského Zákoníku statutární orgán právnické osoby. Pověření musí být podepsáno a být v souladu se způsobem jednání za příslušného dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán.

### Jestliže za dodavatele bude podepisovat nabídku osoba pověřená dle § 430 občanského Zákoníku, musí být v nabídce vždy doloženo pověření ad hoc podepsané podnikatelem či jeho statutárním orgánem, a to v souladu se způsobem jednání za dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán.

### Listina obsahující plnou moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je dodavatel oprávněn či povinen v zadávacím řízení, bude vždy připojena ke Krycímu listu nabídky dodavatele, v případě že zmocněnec bude oprávněn k některému (některým) úkonům v zadávacím řízení, bude připojena k listině obsahující příslušný úkon.

### Nebude-li nabídka podepsána v souladu s výše uvedenými podmínkami, může být vyřazena a dodavatel bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

### Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 Zákona. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků zadávacího řízení budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na internetové adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html, potažmo prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.

### Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům v souladu se Zákonem.

## Otevírání nabídek v elektronické podobě

Zadavatel požaduje doručení nabídek pouze v elektronické podobě. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 Zákona.

## Komunikace v zadávacím řízení

### Veškeré úkony Zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči Zadavateli v zadávacím řízení musí mít elektronickou písemnou formu. Zadavatel preferuje elektronickou podobu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/).

### Zadavatel dodavatele upozorňuje, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

## Testovací přístroj

Účastník zadávacího řízení je povinen na písemnou žádost Zadavatele zajistit návštěvu referenčního pracoviště, kde si může Zadavatel otestovat funkčnost nabízeného přístroje, resp. poskytnout testovací přístroj, pro otestování funkčnosti přístroje. Písemná žádost k předložení testovacího přístroje může být účastníkovi zadávacího řízení zaslána cestou profilu Zadavatele a to v době po skončení lhůty pro podání nabídek.

## Námitky

### Zadavateli může podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel, kterému postupem Zadavatele souvisejícím se zadáváním této veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma (dále jen „stěžovatel“).

### Není-li v Zákoně uvedeno jinak, lze námitky podat proti všem úkonům Zadavatele a stěžovatel je musí doručit Zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení Zákona úkonem Zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

### Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

### Námitky proti rozhodnutí o vyloučení a proti rozhodnutí o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit Zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí stěžovateli.

### Před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí Zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a do doby doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nesmí Zadavatel uzavřít smlouvu.

## Uveřejnění

### Kompletní zadávací dokumentace (kromě formulářů dle § 212 Zákona) je zveřejněna na profilu Zadavatele.

### V souladu s § 219 účastník zadávacího řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní kupní a servisní smlouvy a rámcové kupní smlouvy, případných podmínek vztahujících se k předmětu plnění, apod.). Kupní a servisní smlouva i rámcová kupní smlouvy bude zveřejněna v souladu se Zákonem 340/2015 Sb. o registru smluv.

## Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem.

## Přílohy zadávací dokumentace

### Seznam příloh zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky dodavatele

- Příloha č. 2 Obchodní podmínky v podobě návrhu kupní smlouvy, servisní smlouvy, rámcové kupní smlouvy

- Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění – technické podmínky

- Příloha č. 4 Čestné prohlášení

- Příloha č. 5 Nabídkový rozpočet