TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – Močový analyzátor“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka močového analyzátoru pro oddělení klinické biochemie a hematologie v kompletním vybavení viz. níže uvedená specifikace.

| Technická specifikace předmětu dodávky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |
| Zadání parametru | Splňuje | Účastník nabízí |  |  |  |
| - Požadované parametry chemické analýzy: pH, bílkovina, krev, glukóza, ketolátky, dusitany, leukocyty, bilirubin, urobilinogen, spec. hmotnost, zákal | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Požadované parametry mikroskopie erytrocyty, leukocyty (i shluky), bakterie, epitelie dlaždicové i jiné, hyalinní a patologické válce, kvasinky, různé krystaly, hlen, spermie | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Možnost volby pouze morfologického nebo chemického vyšetření | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Dva nezávislé aspirační systémy zvlášť pro chemickou a zvlášť pro morfologickou analýzu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Výkon analyzátoru: min. 50 vzorků za hodinu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Kontinuální zpracování vzorků | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost přednostního stanovení statimových vzorků | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Výsledky v kvantitativních, arbitrárních i SI jednotkách | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Diagnostické soupravy se značkou CE-IVD pro diagnostiku | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Monitoring množství a životnosti reagencií | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Ukazatel kvality a počtu stripů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Reagencie, kontroly a provozní roztoky dodávány ve stavu „ready to use“ | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Reagencie jsou validovány. Dodavatel bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik v souladu s požadavky ISO15189 | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Jednoznačná identifikace vzorků značených čárovým kódem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost zadání vzorků bez čárového kódu, např. při nedostupnosti laboratorním IS | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost zpracovávat chemickou i morfologickou část vyšetření z nativní necentrifugované moče | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Instalace analyzátoru vč. příslušenství bez zásahu do okolních místností a chodeb – vchod šíře 90cm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Dodavatel zajistí připojení analyzátoru na stávající elektrickou síť 230V/50Hz; | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Správa operátorů, uživatelů a přístupových hesel, identifikace obsluhy | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Oboustranná komunikace s informačním systémem, který je provozovaný zadavatelem, FONS OpenLims v reálném čase (protokol HL7 a ASTM) včetně nastavení, otestování, zprovoznění a licence v ceně dodávky analyzátoru | ANO / NE |  |  |  |  |
| - V případě, že analyzátor komunikuje s laboratorním IS prostřednictvím dalších technických prostředků (hardware, software, middleware apod.), jsou tyto technické prostředky rovněž součástí dodávky a vztahují se na ně identické záruky a servisní zásahy stejné jako na vlastní analyzátor Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost dálkové správy analyzátoru ze servisního centra dodavatele prostřednictvím VPN s vysokým zabezpečením | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Servis a aplikaci analyzátoru zajišťují certifikovaní pracovníci | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost zálohy konfigurace přístroje a schopnost exportu dat přes síťové připojení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - V rámci externího hodnocení kvality má vlastní skupinu hodnocení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Dodavatel garantuje funkčnost celku v jeho dodávce, zajišťuje instalační a konfigurační úkony, nutné licence budou registrovány na zadavatele a budou časově neomezeny | ANO / NE |  |  |  |  |

Předpokládaný počet vyšetření 11 000 ročně, tj. 44 000 za 4 roky.

| Hodnocené parametry |  |
| --- | --- |
| Hodnocený parametr | Hodnota nabízená účastníkem |
| Validovaná analýza jiných tělních tekutin (mimo moč) pomocí průtokové cytometrie s detekcí laserovým paprskem: erytrocyty, leukocyty, polymorfonukleáry, mononukleáry, bakterie, epitelie a jaderné elementy | ANO/NE |
| Kvantifikace bakterií a diferenciace grampozitivních a gramnegativních bakterií) | ANO/NE |
| Kontrola kvality pro morfologickou analýzu zahrnuje: erytrocyty, leukocyty, epitelie, válce a bakterie; se statistickým výstupem: směrodatná odchylka, variační koeficient i Levey-Jenningsovy grafy | ANO/NE |
| Minimální objem vzorku na 1 vyšetření | µl |
| Školení uživatelů on-line | ANO/NE |

Já (my) níže podepsaný (í)       (Jméno, Příjmení, Pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(El. podpis osoby/osob oprávněné/ných jednat za dodavatele)