## Rekapitulace
REKONSTRUKCE GYMNÁZIA, Botanická 63/70, Brno
Gymnázium
Rozpočet 4339-09-22
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Příprava kabelových tras |  |  | 0
| Dodávky celkem |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  | 0
HLAVA III. | Celkem |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (DPH)
| Sazba DPH | 21% z | 0 | 0
| DPH Celkem |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  | 0
Zpracoval: | Petr Vítek |  |  | 2023-01-30

## Položkově
REKONSTRUKCE GYMNÁZIA, Botanická 63/70, Brno
Gymnázium
Rozpočet 4339-09-22
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | 5 | ks | 0
2 | Změření zemního odporu | 5 | ks | 0
3 | CY 6H | 25 | m | 0
4 | Vodič v trubkovodu CY 6 | 25 | m | 0
5 | Prostup zdivem (vrtání do pr.50) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.65cm | 179 | ks | 0
6 | Krabice ø 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 306 | ks | 0
7 | Krabice 150x150 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 8 | ks | 0
8 | Vyhledání vývodu, krabice | 314 | ks | 0
9 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit | 306 | ks | 0
10 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby | 8 | ks | 0
11 | Trubka ohebná PVC pod omítkou 25 mm (mont. vč. materiálu) | 1720 | m | 0
12 | Značení trasy vedení | 1720 | m | 0
13 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 1720 | m | 0
14 | AY 2,5 B | 1720 | m | 0
15 | Demontáže stávajících zařízení | 35 | hod | 0
16 | Žlab ocelový 150/100 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu) | 500 | m | 0
17 | Projekt skutečného stavu | 1 | ks | 0
18 | Protipož.ucpávka průch.stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu) | 2 | m2 | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod univerzální kabeláže - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m - vlákna SM | 80 | ks | 0
2 | Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. | 17 | ks | 0
3 | Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt | 23936 | m | 0
4 | Uložení kabelu SM do trubky, žlabu, na rošt | 345 | m | 0
5 | MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 230V | 4 | ks | 0
6 | MONT. PANELU PRO 12SC | 7 | ks | 0
7 | SVAŘENÍ 1 VL. MIKROKABELU | 64 | ks | 0
8 | MĚŘENÍ NA 1 VL. OK | 64 | ks | 0
9 | MONTÁŽ RACKU DO 40 HU | 3 | ks | 0
10 | MONTÁŽ RACKU NAD 40 HU | 1 | ks | 0
11 | Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. | 704 | ks | 0
12 | Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. | 153 | ks | 0
13 | Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 | 153 | ks | 0
14 | Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. | 153 | ks | 0
15 | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. | 153 | ks | 0
16 | Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu | 4 | hod | 0
17 | Demontáž stávajících prvků | 8 | hod | 0
18 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 4 | ks | 0
19 | Pomocné montážní práce | 8 | hod | 0
20 | Nezměřitelné pracovní výkony | 8 | hod | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod univerzální kabeláže - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Nástěnný rozvaděč, 19", v.18U(891mm),h.600mm,š.600mm, nedělený, UNIVERSAL, RAL70 | 3 | ks | 0
2 | stojanový rozvaděč, 19", v. 45U (2105mm) , h. 800 mm, š. 600mm, ECONOMY, RAL7035 | 1 | ks | 0
3 | Vana výsuvného panelu FMP 3, určená pro osazeni čely FMP 3 | 7 | ks | 0
4 | Čelo panelu FMP 3 pro osazení 12xDST nebo 12xDSC, neosazený | 7 | ks | 0
5 | Univerzální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, s možností závesu, LSOH plášť, 8 vláken, singlemode, (SM) | 345 | m | 0
6 | Standartní optická kazeta s držákem na 12 svárů, s víčkem | 7 | ks | 0
7 | Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm, ModNET | 64 | ks | 0
8 | Pigtail SC/APC 9/125 2m, G.657A, celobarevné, těsná ochrana | 64 | ks | 0
9 | Patch cord, flexibilní vlákno G.657.A2, armovaný, 9/125, SC/APC-SC/APC, simplex, 2m, bílý | 16 | ks | 0
10 | Police ukládací,h.250mm,19", 1U,30-60kg,RAL9005 | 2 | ks | 0
11 | Vent.j.spodní(horní)220V/60W 4 ventil. ,termostat RAL7035 | 4 | ks | 0
12 | Patch kabel CAT6A SFTP LSOH snag-proof 2m šedý | 305 | ks | 0
13 | 19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | 13 | ks | 0
14 | ZÁSUVKOVÁ LIŠTA, 7x230 Vstř | 4 | ks | 0
15 | Trubička HDPE ø 10/8 | 345 | m | 0
16 | Keystone CAT6A STP samořezný | 704 | ks | 0
17 | Instalační kabel CAT6A U/FTP LSOH / DCA 500m cívka fialový | 23936 | m | 0
18 | Patch panel CAT6A STP pro 24x keystone 1U s vyvazovací lištou | 17 | ks | 0
19 | Kryt zásuvky komunikační | 153 | ks | 0
20 | upevňovací třmen pro 2 moduly RJ45 | 136 | ks | 0
21 | upevňovací třmen pro 1 modul RJ45 | 17 | ks | 0
22 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný | 153 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod datové sítě - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps | 17 | ks | 0
2 | Montáž a nastavení ústředny | 1 | ks | 0
3 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 4 | ks | 0
4 | Revize stávající sítě | 1 | ks | 0
5 | MONTÁŽ A NASTAVENÍ UPS | 4 | ks | 0
6 | Montáž a nastavení AP | 24 | ks | 0
7 | Pomocné montážní práce | 8 | hod | 0
8 | Nezměřitelné pracovní výkony | 8 | hod | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod datové sítě - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | IP pobočková ústředna | 1 | ks | 0
2 | licence pro IP ústřednu 1 uživatel | 33 | ks | 0
3 | Venkovní IP panel elektronického vrátného, kamera, provedení antivandal, kompatibilní se stávajícím systémem | 3 | ks | 0
4 | Modul elektronického vrátného – 5 tlačítek | 3 | ks | 0
5 | Rámeček pro 2 moduly el. vrátného | 3 | ks | 0
6 | Krabice pod omítku pro dva moduly elektronického vrátného | 3 | ks | 0
7 | IP VoIP videofon, grafický displej | 3 | ks | 0
8 | Doplňková sada čtečky do panelu | 3 | ks | 0
9 | VoIP telefon stolní | 30 | ks | 0
10 | Smart Switch - 24 ks portový gigabitový switch se 6 ks gigabitovými SFP sloty, přenosová rychlost LAN portů - 10 Gbit, L2, L3 (směrovač), QoS (Quality of Service), Spravovatelnost (smart switch, web manageable), Stohovatelnost (stackable) a VLAN (virtual local area network), rack | 13 | ks | 0
11 | Switch 24 portový, 1 Gbit, 4× SFP, QoS, PoE, VLAN, L3, spravovatelný, rack | 4 | ks | 0
12 | AP budou pracovat ve standardech 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n, 802.11ac, typu 5, v pásmech 2,4 GHz , 5 GHz s pøenosovou rychlostí min. 1 750 Mb/s, s technologií MIMO min. 3x3 | 24 | ks | 0
13 | SFP modul 1Gb, SM, SC | 34 | ks | 0
14 | UPC 1000VA rack 1U | 3 | ks | 0
15 | UPC 3000VA rack 3U | 1 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Jednotný čas - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Montáž podružných hodin | 59 | ks | 0
2 | Kabel CYKY 2x1,5 ve zdi, v trubkách, žlabech | 505 | m | 0
3 | Zkušební provoz, provozní knihy | 1 | ks | 0
4 | Revize | 1 | ks | 0
5 | Pomocný materiál | 1 | ks | 0
6 | Montáž svorkorkovnice | 76 | ks | 0
7 | Vyhledání stávajícího vývodu | 1 | ks | 0
8 | Pomocné montážní práce | 8 | hod | 0
9 | Nezměřitelné pracovní výkony | 8 | hod | 0
| Celkem |  |  | 0
Jednotný čas - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Hodiny podružné – 40 cm, 2 str. boční/stropní | 8 | ks | 0
2 | Hodiny podružné – 40 cm, nástěnné, jednostranné | 51 | ks | 0
3 | kabel CYKY 2x1,5 | 505 | m | 0
4 | Svorkovnice šroubová | 76 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Zvonková signalizace - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Montáž zvonku | 8 | ks | 0
2 | Kabel CYKY 2x1,5 ve zdi, v trubkách, žlabech | 180 | ks | 0
3 | Montáž svorkorkovnice | 14 | ks | 0
4 | Vyhledání stávajícího vývodu | 1 | ks | 0
5 | Revize zdroje, měření | 1 | ks | 0
6 | Závěrečná zkouška rozvodu | 1 | ks | 0
7 | Pomocné montážní práce | 8 | hod | 0
8 | Nezměřitelné pracovní výkony | 8 | hod | 0
| Celkem |  |  | 0
Zvonková signalizace - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Zvonek školní 75 V | 8 | ks | 0
2 | Kabel CYKY 2x1,5 | 180 | m | 0
3 | Svorkovnice šroubová | 14 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod rozhlasu - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Kabel PraFlaDur 2x1,5 ve zdi, v trubkách, žlabech, v trase s funkční schopností při požáru | 1320 | m | 0
2 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 4 x 1.5 nebo 2.5 mm2 | 502 | ks | 0
3 | Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová, | 281 | ks | 0
4 | Měření výstupu ústředny | 6 | ks | 0
5 | Montáž kompletního reproduktoru, nástěnný | 251 | ks | 0
6 | Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř. | 251 | ks | 0
7 | Revize systému | 1 | kpl | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod rozhlasu - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Tlakový reproduktor 15W, 100V. Technická data dle EN54-24: citlivost 88dB,1W/4m, kov, IP65, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, certifikován dle EN54 bez nutnosti zvláštní ekvalizace signálu!, certifikace dle EN54-24 | 5 | ks | 0
2 | Svorkovnice šroubová | 281 | ks | 0
3 | Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W, 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. | 246 | ks | 0
4 | Integrovaný systém ER ve skříni, 4 x 580 W + záložní zesilovač 580 W, 12 zón A / B (24 linek), síťová karta CAM, ovládací panel s mikrofónom, zdroj 1200 W, prostor pro aku. 4 x 40 Ah, 720 x 700 x 320 mm | 1 | ks | 0
5 | Akumulátor 12V / 40Ah | 4 | ks | 0
6 | Evakuační mikrofon na stůl / na stěnu, vč. krytu | 1 | ks | 0
7 | PraFlaDur 2x1,5 | 1320 | m | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod uzavřeného televizního okruhu - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU | 6 | ks | 0
2 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5E.KAT | 12 | ks | 0
3 | ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK | 422 | m | 0
4 | Montáž kamery v krytu | 2 | ks | 0
5 | Zprovoznění kamery | 2 | ks | 0
6 | Nastavení systému | 1 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod uzavřeného televizního okruhu - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | IP dome kamera, 2MP, MZVF, 3.4-8.9mm, IR 40m, VCA, WDR, IP66 | 2 | ks | 0
2 | Instalační kabel CAT6A U/FTP LSOH / DCA 500m cívka fialový | 422 | m | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod TV - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Montáž účast.zásuvky | 0 | ks | 0
2 | Montáž adaptačního rámečku | 0 | ks | 0
3 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | 75 | m | 0
4 | Plombovaní rozvodu TV signálů | 1 | ks | 0
5 | Montáž koax. kab. do konektoru | 0 | ks | 0
6 | Montáž koax.kab. do spojů | 0 | ks | 0
7 | Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm | 0 | ks | 0
8 | Měření TV signálu 1 program | 0 | ks | 0
9 | Montáž TV zesilovače | 0 | ks | 0
10 | Montáž antény FM, UHF | 0 | ks | 0
11 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce 1 kanál | 0 | ks | 0
12 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | 0 | ks | 0
13 | Závěrečné práce v TV skříni | 0 | ks | 0
14 | Montáž bleskojistky | 2 | ks | 0
15 | Montáž přepěťové ochrany | 1 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod TV - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 dodávka | 75 | m | 0
2 | FX-90 F75 vodič bleskových proudů pro koaxiální vedení | 2 | ks | 0
3 | Anténa UHF, k.21-96 | 0 | ks | 0
4 | Anténa FM, kruhová | 0 | ks | 0
5 | Linkový zesilovač 115 dBuV | 0 | ks | 0
6 | Profesionální lisovací vodotěsný F konektor | 5 | ks | 0
7 | Kryt zásuvky TV+R s rámečkem | 0 | ks | 0
8 | úč.zásuvka 5-1000MHz-koncová-15dB | 0 | Ks | 0
9 | Podružný materiál | 1 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Zpracoval: | P. Vítek |  |  | 2023-01-30