Střední škola grafická Brno, Kudelova 6 - oprava havarijního stavu střechy

D.2 – Hromosvod

VÝKAZ VÝMĚR REVIZE 04 2015 – pouze střecha

(ODSTARNĚNY POLOŽKY TÝKAJÍCÍ SE SVISLÝCH SVODŮ NA FASÁDÁCH, KTERÉ BUDOU PROVEDENY V RÁMCI JINÉ AKCE)

Hromosvodná soustava navržena v provedení:

vně: AlMgSi – legovaný hliník ČSN 42 4401

v zemi: FeZn – žárově zinkovaná ocel ČSN EN ISO 1461

| pol. | materiál | množství m,kg,ks | jednotková cena | celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Drát AlMgSi prům. 8mm polotvrdý | 192 |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |
| 07 | jímací tyč JP 30 Al, délka 3000mm | 5 |  |  |
| 08 | ochranná stříška pro jímací tyč Al | 5 |  |  |
| 09 | držák pro jímací tyč | 5 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 | podpěra pod tašky PV22 Al | 110 |  |  |
| 16 | podpěra vedení na hřebenáče PV Al 15 | 62 |  |  |
| 17 | svorka spojovací SS Al | 40 |  |  |
| 18 | svorka univerzální SU Al | 50 |  |  |
| 19 | svorka okapová SO Al | 16 |  |  |
| 20 | svorka na okapové potrubí s páskou ST Al | 20 |  |  |
| 21 | drobný montážní materiál – šrouby, vruty, hmoždiny sada | 0,8 |  |  |
|  | Celkem materiál |  |  |  |

pozn. 1m Fe-Zn 30x4mm = 1,05kg

1m Fe-Zn drátu ø10mm =  0,62kg

1m AlMgSi drátu ø 8mm = 0,14kg

|  | Demontáž stávajícího hromosvodu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Montáž hromosvodné soustavy |  |

|  | Celková cena hromosvodu na objektu Kudelova 6 |  |
| --- | --- | --- |

uvedené ceny jsou bez DPH

2.4.2015 vypracoval Ing. Komárek