* Analyzátor krevních plynů
* Plně automatický systém
* Spektrum testů : krevní plyny (pH,PCO2, pO2), elektrolyty(Na+, K+, Ca++, Cl-), metabolity (glukoza a laktát) a CO-oximetrie(tHb,HHb,FO2Hb,sO2,COHb,MetHb,nBili).
* Sofware v češtině
* Z důvodu režimu POCT (u lůžka pacienta) je požadována: dálková správa, modul automatické interní kontroly kvality a možnost připojení k LISu.