Medicínský HD kamerový systém - 1 ks

|  |  |
| --- | --- |
| Název, typ a výrobce nabízeného zařízení |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr nebo vlastnost** | **Splňuje ANO /NE** | **Konkrétní vlastnost nabídky; příp. přesný odkaz na popis v nabídce** |

Medicínský účel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Systém určený pro snímání operačního pole |  |  |

**Obecné požadavky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Digitální kamerový HD systém určený pro výuku, vzdělávání a dokumentaci pro forenzní analýzu |  |  |
| 10násobný optický zoom a 12násobný digitální zoom (kombinace optický a digitální 120x zvětšení). |  |  |
| Určený pro umístění ve sterilní rukojeti svítidla a kompatibilní s kabelovou přípravou ve svítidle |  |  |