## Veřejná zakázka: Vyšetřovací rukavice

## Technická specifikace příloha

6N - Nitrilové rukavice nepudrované nesterilní, velikosti XS-XL

6N - Nitrilové rukavice prodloužené, nepudrované nesterilní, velikosti M-L

Prohlášení o shodě, CE certifikát.

Požadujeme splnění normy EN 455 - 1, 2, 3, 4;

AQL maximálně 1,5;

minimální síla při protržení 6N

Požadujme splnění normy EN 374-1,2,3; certifikaci notifikovanou osobou (nutno doložit certifikátem) - norma i notifikovaná osoba musí být označena i na krabičce.

11N - Nitrilové rukavice, prodloužené, nepudrované nesterilní, velikosti S-XL

Prohlášení o shodě, CE certifikát dle Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Třída prostředku: I.

Označen CE dle Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Klasifikace prostředku: kat. III.

Vyhovující normám EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4; EN 420;

EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5

AQL 1 nepropustnost dle EN 455-1.

Všechny požadované parametry je nutno doložit.