TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU - multioborový hybridní elektrochirurgický generátor“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka jednoho multioborového hybridního elektrochirurgického generátoru s kompletním vybavením dle níže uvedené specifikace:

- multioborový hybridní elektrochirurgický generátor

| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - generátor pro otevřené, laparoskopické a endoskopické operace | ANO / NE |  |  |  |  |
| - režim: |  |  |  |  |  |
| - monopolární | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pokročilý bipolární (koagulace, řez) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - hybridní (synergie ultrazvukové a pokročilé bipolární) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výkon: |  |  |  |  |  |
| - monopolární 300 W | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární 320W | ANO / NE |  |  |  |  |
| - monopolární a bipolární režimy: |  |  |  |  |  |
| - řez | ANO / NE |  |  |  |  |
| - koagulace: | ANO / NE |  |  |  |  |
| - čisté | ANO / NE |  |  |  |  |
| - smíšené | ANO / NE |  |  |  |  |
| - sprej | ANO / NE |  |  |  |  |
| - gynekologické a urologické endoresekce ve fyziologickém roztoku | ANO / NE |  |  |  |  |
| - trvalá okluze cév – pokročilý bipolár | ANO / NE |  |  |  |  |
| - automatická úprava výstupního výkonu dle charakteru tkáně | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nastavitelná pronikavost řezu a koagulace | ANO / NE |  |  |  |  |
| - USB vstup pro servisní účely (aktualizace) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost připojení nástrojů současně, min. 5 (bipolární/monopolární) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zvuková a optická signalizace aktivace nástroje | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zvuková a optická signalizace aktivace generátoru | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zvuková a optická signalizace ukončení bipolární okluze | ANO / NE |  |  |  |  |
| - monopolární vstup – konfigurace zdířek pro připojení nástrojů s konektory min. dvou standardů bez použití adaptéru: | ANO / NE |  |  |  |  |
| - International (min. 2x3 PIN) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Bovie (min. 1x1 PIN) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Erbe standard | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární vstup - konfigurace zdířek pro připojení nástrojů s konektory min. dvou standardů bez použití adaptéru: | ANO / NE |  |  |  |  |
| - International (min. 1x2 PIN) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 x Coaxial | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Erbe standard | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce autostart a autostop u bipolárního režimu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - modul pro hybridní technologii – synergie ultrazvukové + pokročilé bipolární technologie – řez a koagulace tkání a uzávěr cév do 7 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - měniče hybridní technologie pro nástroje laparoskopické i pro otevřenou operativu a měniče ultrazvukové technologie pro laparoskopické nástroje, min. 1 ks od každého | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kontrola kvality připojení neutrální elektrody s tkání pacienta a automatické rozpoznání | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ovládací dotykový displej | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost volby jasu displeje | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ovládací menu v českém jazyce | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ruční a nožní ovládání s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost připojení drátového i bezdrátového ovládacího pedálu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - laparoskopický nástroj, průměr 5 mm, délka 35 cm, s pokročilou technologií – UZV a BIPO energie v jednom kroku – 1 balení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - laparoskopický nástroj, průměr 5 mm – UZV technologie – 1 balení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nástroj pro otevřenou operativu – UZV technologie – 1 balení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - samostatný, pojízdný vozík | ANO / NE |  |  |  |  |
| - příslušenství: | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dvojitý bezdrátový pedál (pro bipolární a monopolární režimy), min. 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kabel pro připojení neutrální elektrody, min. 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - neutrální elektrody, 1 balení min. 100 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kabely pro kompletní zapojení | ANO / NE |  |  |  |  |

- spotřební materiál

| položka | spotřeba 12 měsíců | spotřeba 60 měsíců |
| --- | --- | --- |
| - laparoskopický nástroj, průměr 5 mm, délka 35 cm, s pokročilou technologií – UZV a BIPO energie v jednom kroku | 5 | 20 |
| - laparoskopický nástroj, průměr 5 mm - UZV technologie | 5 | 20 |
| - nástroj pro otevřenou operativu – UZV technologie | 5 | 20 |
| - neutrální elektrody | 50 | 200 |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)