TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – pojízdná sprchovací lůžka“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

## Předmětem dodávky jsou dvě pojízdná sprchovací lůžka v kompletním vybavení viz. níže uvedená specifikace.

| Pojízdná sprchovací lůžka, 2 ks |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - polohovatelné plně elektricky z akumulátoru | ANO / NE |  |  |  |  |
| - konstrukce lůžka odolná proti vodě a korozi | ANO / NE |  |  |  |  |
| - čistitelná a dezinfikovatelná konstrukce | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce Antitrendelenburg (pro snadný odtok vody) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - laterální náklon ložné plochy pro snadnou manipulaci s pacientem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - sklopitelné nerezové postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vyjímatelná vana s měkkým povrchem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - podložka pod hlavu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ovládání pomocí nožních pedálů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kolečka s centrální brzdou a aretací přímého směru (ovládání z obou stran) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bezpečné provozní zatížení lůžka: min. 200kg | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výška zdvihu ložné plochy: min. 40 – 80 cm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rozměry ložné plochy: min. 190 x 80 cm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC | ANO / NE |  |  |  |  |
| - příslušenství: |  |  |  |  |  |
| - náhradní akumulátor | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nabíječka | ANO / NE |  |  |  |  |
| - v ceně budou zahrnuty náklady na veškeré základní příslušenství (např. kabely), dopravu, instalaci a zaškolení obsluhy | ANO / NE |  |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)