## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Nemocnice Břeclav - kuchyně 2022
| Misto |  | Břeclav
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2023-01-27
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Nemocnice Břeclav - kuchyně 2022 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Součástí jsou demontáže komplet (tělesa, rozvody, před. stanice), rozvody pro VZT a technologii kuchyně. | [8 empty] | Součástí jsou demontáže komplet (tělesa, rozvody, před. stanice), rozvody pro VZT a technologii kuchyně.
| Ocenění je provedeno hodinovou sazbou, je třeba dokladovat skutečně provedené práce | [8 empty] | Ocenění je provedeno hodinovou sazbou, je třeba dokladovat skutečně provedené práce
| s potvrzením stavebního dozoru a investora. | [8 empty] | s potvrzením stavebního dozoru a investora.
| Rovněž případné vícepráce je nutno dokladovat a potvrdit investorem. | [8 empty] | Rovněž případné vícepráce je nutno dokladovat a potvrdit investorem.
| Ceny jsou přrdběžné, CÚ 2022-II | [8 empty] | Ceny jsou přrdběžné, CÚ 2022-II
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| S | Specifikace |  |  | PSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové sazby |  |  | PSV |  |  | 0
| XDil | Specifikace |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nemocnice Břeclav - kuchyně 2022 | [20 empty] | STA
O: |  | Břeclav | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | S | Specifikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | S01-18 | D+M VZT jednotka s el.ohřevem, 8kW, 400V, termosta, připojení el.inst. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2212 |  | 0 |  |  |  | 29.96 |  |  | DIL
2 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.2212 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 29.96 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1658 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
3 | 713-01.002 | D+M Pe tl 13/DN22 1/2, lam | bm | 640 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
4 | 713-01.003 | D+M Pe tl13/DN28 3/4, lam | bm | 125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0125 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | 713-01.004 | D+M Pe tl20/DN35 1", lam | bm | 125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0125 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 713-01.005 | D+M Pe tl20/DN42 5/4, lam | bm | 91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.01365 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | 713-01.006 | D+M Pe tl25/DN45,6/4 lam | bm | 160 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 713-01.008 | D+M Pe tl35/DN62 ,57,lam | bm | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | 713-10009 | D+M pouzdra, DN76, skel.vl. kašír. Al folií, tl. 5cm | bm | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 713-10011 | D+M pouzdra, DN89, skel.vl. kašír. Al folií, tl. 6cm | bm | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.098 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 713-01.012 | Al páska 50bm | role | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 713-06.020 | Lepidlo | pl1l | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
13 | 713-15001 | D+M kaučuk, T22, pro chlad DN 22, tl. 32mm | bm | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | 713-15002 | D+M kaučuk, T28, pro chlad DN 28, tl 33,5 mm | bm | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0135 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 713-15003 | D+M kaučuk, T35, pro chlad DN 35, tl 35 | bm | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0225 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 713-15004 | D+M kaučuk, T42, pro chlad DN 42, tl. 36,5 | bm | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | 713-15006 | D+M kaučuk, T57, pro chlad DN 57, tl 38,5 | bm | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | 713-15007 | D+M kaučuk T76, pro chlad DN 76, tl. 40,5mm | bm | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 713-15008 | D+M kaučuk T89, pro chlad DN 89, tl 42,5 | bm | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
20 | 713-15010 | D+M kaučuk, T108, pro chlad DN 108, tl. 42,5 mm | bm | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | 713-15011 | D+M kaučuk, T133 pro chlad - rozdělovače, tl. 45mm | bm | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | 713-15051 | D+M kaučuk samolep. páska 15mx50mmx3mm, armatury | bal | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
23 | 713-15052 | D+M lepidlo 520, 2,5 l pro kaučuk. iz. | pl | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | 713-18002 | D+M oplechování iz. pevné, Al pl. embasovaný 0,2 | m2 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | 713-15031 | D+M pouzdra+závěsy s přeruš. tep. mostem T-22 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
26 | 713-15032 | D+M pouzdra+závěsy s přeruš. tep. mostem T-28 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | 713-15033 | D+M pouzdra+závěsy s přeruš. tep. mostem T-35 | ks | 46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.092 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 713-15035 | D+M pouzdra+závěsy s přeruš. tep. mostem T-48 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 713-15039 | D+M pouzdra+závěsy s přeruš. tep. mostemD80-100, 108/4 | ks | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | 713-15040 | D+M závěsy+pouzdra s přeruš. tep. mostem T-140, 133/4 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | 713-15021 | D+M kaučuk, samolepicí desky , tl. 32mm | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1571 |  | 0 |  |  |  | 19.74 |  |  | DIL
32 | 722172312R00 | Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00518 | 0.1036 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 12.69 |  |  | POL1_0
33 | 722172313R00 | Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00535 | 0.0535 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 6.83 |  |  | POL1_0
34 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.1571 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.374 | 0.22 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0122 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
35 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.0051 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 0.31 |  |  | POL1_0
36 | 731341150R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00071 | 0.0071 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 0.42 |  |  | POL1_0
37 | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.0122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.207 | 0.15 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06356 |  | 0 |  |  |  | 11.45 |  |  | DIL
38 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.05424 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 5.47 |  |  | POL1_0
39 | 732219345R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1000 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00932 | 0.00932 | 0 | 0 |  |  | 5.724 | 5.72 |  |  | POL1_0
40 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.06356 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.093 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.4164 |  | 0 |  |  |  | 711.29 |  |  | DIL
41 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00686 | 0.23324 | 0 | 0 |  |  | 0.392 | 13.33 |  |  | POL1_0
42 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00654 | 0.17004 | 0 | 0 |  |  | 0.368 | 9.57 |  |  | POL1_0
43 | 733121118R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00721 | 0.51912 | 0 | 0 |  |  | 0.525 | 37.8 |  |  | POL1_0
44 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | m | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00985 | 0.8471 | 0 | 0 |  |  | 0.919 | 79.03 |  |  | POL1_0
45 | 733121125R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 136 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 1.6184 | 0 | 0 |  |  | 0.683 | 92.89 |  |  | POL1_0
46 | 733121128R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01486 | 1.1888 | 0 | 0 |  |  | 0.744 | 59.52 |  |  | POL1_0
47 | 733178113RT1 | Potrubí vícevrstvé Pe/Al0,2/Pe, D 18 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 660 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.2838 | 0 | 0 |  |  | 0.133 | 87.78 |  |  | POL1_0
48 | 733178115RT2 | Potrubí vícevrstvé Pe/Al0,2/Pe, D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, plastové press fitinky | m | 120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.0576 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 18.96 |  |  | POL1_0
49 | 733178116RT1 | Potrubí vícevrstvé Pe/Al0,2/Pe, D 32 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.02484 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 5.69 |  |  | POL1_0
50 | 733178117RT1 | Potrubí vícevrstvé Pe/Al0,2/Pe, D 40 x 3,5 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 156 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00345 | 0.5382 | 0 | 0 |  |  | 0.255 | 39.78 |  |  | POL1_0
51 | 733178118RT1 | Potrubí vícevrstvé Pe/Al0,2/Pe, D 50 x 4,0 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00501 | 0.38577 | 0 | 0 |  |  | 0.366 | 28.18 |  |  | POL1_0
52 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.00528 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 1.84 |  |  | POL1_0
53 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.02828 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 8.89 |  |  | POL1_0
54 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00196 | 0.17836 | 0 | 0 |  |  | 0.3579 | 32.57 |  |  | POL1_0
55 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00231 | 0.00462 | 0 | 0 |  |  | 0.4088 | 0.82 |  |  | POL1_0
56 | 733163110R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 76,1 x 2,0 mm | m | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00513 | 0.12312 | 0 | 0 |  |  | 0.6046 | 14.51 |  |  | POL1_0
57 | 733164103RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm, pájením na tvrdo | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.03564 | 0 | 0 |  |  | 0.4216 | 2.53 |  |  | POL1_0
58 | 733164104RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm, pájením na tvrdo | m | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00596 | 0.16688 | 0 | 0 |  |  | 0.4316 | 12.08 |  |  | POL1_0
59 | 733164106RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm, pájením na tvrdo | m | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00499 | 0.42914 | 0 | 0 |  |  | 0.45556 | 39.18 |  |  | POL1_0
60 | 733164107RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm, pájením na tvrdo | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00503 | 0.01006 | 0 | 0 |  |  | 0.47356 | 0.95 |  |  | POL1_0
61 | 733164110RT2 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 76 mm, pájením na tvrdo, bez závěsů a objímek | m | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00936 | 0 | 0 |  |  | 0.4166 | 10 |  |  | POL1_0
62 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.04674 | 0 | 0 |  |  | 1.102 | 45.18 |  |  | POL1_0
63 | 733-01.001 | Doplňkové konstrukce válc.mat zhot.+mont | kg | 350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
64 | 733-01.002 | Uložení potrubí, závěsy, třmeny | kg | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
65 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 1155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 24.26 |  |  | POL1_0
66 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 420 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 17.64 |  |  | POL1_0
67 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 4.24 |  |  | POL1_0
68 | 733-04.001 | Tl.hadice nerez opl. dl.300 3/4", PN10 | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
69 | 733-04.003 | Tl.hadice nerez opl. dl.300 1", PN10 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 733-04.004 | Tl.hadice nerez opl. dl.500 6/4", PN10 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 733-04.005 | Tl.hadice nerez opl. dl.500 2", PN10 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 7.4164 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.246 | 24.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3141 |  | 0 |  |  |  | 259.74 |  |  | DIL
73 | 734-01002 | Termost. hlavice kapalinová | ks | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
74 | 734-01003 | Pojišťovací objímka proti, odcizení | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
75 | 734-03025 | Dálkový TV, hlavice kapilára 5m | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | 734-01001 | Termost. ventil 1/2", rohový | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
77 | 734-01004 | Rad. šroubení regulovatelné 1/2", roh , s vypouštěním | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
78 | 734-03023 | Dvojité šroubení pro VK regul. rohové 1/2", s vypouš | ks | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
79 | 734-03-024 | Dvojité roh. šroubení pro žebříčky 1/2", s TV hlavicí | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
80 | 734233111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00364 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 4.29 |  |  | POL1_0
81 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0056 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 5.8 |  |  | POL1_0
82 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
83 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00416 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 2.15 |  |  | POL1_0
84 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.04081 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 18.6 |  |  | POL1_0
85 | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.0062 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 2.12 |  |  | POL1_0
86 | 734-30002 | Vyvažovací ventil 1/2", s vypouštěním | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
87 | 734-30003 | Vyvažovací ventil 3/4", s vypouštěním | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
88 | 734-30004 | Vyvažovací ventil 1", s vypouštěním | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
89 | 734-30005 | Vyvažovací ventil 5/4", s vypouštěním | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
90 | 734-30006 | Vyvažovací ventil 6/4", s vypouštěním | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
91 | 734-30007 | Vyvažovací ventil 2", s vypouštěním | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
92 | 734-03.103 | Termomanometr 20-120°C,0-6bar, vč. jímky 1/2" | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
93 | 734413142R00 | Teploměr, D 100 / dl.jímky 50 mm | kus | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.01431 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 10.29 |  |  | POL1_0
94 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační, D 100, zk.koh. | kus | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.05544 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 9.53 |  |  | POL1_0
95 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.0165 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 4.53 |  |  | POL1_0
96 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí,DN 15 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.66 |  |  | POL1_0
97 | 734293313R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 20 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 1.14 |  |  | POL1_0
98 | 734-06.011 | Zp.kl. 1/2", PN10 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
99 | 734-06.012 | Zp.kl. 3/4", PN10 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
100 | 734-06.013 | Zp.kl. 5/4" PN10 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
101 | 734-06.015 | Zp.kl. 6/4", PN10 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
102 | 734-06.016 | Zp.kl. 2", PN10 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
103 | 734-05.002 | Filtr-uzávěr 3/4" | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
104 | 734-05.00004 | Filtr-uzávěrl 5/4" | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
105 | 734-05.005 | Filtr-uzávěr 6/4" | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
106 | 734-05.006 | Filtr-uzávěr 2" | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
107 | 734-05.011 | Reg.ventil PN10/160st 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
108 | 734-05.012 | Reg.ventil PN10/160st. 1" | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
109 | 734-05.013 | Reg.ventil PN10 5/4" 2,5m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
110 | 734-03011 | Aut. OV se ZV 1/2" | ks | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
111 | 734-06.004 | Poj. ventil záv. 8bar,5/4"x6/4" | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
112 | 734193215R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.01192 | 0 | 0 |  |  | 0.141 | 0.56 |  |  | POL1_0
113 | 734193217R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 65 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.0414 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 1.51 |  |  | POL1_0
114 | 734193218R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 80 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00604 | 0.05436 | 0 | 0 |  |  | 0.251 | 2.26 |  |  | POL1_0
115 | 734193219R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN100 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00708 | 0.04248 | 0 | 0 |  |  | 0.261 | 1.57 |  |  | POL1_0
116 | 734193257R00 | Klapka zpětná,pružin.mezipří. DN 65 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00284 | 0.00284 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0.15 |  |  | POL1_0
117 | 734193258R00 | Klapka zpětná,pružin.mezipří DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00499 | 0.00499 | 0 | 0 |  |  | 0.251 | 0.25 |  |  | POL1_0
118 | 734193259R00 | Klapka zpětná,pružin.mezipří DN100 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00593 | 0.00593 | 0 | 0 |  |  | 0.261 | 0.26 |  |  | POL1_0
119 | 734163156R00 | Filtr přírubový, DN 50 do přírub | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01048 | 0.02096 | 0 | 0 |  |  | 0.282 | 0.56 |  |  | POL1_0
120 | 734163157R00 | Filtr přírubový, DN 65 do přírub | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01378 | 0.01378 | 0 | 0 |  |  | 0.302 | 0.3 |  |  | POL1_0
121 | 734163158R00 | Filtr přírubový, DN 80 do přírub | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02254 | 0.1127 | 0 | 0 |  |  | 0.251 | 1.26 |  |  | POL1_0
122 | 734163159R00 | Filtr přírubový, DN 100 do přírub | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03054 | 0.06108 | 0 | 0 |  |  | 2.34 | 4.68 |  |  | POL1_0
123 | 734-15.101 | Gumový komp.přír.PN6/120st., DN65 | kpl | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
124 | 734-15.102 | Gumový komp.přír.PN6/120st., DN80 | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
125 | 734-15.102 | Gumový komp.přír.PN6/120st., DN100 | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
126 | 734413142R00 | Teploměr D 100 / dl.jímky 50 mm | kus | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.01166 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 8.38 |  |  | POL1_0
127 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační, D 100 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.06425 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 10.75 |  |  | POL1_0
128 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa D 100 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.06425 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 10.83 |  |  | POL1_0
129 | 734-03.104 | Jímka 1/2", , teploměry, tlakoměry, čidla MaR | ks | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
130 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 47.03 |  |  | POL1_0
131 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 10.71 |  |  | POL1_0
132 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 1.14 |  |  | POL1_0
133 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 1.61 |  |  | POL1_0
134 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 20.65 |  |  | POL1_0
135 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.422 | 5.06 |  |  | POL1_0
136 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 0.34 |  |  | POL1_0
137 | 734209127R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 1.3 |  |  | POL1_0
138 | 734209130R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.803 | 0.8 |  |  | POL1_0
139 | 734173413R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 40 | soubor | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.02484 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 3.56 |  |  | POL1_0
140 | 734173414R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 | soubor | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.033 | 0 | 0 |  |  | 0.666 | 4 |  |  | POL1_0
141 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00662 | 0.14564 | 0 | 0 |  |  | 0.78 | 17.16 |  |  | POL1_0
142 | 734173417R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 | soubor | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00846 | 0.21996 | 0 | 0 |  |  | 0.957 | 24.88 |  |  | POL1_0
143 | 734173418R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100 | soubor | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01013 | 0.09117 | 0 | 0 |  |  | 1.726 | 15.53 |  |  | POL1_0
144 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 1.3141 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.351 | 3.09 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7792 |  | 0 |  |  |  | 71.21 |  |  | DIL
145 | 735159111R00 | Montáž panelových těles do délky 1600 mm | kus | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.868 | 35.59 |  |  | POL1_0
146 | 735159121R00 | Montáž panelových těles nad délku 1600 mm | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.001 | 25.03 |  |  | POL1_0
147 | 735171170R00 | Těleso trub prohnuté VKM 1500.450, spodní stř.připojení | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0.0784 | 0 | 0 |  |  | 0.933 | 6.53 |  |  | POL1_0
148 | 735171173R00 | Těleso trub.prohnuté VKM 1820.450, spodní stř. připojení | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0134 | 0.0268 | 0 | 0 |  |  | 0.968 | 1.94 |  |  | POL1_0
149 | 735-01303 | Panel 21-500/600 VKM,, spodní stř.připojení | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
150 | 735-01304 | Panel 21-500/800 VKM, spodní, stř.připojení | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
151 | 735-01306 | Panel 21-500/1200 VKM, spodní, stř.připojení | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
152 | 735-01307 | Panel 21-500/1400 VKM, spodní, stř.připojení | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
153 | 735-01308 | Panel 21-500/1600 VKM,spodní, stř.připojení | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
154 | 735-01309 | Panel 21-500/1800 VKM,spodní, stř.připojení | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
155 | 735-01310 | Panel 21-500/2000 VKM, spodní, stř,připojení | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.204 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
156 | 735-01403 | Panel 21-900/600 VKM,spodní, stř.připojení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
157 | 735-01404 | Panel 21-900/1000 VKM,spodní, stř.připojení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
158 | 735-01408 | Panel 21-900/1400 VKM,spodní, stř.připojení | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
159 | 735-01-409 | Panel 21-900/1600,VKM spodní, stř.připojení | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
160 | 735-01504 | Panel 22-900/1400 VKM, spodní, stř.připojení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
161 | 735-01533 | Panel 21-900/1400 Klasik, , boční připojení | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
162 | 735-01534 | Panel 22-900/1600 Klasik, , boční připojení | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
163 | 735-01535 | Panel 33-900/2000 Klasik, , boční připojení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
164 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | t | 0.7792 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.72 | 2.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06102 |  | 0 |  |  |  | 61.97 |  |  | DIL
165 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0096 | 0 | 0 |  |  | 0.287 | 11.48 |  |  | POL1_0
166 | 783421310R00 | Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm 2x +1x email | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 7.9 |  |  | POL1_0
167 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 132 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00924 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 11.48 |  |  | POL1_0
168 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 302 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.02718 | 0 | 0 |  |  | 0.103 | 31.11 |  |  | POL1_0
Díl: | HZS | Hodinové sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
169 | HZS-0001 | Provozní zkoušky technol. zařízení chlad, vyúčtovat dle skut. nákladů | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
170 | HZS-0002 | Topná zkouška ÚT, vyregulování otopné soustavy 72h | hod | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
171 | HZS-0004 | Nepředvídané vícepráce montážní, | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
172 | HZS-0009 | Demontáže stávajícího zařízení, vyúčtovat dle skutečných nákladů dle st. denníku | hod | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
173 | HZS-0005 | Zednická výpomoc | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | XDil | Specifikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6211 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
174 | 732-36004 | D+M Čerp. elektron. M3-25-60, PN10, , 230V, vč izolace 2m3, 6m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
175 | 732-36005 | D+M Čerp. elektron. D40 M3-40-80F, PN10, , 230V, vč izolace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
176 | 732-36006 | D+M Čerp. elektron. D50 M3-50-80F, PN10, , 230V, vč. izol | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
177 | 732-36007 | D+MČerp.in-line, D65, PN16, 40m, 12m3, 7,5kW/400V,, svorky pro ext.řízení signálem, vč.izol | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
178 | 732-36008 | D+M Čerp. in-line D80, PN16, 40m, 60m3, 18,5kW , vč. izolace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
179 | 732-41001 | Nerez. akumul. nádrž chl. vody, cca 1500 l, dle det.výkr | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
180 | 732-40002 | EN PN10 s membr., 300L, vč. reviz. kohoutu 1", směs glykol | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
181 | 732-40003 | EN PN10 s membr, 500L, vč. reviz.kohoutu 1",, směs - glykol | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
182 | 732-41004 | Nerez. zás.ohřívač TUV 600l, vložka 2,5m2, vč.izolace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
183 | 732-60002 | Kabinet. úpr.vody objem.řízení, autom, max.8bar, , 20m3/1st.dH, vč. náplně, propojení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
184 | 732-40004 | Aut. doplňovací zařízení, řízení tlakem, vč. armatur, vodoměru a čidel | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
185 | 732-60002 | Tr. rozdělovač D133, vč. hrdel, stojanů, dle det.výkresu | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
186 | 732-60003 | Míchadlo glykol. směsi 500L, vč.čerpadla,, a el.zařízení, ruční obsluha | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
187 | 732-45001 | Montáž technol. zařízení, zprovoznění, zaučení , obsluhy, splečně s MaR a VZT | hod | 130 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END