## KrList
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Oddíl |  | Název oddílu
D1.01.01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Elektrická požární signalizace
Objekt |  | Název objektu
PS 04 - Elektrická požární signalizace
Stavba |  | Název stavby
Nemocnice Břeclav - stravovací provoz
Projektant |  | R.M.Elektro
Objednatel |  | MEDICOPROJECT, s.r.o.
Dodavatel
Rozpočtoval |  | Ing. Miroslav Rek
Rozpis ceny
| Název |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
| HSV |  | 0 |  | 0 | 0
| PSV |  | 0 |  | 0 | 0
| MON |  | 0 |  | 0 | 0
| Vedlejší náklady |  | 0 |  | 0 | 0
| Ostatní náklady |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem |  | 0 |  | 0 | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno: |  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % |  | 0
DPH |  | 15 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Popis :
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Rekap
Stavba : |  | Elektrická požární signalizace |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Nemocnice Břeclav - stravovací provoz |  |  | Elektrická požární signalizace
REKAPITULACE EPS
| Oddíl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Dodávka zařízení |  |  |  | 0
| Nosný materiál |  |  |  | 0
| Montáž zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž rozvodů |  |  |  |  | 0
| Zemní práce |  |  |  |  | 0
| Ostatní montáže - zařízení |  |  |  |  | 0
| Ostatní montáže - rozvody |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SP
č.pol. | Typ | Název | obj. číslo | mn.j. | mn. | Dodávka |  | montáž |  | Výrobce
[6 empty] | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem
1 |  | Dodávka zařízení
2 | DLI-1 | Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres | 06XK.1997831 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | LITES
3 | MHG 262i | Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem | 06XN.0600981 | ks | 97 |  | 0 |  | 0 | LITES
4 | MHG 362 | Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C | 06XN.0600871 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | LITES
5 | MHY 734 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | 06XK.5070241 | ks | 111 |  | 0 |  | 0 | LITES
6 | MHY 735 | Adaptér do VZT potrubí | 06XV.8251051 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | LITES
7 | MHA 142 | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) | 06XK.0532771 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | LITES
8 | MHY 923 | Prvek vstupně /výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici | 06XN.2601161 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | LITES
9 | STX2405-E | Spínaný zdroj, 27,6V/5A | 4403.950024050 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | LITES
10 |  | Aku 12V,17Ah | 4346.224911217 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | LITES
11 | ROLP/R/D | 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | 4404.840000004 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | LITES
12 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  |  | 0
13 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [6 empty] | 0
14 |  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [6 empty] | 0
15 |  | NOSNÝ MATERIÁL
16 |  | Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm |  | m | 55 |  | 0 |  | 0
17 |  | Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm |  | m | 55 |  | 0 |  | 0
18 |  | Kabel 1x2x0,8 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru, P90-R - pevně uložen |  | m | 1276 |  | 0 |  | 0
19 |  | Kabel 4x2x0,8 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru, P90-R - pevně uložen |  | m | 722 |  | 0 |  | 0
20 |  | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru P60-R - pevně uložen, pod omítkou |  | m | 255 |  | 0 |  | 0
21 |  | Krabice univers. KU68/2 vč. víčka |  | ks | 23 |  | 0 |  | 0
22 |  | Elektroinstlační rozvodná krabice s funkční odolností při požáru se zachováním integrity kabelové trasy P90-R |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
23 |  | Krabice elektroinstalační pod omítku, ohniodolná,P120-R |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24 |  | Keramická svorka pro 2 kabely |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 |  | Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø8mm) |  | ks | 4402 |  | 0 |  | 0
26 |  | Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø12mm) |  | ks | 2635 |  | 0 |  | 0
27 |  | Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø16mm) |  | ks | 879 |  | 0 |  | 0
28 |  | Šroub do betonu |  | ks | 7916 |  | 0 |  | 0
29 |  | Štítek kabelový |  | ks | 268 |  | 0 |  | 0
30 |  | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l výplně, vč. označení PÚ |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
31 |  | Složka - A, nosný materiál | [6 empty] | 0
32 |  | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" | [6 empty] | 0
33 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  |  | 0
34 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [6 empty] | 0
35 |  | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM | [6 empty] | 0
36 |  | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ
37 |  | Kontrolní zavěrečné měření na kabelu |  | vod | 268 |  |  |  | 0
38 |  | Vyhledání vývodu nebo krabice |  | ks | 23 |  |  |  | 0
39 |  | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit |  | ks | 23 |  |  |  | 0
40 |  | Forma kabelova do 5x2 |  | ks | 268 |  |  |  | 0
41 |  | E P S
42 |  | Měření kontinuity smyčky |  | ks | 2 |  |  |  | 0
43 |  | -S Uvedení PÚ do trvalého provozu |  | ks | 1 |  |  |  | 0
44 |  | -S Revize EPS |  | ks | 1 |  |  |  | 0
45 |  | Přeprogramování ústředny |  | hod | 3 |  |  |  | 0
46 |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM | [6 empty] | 0
47 |  | C - 2 2 M - ROZVODY
48 |  | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu |  | ks | 8116 |  |  |  | 0
49 |  | Značení trasy vedení |  | m | 1150 |  |  |  | 0
50 |  | Zhotovení kruhových otvorů |  | ks | 3 |  |  |  | 0
51 |  | -S Převzetí prostor |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
52 |  | -S Seznameni s projektem |  | ks | 1 |  |  |  | 0
53 |  | Uzemění kabelu |  | ks | 2 |  |  |  | 0
54 |  | Demontáže
55 |  | Demontáž stávající EPS vč. ekologické likvidace |  | hod | 16 |  |  |  | 0
56 |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM | [6 empty] | 0
Popis :
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.