TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – EKG“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 5 ks přístrojů EKG v kompletním vybavení dle níže uvedené specifikace.

| EKG přístroj, 5 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| dotykový displej o velikosti min. 8“ | ANO / NE |  |
| rozlišení min. 800 x 480 pixel | ANO / NE |  |
| plná klávesnice pro možnost rychlého zadání dat | ANO / NE |  |
| čtečka čárových kódů 2D (součástí dodávky) | ANO / NE |  |
| automatická detekce kardiostimulátoru | ANO / NE |  |
| vzorkovací frekvence min. 16000 vzorků na kanál | ANO / NE |  |
| dynamický rozsah – střídavý +/- 10mV stejnosměrný +/- 600 mV | ANO / NE |  |
| kolísaní driftu max. 0,05 Hz | ANO / NE |  |
| mezní frekvence – min. 20 Hz, 35 Hz | ANO / NE |  |
| filtr střídavého proudu – 50/60 Hz | ANO / NE |  |
| měření tepu – 30 – 300 /min. | ANO / NE |  |
| citlivost – 2,5, 5, 10, 20 mm/mV nebo automaticky | ANO / NE |  |
| doba pro spuštění max. 7s | ANO / NE |  |
| záložní baterie pro min. 400 záznamů EKG nebo 3,5 hodiny souvislého provozu | ANO / NE |  |
| tiskárna – teplo citlivý skládaný papír A4 | ANO / NE |  |
| rychlost tiskárny – 5, 12,5, 25, 50 mm/s | ANO / NE |  |
| měření a interpretace 12 svodového EKG dle university Glasgow | ANO / NE |  |
| vnitřní paměť na min. 800 záznamů EKG | ANO / NE |  |
| archivace záznamů min. PDF, XML | ANO / NE |  |
| kompatibilní se stávajícím serverovým Centrálním Monitorovacím Systém (CMS) pro možnost odesílání pacientských dat pomocí interní licence. | ANO / NE |  |
| WiFi připojení | ANO / NE |  |
| EKG umístěno na pojízdném stojanu s antistatickými kolečky | ANO / NE |  |
| software pro možnost rozměřování EKG | ANO / NE |  |
| součástí dodávky kompletní kabeláž | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)