## Diskové pole
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Technická specifikace předmětu plnění
Set pro rozšíření úložiště pro diskové pole Dell SCv3020
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Počet požadovaných setů | 2
Příklad vyhovujícího zařízení | Dell SCv320
Technický parametr | Požadovaný parametr | Nabízený parametr*
Umístění | umístění do 19“ racku včetně ližin | ANO/NE
Diskové pozice | 24x pozice pro 2,5“ disky | ANO/NE
Disky | 12x 1.8TB, SAS, 12Gbps, 10K, 2.5", HDD | ANO/NE
Redundantní zdroje | ANO | ANO/NE
Redundantní ventilátory | ANO | ANO/NE
Napájecí kabely | ANO | ANO/NE
Další požadavky | 2x I/O moduly měnitelné za chodu HOT-PLUG | ANO/NE
Ostatní | součástí dodávky budou všechny kabely pro redundantní zapojení | ANO/NE
Záruka min. | 36 měsíců s pokrytím technické podpory 24/7 a odstraněním reklamované vady do 4 hodin od nahlášení závady | ANO/NE
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.