## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0 | 0
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Krycí list
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Rozpočet |  | EPS |  | DVZ+DPS | KSO
Objekt |  | ZÁMĚČEK, OBJEKT 772/2, BÍLÝ DŮM, GARÁŽ, HÁJENKA, STODOLA |  |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | DOPRACOVÁNÍ NAPOJENÍ EPS DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE NA CENTRÁLNÍ PULT HZS |  |  | Počet jednotek | 0
[5 empty] | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | ASEC - elektrosystémy s.r.o. |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | ASEC - elektrosystémy s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  | Tomáš Hanuška | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | 2023-04-01 | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % |  | 0
DPH |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | DOPRACOVÁNÍ NAPOJENÍ EPS DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE NA CENTRÁLNÍ PULT HZS
SO:
Název: |  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS
V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-112
Rekapitulace
|  |  | MONTÁŽE |  |  |  | HSV | PSV
Poř. č. | Název položky |  | Dodávky | Montáž | HZS | VRN |  |  | CELKEM
1 | EPS Zámeček |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------- | -------------- | 0
2 | EPS Hájenka, Stodola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------- | -------------- | 0
3 | EPS Bílý dům, garáž |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------- | -------------- | 0
4 | EPS Objekt 772/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------- | -------------- | 0
5 | Generální klíč, rozšíření stávajícího systému, úpravy na požadavky PBŘ |  | 0 | 0 | -------------- | 0 | -------------- | -------------- | 0
6 | Úpravy na požadavky PBŘ: |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
| Bourání konstrukcí |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 0 | -------------- | 0
| Prorážení otvorů |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 0 | -------------- | 0
| Konstrukce truhlářské |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 0 | 0
| Malby |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 0 | 0
| Elektromontáže |  |  | 0 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 0
| Vedlejší a ostatní náklady |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 0 | -------------- | 0
7 | NN napojení brány u Hájenky |  | -------------- | 0 | -------------- | -------------- | 0 | -------------- | 0
| Cena celkem bez DPH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ZAMECEK
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | DOPRACOVÁNÍ NAPOJENÍ EPS DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE NA CENTRÁLNÍ PULT HZS
SO:
Název: |  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS
V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-112
Podkapitola |  | Elektrická požární signalizace - EPS | HRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
Poř. č. | Cenová soustava | Název položky: | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem
| Kód položky | Poznámka projektanta
Navrhovaná EPS navazuje na stávající Systém Esser a při rozšiřování musí být zaručena kompatibilita. Nové ústředny musí být zapojeny do stávající komunikační sběrnice essernet 62,5kBd
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
1 | vlastní | Multisenzorový hlásič | 147 | ks. |  | 0 |  | 0
2 | vlastní | Tepelný hlásič | 6 | ks. |  | 0 |  | 0
3 | vlastní | Patice pro hlásič | 153 | ks. |  | 0 |  | 0
4 | vlastní | Popisovací štítek pro patici | 153 | ks. |  | 0 |  | 0
5 | vlastní | Elektronika tlačítka | 31 | ks. |  | 0 |  | 0
6 | vlastní | Skříňka tlačítka | 31 | ks. |  | 0 |  | 0
7 | vlastní | Siréna | 10 | ks. |  | 0 |  | 0
8 | vlastní | Maják červený | 15 | ks. |  | 0 |  | 0
9 | vlastní | Ústředna FlexES 10 | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
10 | vlastní | Akumulátor 12V/24Ah | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
11 | vlastní | Čelní ovládací panel | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
12 | vlastní | Deska č.1 se 4 pozicemi pro MM | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
13 | vlastní | Mikromodul essernet 62,5kBd | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
14 | vlastní | Mikromodul sběrnice esserbus | 3 | ks. |  | 0 |  | 0
15 | vlastní | Obslužné pole pro hasiče OPPO, sériové FBF 2003-EDP, RS232 pro FAT | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
16 | vlastní | Zobrazovací panel pro hasiče FAT 3000 | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
17 | vlastní | Síťový zdroj 24VDC/5A, 28Ah, EN 54-4/A2 | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
18 | vlastní | Akumulátor 12V/24Ah | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
19 | vlastní | Koppler 4/2 | 10 | ks. |  | 0 |  | 0
20 | vlastní | Skříň pro koppler | 10 | ks. |  | 0 |  | 0
21 | vlastní | Optopřevodník multimode F-ST | 10 | ks. |  | 0 |  | 0
22 | vlastní | Ústředna EPS IQ8 C | 3 | ks. |  | 0 |  | 0
23 | vlastní | Akumulátor 12V/12Ah | 6 | ks. |  | 0 |  | 0
24 | vlastní | Čelní ovládací panel | 3 | ks. |  | 0 |  | 0
25 | vlastní | Periferní modul PZ, 1MM pozice | 3 | ks. |  | 0 |  | 0
26 | vlastní | Mikromodul essernet 62,5kBd | 3 | ks. |  | 0 |  | 0
27 | vlastní | Optická nástěnná krabička pro 4sváry | 5 | ks. |  | 0 |  | 0
28 | vlastní | Pigtail LC, MM 50/125, OM3, 1m | 16 | ks. |  | 0 |  | 0
29 | vlastní | Ochrana svárů | 16 | ks. |  | 0 |  | 0
30 | vlastní | Svár optického vlákna | 16 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
31 | vlastní | Měření optického vlákna MM | 16 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
32 | vlastní | Optický patchcord LC-LC 50/125 OM3, 3m, duplex | 8 | ks. |  | 0 |  | 0
33 | vlastní | Zařízení dálkového přenosu - ZDP, projekt, komplet | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
34 | vlastní | Protipožární skříň s funkční schopností při požáru, vnitřní rozměr 1200x500x250 | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
35 | vlastní | Funkční propojovací krabice | 4 | ks. |  | 0 |  | 0
36 | vlastní | Přípojka NN pro EPS tablo, ukončení obou konců kabelu, připojeno na stávající rezervní jistič, ruční vysekání 0,5m2 pro zaustění kabelu do NN rozvaděče, zapravení vč. malby | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | B. DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
37 | vlastní | Demontáž stávajících prvků | 160 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
38 | vlastní | Kabel Praflaguard 1x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 645 | m |  | 0 |  | 0
39 | vlastní | Kabel Praflaguard 2x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 50 | m |  | 0 |  | 0
40 | vlastní | Kabel Prafladur 3x1,5, P60-R, B2ca, s1, d1 | 115 | m |  | 0 |  | 0
41 | vlastní | Kabel Prafladur 3x2,5, P60-R, B2ca, s1, d1 | 45 | m |  | 0 |  | 0
42 | vlastní | Funkční optický kabel 4vl., MM, FSC90, Dca | 1075 | m |  | 0 |  | 0
43 | vlastní | Praflacom 1x2x0,8, B2ca, s1, d1 | 4116 | m |  | 0 |  | 0
44 | vlastní | Trubka pevná pr. 20mm, vč příchytek | 255 | m |  | 0 |  | 0
45 | vlastní | Trubka ohebná pr. 25mm | 75 | m |  | 0 |  | 0
46 | vlastní | Lišta 20x20 PVC | 2190 | m |  | 0 |  | 0
47 | vlastní | LHD Lišta 40x20 HF | 800 | m |  | 0 |  | 0
48 | vlastní | Demontáž a zpětná montáž podhledových kazet | 30 | m | -------------- | -------------- |  | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
49 | vlastní | Funkční příchytka Kopos 67xx | 6000 | ks. |  | 0 |  | 0
50 | vlastní | Kopos šroub SB 6.3x35 | 6000 | ks. |  | 0 |  | 0
51 | vlastní | Průraz stropen, stěnou do 100cm, pr. do 25mm | 39 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
52 | vlastní | Průraz stropen, stěnou do 50cm, pr. do 25mm | 133 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
53 | vlastní | Protipožární ucpávka do 50x50mm | 4 | ks. |  | 0 |  | 0
54 | vlastní | Označení požárních tras po 50m trasy | 40 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
55 | vlastní | Nastavení, oživení, kontrola hlásičů | 45 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
56 | vlastní | Funkční zkouška, protokol | 36 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
57 | vlastní | Koordinační funkční zkouška | 9 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
58 | vlastní | Spolupráce se servisní firmou: funkční zkouška, protokol | 24 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
59 | vlastní | Spolupráce se servisující firmou: koordinační funkční zkouška, protokol, | 9 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
60 | vlastní | Zasíťování stávajících, nových ústředen a tabel v sesternách - naprogramování, integrace, přehrání softwaru | 36 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
61 | vlastní | Spolupráce se servisní firmou: odpojení stávajícího propoje, zapojení nového kruhu, oživení | 12 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
62 | vlastní | Přípravné práce | 36 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
63 | vlastní | Koordinační práce s personálem DSS - (např.posun nábytku) | 24 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
64 | vlastní | Funkční zkouška požární ucpávky, protokol, dokumentace | 5 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
65 | vlastní | Zednické, malířské práce a přípomoce (oprava omítky kolem průrazu vč. malby, vyřezání a zapravení omítky, SDK podhledů) | 72 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
66 | vlastní | Denní úklid | 36 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | VRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
67 | vlastní | Doprava | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0
68 | vlastní | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0
69 | vlastní | Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0
70 | vlastní | Lešení do 10m | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0

## HAJENKA_STODOLA
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | DOPRACOVÁNÍ NAPOJENÍ EPS DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE NA CENTRÁLNÍ PULT HZS
SO:
Název: |  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS
V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-112
Podkapitola |  | Elektrická požární signalizace - EPS | HRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
Poř. č. | Cenová soustava | Název položky: | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem
| Kód položky | Poznámka projektanta
Navrhovaná EPS navazuje na stávající Systém Esser a při rozšiřování musí být zaručena kompatibilita. Nové ústředny musí být zapojeny do stávající komunikační sběrnice essernet 62,5kBd
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
1 | vlastní | Multisenzorový hlásič | 19 | ks. |  | 0 |  | 0
2 | vlastní | Patice pro hlásič | 19 | ks. |  | 0 |  | 0
3 | vlastní | Popisovací štítek pro patici | 19 | ks. |  | 0 |  | 0
4 | vlastní | Elektronika tlačítka | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
5 | vlastní | Skříňka tlačítka | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
6 | vlastní | Siréna s majákem | 9 | ks. |  | 0 |  | 0
7 | vlastní | Siréna | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
8 | vlastní | Maják červený | 6 | ks. |  | 0 |  | 0
9 | vlastní | Přídržný magnet 24V s ovládacím tlačítkem a distanční trubkou, vč. kotevní desky | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
10 | vlastní | Koppler 12relé | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
11 | vlastní | Síťový zdroj 24VDC/4,4A, 17Ah, EN 54-4 | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
12 | vlastní | Akumulátor 12V/17Ah | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
13 | vlastní | Koppler 4/2 | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
14 | vlastní | Skříň pro koppler | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
15 | vlastní | Obslužné pole požární obsluhy - OPPO | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
16 | vlastní | Zobrazovací panel pro hasiče FAT 3000 | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
17 | vlastní | Maják červený | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
18 | vlastní | Hluboká patice IP65, O-kroužek, Těsnění pro hlubokou patici, bal. 5ks | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
19 | vlastní | Klíčový trezor požární ochrany - KTPO, pod omítku, vč. fab vložky | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
20 | vlastní | Protipožární skříň s funkční schopností při požáru vnitřní rozměr 900x748x200 | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
21 | vlastní | Optopřevodník multimode F-ST | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
22 | vlastní | Mikromodul essernet 62,5kBd | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
23 | vlastní | Ústředna EPS IQ8 C | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
24 | vlastní | Čelní ovládací panel | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
25 | vlastní | Akumulátor 12V/12Ah | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
26 | vlastní | Optická nástěnná krabička pro 4sváry | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
27 | vlastní | Pigtail LC, MM 50/125, OM3, 1m | 4 | ks. |  | 0 |  | 0
28 | vlastní | Ochrana svárů | 6 | ks. |  | 0 |  | 0
29 | vlastní | Svár optického vlákna | 6 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
30 | vlastní | Měření optického vlákna MM | 6 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
31 | vlastní | Optický patchcord LC-LC 50/125 OM3, 3m, duplex | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
32 | vlastní | Přípojka NN pro EPS tablo, ukončení obou konců kabelu, připojeno na stávající rezervní jistič, ruční vysekání 0,5m2 pro zaustění kabelu do NN rozvaděče, zapravení vč. malby | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
33 | vlastní | Conlan PR-1000 čtečka čipů vč. rámečku | 2 | ks |  | 0 |  | 0
34 | vlastní | Conlan 460090 relé box CT/PR 1000 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
35 | vlastní | Zdroj pro čtečku 12-27Vstř/Vss | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | B. VÝKOPOVÉ PRÁCE | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
36 | vlastní | Vytýčení trasy v zastavěném terénu | 45 | m | -------------- | -------------- |  | 0
37 | vlastní | Ruční výkop rýhy hl. 80cm, š 65 cm, tř.z. 3 | 40 | m | -------------- | -------------- |  | 0
38 | vlastní | Odstranění drnu a zpět | 26 | m2 | -------------- | -------------- |  | 0
39 | vlastní | Zřízení kabelového lože/pískování 10cm, včetně dopravy - dodávka a montáž | 45 | m |  | 0 |  | 0
40 | vlastní | Zához rýhy hl. 80 cm včetně pěchování ve více vrstvách | 40 | m | -------------- | -------------- |  | 0
41 | vlastní | Ochrana kabelové trasy krycí deska 250x1000 - dodávka a montáž | 45 | m |  | 0 |  | 0
42 | vlastní | Fólie výstražná 330 mm, oranžová - dodávka a montáž | 45 | m |  | 0 |  | 0
43 | vlastní | Ruční výkop rýhy hl. 110cm, š 65 cm, tř.z. 3, | 5 | m | -------------- | -------------- |  | 0
44 | vlastní | Zához rýhy hl. 110 cm včetně pěchování ve více vrstvách | 5 | m | -------------- | -------------- |  | 0
45 | vlastní | Chránička 110, pod cestu | 5 | m |  | 0 |  | 0
46 | vlastní | Chránička, např. Kopoflex 50, pro kontakt brány | 50 | m |  | 0 |  | 0
47 | vlastní | Chránička, např. Kopoflex 40, příprava pro VSS | 30 | m |  | 0 |  | 0
48 | vlastní | Rozdělání a složení pojezdové dlažby | 4 | m2 | -------------- | -------------- |  | 0
49 | vlastní | Geodetické zaměření venkovních kabelových tras v odkrytém stavu, paušál za případ, 80m zaměření, zpracování výsledků | 1 | kpl | -------------- | -------------- |  | 0
50 | vlastní | Prostup do objektu vč. utěsnění proti vodě pro 1x trubka pr.50, 2x trubka pr.40 | 1 | ks | -------------- | -------------- |  | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
51 | vlastní | Kabel 2x1,5 | 75 | m |  | 0 |  | 0
52 | vlastní | Kabel Praflaguard 1x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 300 | m |  | 0 |  | 0
53 | vlastní | Kabel Praflaguard 2x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 68 | m |  | 0 |  | 0
54 | vlastní | Kabel Praflaguard 5x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 37 | m |  | 0 |  | 0
55 | vlastní | Kabel Praflaguard 4x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 135 | m |  | 0 |  | 0
56 | vlastní | Praflacom 1x2x0,8, B2ca, s1, d1 | 462 | m |  | 0 |  | 0
57 | vlastní | Funkční optický kabel 4vl., MM, FSC90, Dca | 165 | m |  | 0 |  | 0
58 | vlastní | Trubka pevná pr. 20mm, vč příchytek | 35 | m |  | 0 |  | 0
59 | vlastní | Trubka ohebná pr. 25mm | 30 | m |  | 0 |  | 0
60 | vlastní | Lišta 20x20 PVC | 255 | m |  | 0 |  | 0
61 | vlastní | LHD Lišta 40x20 HF | 210 | m |  | 0 |  | 0
62 | vlastní | Normová trasa, funkční žlab 50 (60)x50, vč. kotvícího materiálu, strop, stěna, | 15 | m |  | 0 |  | 0
63 | vlastní | Vysekání drážky, omítková fasáda, k KTPO a zábleskovému majáku vč. hrubého a finálního zapravení, bez malby | 10 | m |  | 0 |  | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
64 | vlastní | Funkční příchytka kopos 67xx | 1800 | ks. |  | 0 |  | 0
65 | vlastní | Kopos šroub do betonu SB 6.3x35 | 1800 | ks. |  | 0 |  | 0
66 | vlastní | Průraz stropen, stěnou do 100cm, pr. do 25mm | 7 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
67 | vlastní | Průraz stropen, stěnou do 50cm, pr. do 25mm | 30 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
68 | vlastní | Protipožární ucpávka do 50x50mm | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
69 | vlastní | Označení požárních tras po 50m trasy | 16 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
70 | vlastní | Nastavení, oživení, kontrola hlásičů | 24 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
71 | vlastní | Funkční zkouška, protokol | 12 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
72 | vlastní | Koordinační funkční zkouška | 6 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
73 | vlastní | Spolupráce se servisní firmou: funkční zkouška, protokol | 6 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
74 | vlastní | Spolupráce se servisující firmou: koordinační funkční zkouška, protokol, | 6 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
75 | vlastní | Zasíťování stávajících, nových ústředen a tabel v sesternách - naprogramování, integrace, přehrání softwaru | 12 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
76 | vlastní | Spolupráce se servisní firmou: odpojení stávajícího propoje, zapojení nového kruhu, oživení | 12 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
77 | vlastní | Přípravné práce | 18 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
78 | vlastní | Koordinační práce s personálem DSS - (např.posun nábytku) | 12 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
79 | vlastní | Demontáž a zpětná montáž ústředny EPS do požárního rozvaděče vč. prodloužení kabelů | 12 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
80 | vlastní | Zednické, malířské práce a přípomoce (oprava omítky kolem průrazu vč. malby, vyřezání a zapravení SDK podhledů) | 30 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
81 | vlastní | Denní úklid | 24 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
82 | vlastní | Funkční zkouška požární ucpávky, protokol, dokumentace | 2 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | VRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
83 | vlastní | Doprava | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0
84 | vlastní | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0
85 | vlastní | Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0

## BÍLÝ DŮM_GARÁŽ
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | DOPRACOVÁNÍ NAPOJENÍ EPS DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE NA CENTRÁLNÍ PULT HZS
SO:
Název: |  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS
V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-112
Podkapitola |  | Elektrická požární signalizace - EPS | HRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
Poř. č. | Cenová soustava | Název položky: | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem
| Kód položky | Poznámka projektanta
Navrhovaná EPS navazuje na stávající Systém Esser a při rozšiřování musí být zaručena kompatibilita. Nové ústředny musí být zapojeny do stávající komunikační sběrnice essernet 62,5kBd
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
1 | vlastní | Multisenzorový hlásič | 28 | ks. |  | 0 |  | 0
2 | vlastní | Telepný hlásič | 5 | ks. |  | 0 |  | 0
3 | vlastní | Patice pro hlásič | 33 | ks. |  | 0 |  | 0
4 | vlastní | Popisovací štítek pro patici | 33 | ks. |  | 0 |  | 0
5 | vlastní | Elektronika tlačítka | 6 | ks. |  | 0 |  | 0
6 | vlastní | Skříňka tlačítka | 6 | ks. |  | 0 |  | 0
7 | vlastní | Siréna s majákem | 11 | ks. |  | 0 |  | 0
8 | vlastní | Síťový zdroj 24VDC/4,4A, 17Ah, EN 54-4 | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
9 | vlastní | Akumulátor 12V/17Ah | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
10 | vlastní | Koppler 4/2 | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
11 | vlastní | Skříň pro koppler | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
12 | vlastní | Zobrazovací panel pro hasiče FAT 3000 | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
13 | vlastní | Obslužné pole požární obsluhy - OPPO | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
14 | vlastní | Maják červený | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
15 | vlastní | Klíčový trezor požární ochrany - KTPO, pod omítku, vč. fab vložky | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
16 | vlastní | Bateriový box pro zálohování vjezdové brány: 2x12V 2,3Ah, dobíjecí doba max. 24h, při výpadku sítě cca 18h, -15st.C - +45st.C | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | B. VÝKOPOVÉ PRÁCE | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
17 | vlastní | Vytýčení trasy v zastavěném terénu | 80 | m | -------------- | -------------- |  | 0
18 | vlastní | Ruční výkop rýhy hl. 70cm, š 35 cm, tř.z. 3 | 70 | m | -------------- | -------------- |  | 0
19 | vlastní | Odstranění drnu a zpět | 25 | m2 | -------------- | -------------- |  | 0
20 | vlastní | Zřízení kabelového lože/pískování 10cm, včetně dopravy - dodávka a montáž | 70 | m |  | 0 |  | 0
21 | vlastní | Zához rýhy hl. 70 cm včetně pěchování ve více vrstvách | 70 | m | -------------- | -------------- |  | 0
22 | vlastní | Ochrana kabelové trasy krycí deska 250x1000 - dodávka a montáž | 80 | m |  | 0 |  | 0
23 | vlastní | Fólie výstražná 330 mm, oranžová - dodávka a montáž | 80 | m |  | 0 |  | 0
24 | vlastní | Ruční výkop rýhy hl. 110cm, š 50 cm, tř.z. 3, | 10 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
25 | vlastní | Zához rýhy hl. 110 cm včetně pěchování ve více vrstvách | 10 | m | -------------- | -------------- |  | 0
26 | vlastní | Chránička 110, pod cestu | 10 | m |  | 0 |  | 0
27 | vlastní | Chránička, např. Kopoflex 50 | 164 | m |  | 0 |  | 0
28 | vlastní | Rozdělání a složení pojezdové dlažby | 8 | m2 | -------------- | -------------- |  | 0
29 | vlastní | Geodetické zaměření venkovních kabelových tras v odkrytém stavu, paušál za případ, 80m zaměření, zpracování výsledků | 1 | kpl | -------------- | -------------- |  | 0
30 | vlastní | Prostup do objektu vč. utěsnění proti vodě pro 1x trubka pr.50 (garáž), 2x trubka pr.50 (Bílý dům) | 3 | ks | -------------- | -------------- |  | 0
31 | vlastní | Prostup základem pod zdí , tl. 0,8m (hranice pozemků), 2x trubka pr.50 | 1 | ks | -------------- | -------------- |  | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
32 | vlastní | Kabel Praflaguard 1x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 850 | m |  | 0 |  | 0
33 | vlastní | Kabel Praflaguard 2x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 165 | m |  | 0 |  | 0
34 | vlastní | Kabel Praflaguard 5x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 180 | m |  | 0 |  | 0
35 | vlastní | Kabel Praflaguard 4x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 330 | m |  | 0 |  | 0
36 | vlastní | Praflacom 1x2x0,8, B2ca, s1, d1 | 1050 | m |  | 0 |  | 0
37 | vlastní | Trubka ohebná pr. 25mm | 30 | m |  | 0 |  | 0
38 | vlastní | Lišta 20x20 PVC | 315 | m |  | 0 |  | 0
39 | vlastní | LHD Lišta 40x20 HF | 150 | m |  | 0 |  | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
40 | vlastní | Funkční příchytka kopos 67xx | 625 | ks. |  | 0 |  | 0
41 | vlastní | Kopos šroub do betonu SB 6.3x35 | 625 | ks. |  | 0 |  | 0
42 | vlastní | Průraz stropen, stěnou do 100cm, pr. do 25mm | 3 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
43 | vlastní | Průraz stropen, stěnou do 50cm, pr. do 25mm | 37 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
44 | vlastní | Označení požárních tras po 50m trasy | 16 | ks. |  | 0 |  | 0
45 | vlastní | Protahovací krabice na omítku 240x190x90, IP55 | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
46 | vlastní | Nastavení, oživení, kontrola hlásičů | 24 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
47 | vlastní | Funkční zkouška, protokol | 24 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
48 | vlastní | Koordinační funkční zkouška | 6 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
49 | vlastní | Spolupráce se servisní firmou: funkční zkouška, protokol | 6 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
50 | vlastní | Spolupráce se servisující firmou: koordinační funkční zkouška, protokol, | 6 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
51 | vlastní | Přípravné práce | 18 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
52 | vlastní | Koordinační práce s personálem DSS - (např.posun nábytku) | 12 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
53 | vlastní | Zednické, malířské práce a přípomoce (oprava omítky kolem průrazu vč. malby, vyřezání a zapravení SDK podhledů) | 30 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
54 | vlastní | Denní úklid | 24 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
55 | vlastní | Funkční zkouška požární ucpávky, protokol, dokumentace | 2 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | VRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
56 | vlastní | Doprava | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0
57 | vlastní | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0
58 | vlastní | Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0

## OBJEKT 772_2
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | DOPRACOVÁNÍ NAPOJENÍ EPS DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE NA CENTRÁLNÍ PULT HZS
SO:
Název: |  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS
V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-112
Podkapitola |  | Elektrická požární signalizace - EPS | HRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
Poř. č. | Cenová soustava | Název položky: | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem
| Kód položky | Poznámka projektanta
Navrhovaná EPS navazuje na stávající Systém Esser a při rozšiřování musí být zaručena kompatibilita. Nové ústředny musí být zapojeny do stávající komunikační sběrnice essernet 62,5kBd
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
1 | vlastní | Mikromodul essernet 62,5kBd | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
2 | vlastní | Ústředna EPS IQ8 C | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
3 | vlastní | Čelní ovládací panel | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
4 | vlastní | Akumulátor 12V/12Ah | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
5 | vlastní | Obslužné pole požární obsluhy - OPPO, demontáž, montáž (přesunuto ze zámečku) | 1 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
6 | vlastní | Zobrazovací panel pro hasiče FAT 3000 | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
7 | vlastní | Maják červený | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
8 | vlastní | Klíčový trezor požární ochrany - KTPO, vč. FAB vložky, dvířka pro fab vložku | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
9 | vlastní | Optopřevodník multimode F-ST | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
10 | vlastní | Stojan na klíčový trezor, vyroben kompletně z nerezové oceli o tloušťce 3mm | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
11 | vlastní | Vrchní krycí plech pro sloupový stojan klíčového trezoru - s otvorem pro zábleskový maják | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
12 | vlastní | Optická nástěnná krabička pro 4sváry | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
13 | vlastní | Pigtail LC, MM 50/125, OM3, 1m | 4 | ks. |  | 0 |  | 0
14 | vlastní | Ochrana svárů | 6 | ks. |  | 0 |  | 0
15 | vlastní | Svár optického vlákna | 6 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
16 | vlastní | Měření optického vlákna MM | 6 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
17 | vlastní | Optický patchcord LC-LC 50/125 OM3, 3m, duplex | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
18 | vlastní | Funkční propojovací krabice | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
19 | vlastní | Přípojka NN pro EPS tablo, ukončení obou konců kabelu, připojeno na stávající rezervní jistič, ruční vysekání 0,5m2 pro zaustění kabelu do NN rozvaděče, zapravení vč. malby | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | B. VÝKOPOVÉ PRÁCE | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
20 | vlastní | Rozebrání, složení pojezdové dlažby ke sloupku pro KTPO | 1 | m2 | -------------- | -------------- |  | 0
21 | vlastní | Výkop pro položení chráničky ke KTPO | 0.5 | m2 | -------------- | -------------- |  | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
22 | vlastní | Kabel Praflaguard 1x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 20 | m |  | 0 |  | 0
23 | vlastní | Kabel Praflaguard 2x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 40 | m |  | 0 |  | 0
24 | vlastní | Kabel Praflaguard 5x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 20 | m |  | 0 |  | 0
25 | vlastní | Kabel Praflaguard 4x2x0,8, P60-R, B2ca, s1, d1 | 75 | m |  | 0 |  | 0
26 | vlastní | Kabel PraflaDur 3x2,5, P60-R, B2ca, s1, d1 | 50 | m |  | 0 |  | 0
27 | vlastní | Funkční optický kabel 4vl., MM, FSC90, Dca | 165 | m |  | 0 |  | 0
28 | vlastní | LHD Lišta 40x20 HF | 60 | m |  | 0 |  | 0
29 | vlastní | Demontáž a zpětná montáž podhledových kazet | 40 | m | -------------- | -------------- |  | 0
30 | vlastní | Vodič CAY 10 | 10 | m |  | 0 |  | 0
31 | vlastní | Chránička, např. Kopoflex 50 | 5 | m |  | 0 |  | 0
32 | vlastní | Krycí lišta/kanál 80x60 | 1 | m |  | 0 |  | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
33 | vlastní | Funkční příchytka kopos 67xx | 1000 | ks. |  | 0 |  | 0
34 | vlastní | Kopos šroub do betonu SB 6.3x35 | 1000 | ks. |  | 0 |  | 0
35 | vlastní | Průraz stropen, stěnou do 50cm, pr. do 25mm | 11 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
36 | vlastní | Protipožární ucpávka | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
37 | vlastní | Označení požárních tras po 50m trasy | 8 | ks. |  | 0 |  | 0
38 | vlastní | Protipožární ucpávka do 50x50mm | 2 | ks. |  | 0 |  | 0
39 | vlastní | Plastový ohyb do stěny/ rohová průchodka | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
40 | vlastní | Nastavení, oživení, kontrola hlásičů | 6 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
41 | vlastní | Funkční zkouška, protokol | 6 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
42 | vlastní | Koordinační funkční zkouška | 5 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
43 | vlastní | Spolupráce se servisní firmou: funkční zkouška, protokol | 6 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
44 | vlastní | Spolupráce se servisující firmou: koordinační funkční zkouška, protokol, | 5 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
45 | vlastní | Zasíťování stávajících, nových ústředen a tabel v sesternách - naprogramování, integrace, přehrání softwaru | 12 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
46 | vlastní | Spolupráce se servisní firmou: odpojení stávajícího propoje, zapojení nového kruhu, oživení | 12 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
47 | vlastní | Přípravné práce | 6 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
48 | vlastní | Koordinační práce s personálem DSS - (např.posun nábytku) | 3 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
49 | vlastní | Funkční zkouška požární ucpávky, protokol, dokumentace | 2 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
50 | vlastní | Zednické, malířské práce a přípomoce (oprava omítky kolem průrazu vč. malby, vyřezání a zapravení SDK podhledů) | 9 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
51 | vlastní | Denní úklid | 3 | HZS | -------------- | -------------- |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | VRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
52 | vlastní | Doprava | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0
53 | vlastní | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0
54 | vlastní | Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0

## GENERALNÍ KLÍČ
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | DOPRACOVÁNÍ NAPOJENÍ EPS DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE NA CENTRÁLNÍ PULT HZS
SO:
Název: |  | Generální klíč, rozšíření stávajícího systému, úpravy na požadavky PBŘ
V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-112
Podkapitola |  | Generální klíč, rozšíření stávajícího systému | HRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
Poř. č. | Cenová soustava | Název položky: | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem
| Kód položky | Poznámka projektanta
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
1 | vlastní | vložka FAB300 nikl 40x35k SGHK | 1 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
2 | vlastní | vložka FAB300 nikl 45x60 SGHK | 1 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
3 | vlastní | vložka FAB300 nikl 29x29k SGHK | 2 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
4 | vlastní | vložka FAB300 nikl 29x35 SGHK | 90 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
5 | vlastní | vložka FAB300 nikl 35x45 SGHK | 2 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
6 | vlastní | Klíč Fab SGHK | 163 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
7 | vlastní | Visací zámek FAB300 nikl SGHK | 2 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
8 | vlastní | vložka FAB300 nikl 45x40 SGHK | 1 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
9 | vlastní | vložka FAB300 nikl 40x35 SGHK | 1 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
10 | vlastní | vložka FAB300 nikl 29x35K SGHK | 14 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
11 | vlastní | vložka FAB300 nikl 35x30K SGHK | 10 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
12 | vlastní | vložka FAB300 nikl 35x50 SGHK | 1 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
13 | vlastní | vložka FAB300 nikl 30+40 10Z SGHK | 1 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
14 | vlastní | Zadlabací zámek Hobes | 25 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
15 | vlastní | Kování Fab klika klika | 25 | ks. |  | 0 | -------------- | --------------
16 | vlastní | Montáž, zaměření doprava | 1 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
17 | vlastní | Úprava dveří na zámkovové vložky | 1 | ks. | -------------- | -------------- |  | 0
|  | B. DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
18 | vlastní |  | 0 | ks. | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
19 | vlastní |  | 0 | m | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
20 | vlastní |  | 0 | ks. | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
21 | vlastní |  | 0 | HZS | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | VRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
22 | vlastní | Doprava | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0
23 | vlastní | Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání | 1 | kpl. | -------------- | -------------- |  | 0

## STAV_UPRAVY
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
S: |  | Domov pro seniory v Sokolnicích
O: |  | Úpravy na požadavky PBŘ
R: |  | Souhrnný rozpočet
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
1 | 766112820R00 | Demontáž dřevěných stěn prosklených | m2 | 7.7064 |  | 0 | RTS_I/2023
|  | stávající prosklená stěna:2,47*3,12 |  | 7.7064
2 | 96.01 | Demontáž stávající otevíravé venkovní brány, otevíravé, dvoukřídlové, ručně ovládané, 3600 x 1020mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0
3 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.13 |  | 0 | RTS_I/2023
|  | 0,13*1 |  | 0.13
4 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0.13 |  | 0 | RTS_I/2023
|  | 0,13*1 |  | 0.13
5 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.13 |  | 0 | RTS_I/2023
|  | 0,13*1 |  | 0.13
6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.65 |  | 0 | RTS_I/2023
|  | 0,13*5 |  | 0.65
7 | 979999998R00 | Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 0.13 |  | 0 | RTS_I/2023
|  | 0,13*1 |  | 0.13
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
8 | 766.7 | Dodávka a montáž automaticky otevíravé, dvoukřídlové brány, 3600 x 1020mm, včetně pohonů, řídící jednotky, světelné závory a dálkového ovládání.Součástí dodávky je montáž, montážní materiál a doprava | kus | 1 |  | 0 | vlastní
9 | 766.8 | Nová prosklená stěna 2470/3120,rám AL+dřevo,RAL, posuvné 2-křídlé dveře,pohon,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
10 | 766.9 | Doplnění samozavírače ke stáváj. dveřím, objekt Hájenky,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
11 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1.2 |  | 0 | RTS_I/2023
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0
12 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 20 |  | 0 | RTS_I/2023
|  | po rozvodech el. a lokální opravy:20*1 |  | 20
13 | 784195412R00 | Malba malířská, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 20 |  | 0 | RTS_I/2023
|  | po rozvodech el. a lokální opravy:20*1 |  | 20
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0
14 | M21.1 | Rozvodná krabice do stěn nebo sádrokart. příček, - dodávka | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
15 | M21.2 | Jistič jednopólový, 16A/C, - dodávka | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
16 | M21.3 | Kabel CYKY/CYKYLo, 3x2,5, - dodávka | m | 12 |  | 0 | vlastní
|  | 12*1 |  | 12
17 | M21.4 | Šňůra CYSY, 3x1,5, - dodávka | m | 2 |  | 0 | vlastní
|  | 2*1 |  | 2
18 | M21.5 | Instalační lišta vkládací, 11/10, - dodávka | m | 10 |  | 0 | vlastní
|  | 10*1 |  | 10
19 | M21.6 | Kabel pro průřez 3x2,5 - montáž | m | 14 |  | 0 | vlastní
|  | 14*1 |  | 14
20 | M21.7 | Instalační lišta vkládací, 11/10 - montáž | m | 10 |  | 0 | vlastní
|  | 10*1 |  | 10
21 | M21.8 | Krabice R - montáž | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
22 | M21.9 | Ukončení kabelu, do 5x4 - montáž | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | 2*1 |  | 2
23 | M21.10 | Montáž jističe do rozvodnice - montáž | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
24 | M21.11 | Prořez délkového materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
25 | M21.12 | Materiál podružný | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
26 | M21.13 | PPV | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
27 | M21.14 | HZS-předběžná obhlídka | hod | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
28 | M21.15 | HZS- nezměřitelné montážní práce | hod | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
29 | M21.16 | Revize elektroinstalace | hod | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
30 | M21.17 | Dokumentace skutečného provedení, zakreslení elektroinstalace | hod | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
Díl: | VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
31 | VN1 | Vedlejší a ostatní náklady | % | 4.5 |  | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0

## NN PŘIPOJENÍ BRÁNY
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
S: |  | Domov pro seniory v Sokolnicích
O: |  | NN napojení brány u Hájenky
R: |  | Souhrnný rozpočet
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | M21.1 | Kabel CYKY, 3x2,5, - dodávka | m | 50 |  | 0 | vlastní
|  | 50*1 |  | 50
3 | M21.2 | Kabel pro průřez 3x2,5 - montáž | m | 50 |  | 0 | vlastní
|  | 50*1 |  | 50
2 | M21.3 | korugovaná trubka ochranná do země, - dodávka | m | 43 |  | 0 | vlastní
|  | 43*1 |  | 43
4 | M21.4 | korugovaná trubka ochranná do země, - montáž | m | 43 |  | 0 | vlastní
|  | 43*1 |  | 43
5 | M21.5 | Ukončení kabelu, do 5x4 - montáž | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | 2*1 |  | 2
6 | M21.6 | Prořez délkového materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
7 | M21.7 | Materiál podružný | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
8 | M21.8 | HZS-předběžná obhlídka | hod | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
9 | M21.9 | HZS- nezměřitelné montážní práce | hod | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
10 | M21.10 | Revize elektroinstalace | hod | 3 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
11 | M21.11 | Dokumentace skutečného provedení, zakreslení elektroinstalace | hod | 2 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1
Díl: | VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
12 | VN1 | Vedlejší a ostatní náklady | % | 4.5 |  | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0