## TIT_ša
Výkaz
šatny
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací |  |  |  |  | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) |  |  |  |  | 0
C. Montáž |  |  |  |  | 0
D. Demontáž stávajících rozvodů |  |  |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový |  |  |  |  | 0
F. Materiál nosný kusový |  |  |  |  | 0
G. Materiál nosný kusový | (svítidla) |  |  |  | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) |  |  |  |  | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H) |  |  |  |  | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) |  |  |  |  | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) |  |  |  |  | 0
M. PPV (6 % z L) |  |  |  |  | 0
N. Zemní práce |  |  |  |  | 0
O. Nátěry |  |  |  |  | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  | 2 | h | 0 | 0
nezměřitelné montážní práce |  | 4 | h | 0 | 0
dozor |  | 2 | h | 0 | 0
koordinace s ostatními profesemi |  | 3 | h | 0 | 0
montážní proluky při zakládání el. rozvodu |  | 3 | h | 0 | 0
ověření obvodu po dokončení instalace |  | 3 | h | 0 | 0
součet položky |  |  |  |  | 0
Odvoz a likvidace demontovaného materiálu |  | 1 | sada | 0 | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
S. Revize |  | 6 | h | 0 | 0
T. Dokumentace skutečného provedení |  | 5 | ks | 0 | 0
U. Úřední projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. |  | 2 | ks | 0 | 0
součet skupiny |  |  |  |  | 0

## Mat.šatny
Pol.č. | Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
Materiál nosný kusový
1 | Spínač sériový pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva bílá. 10AX, 250V AC. | řazení 5 | komplet |  | 2 | ks | 0 | 0
2 | Spínač střídavý pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva bílá. 10AX, 250V AC. | řazení 6 | komplet |  | 6 | ks | 0 | 0
3 | Ovladač zapínací pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva bílá. 10AX, 250V AC. | řazení 1/0 | komplet |  | 5 | ks | 0 | 0
4 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm2. | řazení 2P+PE | komplet |  | 8 | ks | 0 | 0
5 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm2. IP44 | řazení 2P+PE | komplet |  | 3 | ks | 0 | 0
6 | Přístrojová krabice | 1901 |  |  | 4 | ks | 0 | 0
7 | Rozvodná krabice | 1903 |  |  | 82 | ks | 0 | 0
8 | Krabice přístrojová do SDK |  |  |  | 20 | ks | 0 | 0
9 | Třífázový jistič | 32A/B |  |  | 1 | ks
0
| Celkem | šatny | [5 empty] | 0
Materiál nosný délkový
| Kabel 1-CXKH-R | 2x1,5 | B2 s1 d0 |  | 100 | m | 0 | 0
1 | Kabel 1-CXKH-R-J | 3x1,5 | B2 s1 d0 |  | 410 | m | 0 | 0
2 | Kabel 1-CXKH-R-O | 3x1,5 | B2 s1 d0 |  | 150 | m | 0 | 0
3 | Kabel 1-CXKH-R | 5x1,5 | B2 s1 d0 |  | 70 | m | 0 | 0
4 | Kabel 1-CXKH-R | 3x2,5 | B2 s1 d0 |  | 220 | m | 0 | 0
5 | Kabel 1-CXKH-R | 5x6 | B2 s1 d0 |  | 30 | m | 0 | 0
6 | Kabelový žlab drátěný | 140/35 | komplet |  | 5 | m | 0 | 0
7 | Kabelovy zlab plechovy | 125/50 | komplet | Top | 22 | m | 0 | 0
8 | Kabelovy zlab plechovy | 250/50 | komplet | Top | 21 | m | 0 | 0
| Celkem | šatny | [5 empty] | 0
Montážní práce
1 | Spínač | 5 | zapuštěný | mo | 2 | ks | 0 | 0
2 | Spínač | 6 | zapuštěný | mo | 6 | ks | 0 | 0
3 | Spínač | 1/0 | zapuštěný | mo | 5 | ks | 0 | 0
4 | Zásuvka bílá | 1x | zapuštěná | mo | 8 | ks | 0 | 0
5 | Zásuvka IP44 plast |  | nástěnná | mo | 3 | ks | 0 | 0
6 | Kabelový žlab drátěný | 100/50 | komplet | mo | 5 | m | 0 | 0
7 | Uzavřený kabelový žlab kovový | 125/50 | komplet | mo | 22 | m | 0 | 0
8 | Uzavřený kabelový žlab kovový | 250/50 | komplet | mo | 21 | m | 0 | 0
9 | Kabel 1-CXKH-R | 2x1,5 |  | mo | 100 | m | 0 | 0
10 | Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 |  | mo | 560 | m | 0 | 0
11 | Kabel 1-CXKH-R | 5x1,5 |  | mo | 70 | m | 0 | 0
12 | Kabel 1-CXKH-R | 3x2,5 |  | mo | 220 | m | 0 | 0
13 | Kabel 1-CXKH-R | 5x6 |  | mo | 30 | m | 0 | 0
14 | Krabice P | 68/2 | 1901 | mo | 4 | ks | 0 | 0
15 | Krabice R | 68/2 | 1903 | mo | 82 | ks | 0 | 0
16 | Montáž rozvodnice | 50 kg |  | mo | 1 | ks | 0 | 0
17 | Ukončení vodiče | 2.5 |  | mo | 54 | ks | 0 | 0
18 | Ukončení vodiče | 6 |  | mo | 10 | ks | 0 | 0
0
19 | Montáž svítidla |  |  |  | 137 | ks | 0 | 0
| Celkem | šatny | [5 empty] | 0

## Sv_šat
Svítidla
Jsou uvažovány kompletní sestavy svítidel
Pol.č. | Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
1 | B5 | Ploché vestavné svítidlo typu downlight, včetně řady dekorativních doplňků. Pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TCDEL x 26W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá. Rámeček: polykarbonát, bílá. nástroje. Výřez o Ø 190mm. Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP20. | Chodby vestavné IP20 53W | 16 | ks | 0 | 0
2 | B5N | Ploché vestavné svítidlo typu downlight, včetně řady dekorativních doplňků. Pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TCDEL x 26W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá. Rámeček: polykarbonát, bílá. nástroje. Výřez o Ø 190mm. Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP20. Nouzový modul 1hod. | Chodby vestavné IP20 53W + NO | 16 | ks | 0 | 0
3 |  | DULUX DE26 - ZDROJ |  | 32 | ks | 0 | 0
4 | H | LED svítidlo se štíhlým profilem 12mm. Montáž typu vestavný/á. Předřadník typu: elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP20, IK02. Těleso: ocel, bílá (RAL9016). Difuzor: proti UV záření zapojení v okruhu. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K Rozměry: 300 x 300 x 12 mm | LED svítidlo na chodbách 1.NP | 6 | ks | 0 | 0
5 | J | Nouzové svítidlo LED ROUTE E3M WHI | Nouzové LED svítidlo na chodbách 1.NP | 1 | ks | 0 | 0
6 | T | Zapuštěné štíhlé designové svítidlo s elektronickým předřadníkem a zdroji T5, celkový příkon 49W, svítidlo je vybaveno optickým krytem, IP20 | Osvětlení šaten IP20 | 33 | ks | 0 | 0
7 |  | Zdroj HO 49 W840 |  | 33 | ks | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH šatny |  |  | 137 |  |  | 0

## Spec_šatny
Technicko - obchodní specifikace
Rozvaděče
RP1.3
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
Automat | 10A | MIR | 1 | ks | 0 | 0 |  | 3 | 3
Chranic FI/LS 1P |  | 16A/0,03 | 10 | ks | 0 | 0 | 8 | 2 | 20
Jistič 1P |  | 10A/C | 7 | ks | 0 | 0 |  | 1 | 7
Skříň | 42 MODULŮ | IP 30 | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
Stykač | 40A | 240V~ | 1 | ks | 0 | 0 |  | 4 | 4
Svodič přepětí | SVC | 4-MZ | 1 | ks | 0 | 0 |  | 4 | 4
Svorka |  |  | 6 | ks | 0 | 0
Vypínač |  | 32A | 1 | ks | 0 | 0
Součet | [5 empty] | 0 |  |  | 38
Montáž |  |  | 30% |  |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Součet | [5 empty] | 0