Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět plnění zakázky, kterými vymezuje dodávku. Dodávka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky.

V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, může být vyloučen z důvodu jejich nesplnění.

Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy o dílo.

Minimálně požadované parametry jsou následující:

| specifikace LED liniové svítidlo 40 W |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | ANO / NE | Hodnota |
| Minimální světelný tok 3400lm | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Nastavitelné úrovně pomocí dálkového ovladače | "[účastník uvede ANO/NE]" |  |
| Teplota chromatičnosti 4000K | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| CRI > 90 | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Maximální rozměr svítidla 120cm | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Životnost min. 40 000 hodin | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |

| specifikace LED liniové svítidlo 50 W |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | ANO / NE | Hodnota |
| Minimální světelný tok 4250 lm | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Nastavitelné úrovně pomocí dálkového ovladače | "[účastník uvede ANO/NE]" |  |
| Teplota chromatičnosti 4000K | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| CRI > 90 | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Maximální rozměr svítidla 150cm | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Životnost min. 40 000 hodin | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |

| specifikace Inteligentní LED stropní svítidlo 28 W |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | ANO / NE | Hodnota |
| Minimální světelný tok 2600 lm | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Úrovně regulovaných dálkovým ovladačem min. 4 úrovně pomocí DO | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Teplota chromatičnosti 2800K-6000K | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| CRI > 95 | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Maximální rozměr svítidla Ø 430mm×91mm | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Životnost min. 40 000 hodin | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |

| specifikace Inteligentní LED stropní svítidlo závěsné 56 W |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | ANO / NE | Hodnota |
| Minimální světelný tok 5000 lm | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Úrovně regulovaných dálkovým ovladačem min. 10 úrovní pomocí DO | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Teplota chromatičnosti 2800K-6000K | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| CRI > 95 | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Maximální rozměr svítidla Ø 600mm×130mm | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |
| Životnost min. 40 000 hodin | "[účastník uvede ANO/NE]" | "[doplní účastník]" |

Souhrnná tabulka projektu:

| Druh materiálu: | (Dodavatel uvede výrobce a konkrétní nabízený model následujících svítidel: - "[účastník doplní výrobce a typ LED liniového svítidla 40 W]" - "[účastník doplní výrobce a typ LED liniového svítidla 50 W]" - "[účastník doplní výrobce a typ Inteligentního LED stropního svítidla 28 W]" - "[účastník doplní výrobce a typ Inteligentního LED stropního svítidla závěsného 56 W]" |
| --- | --- |

Pozn.: Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v případě pochybností předložení:

- Technického listu

- Prohlášení výrobce/dovozce

- Prohlášení o shodě

- Aj. dokumenty za účelem ověření.

Já, níže podepsaný zástupce účastníka čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu ve výběrovém řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. Dodané zboží splňuje veškeré požadavky uvedené jak v zadávací dokumentaci, tak i v přílohách zadávací dokumentace.

V……………… dne ……………

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis osoby

oprávněné jednat za dodavatele)