TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„Matrace“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení matrací dle níže uvedené specifikace.

| matrace pro velmi vysoký stupeň (4. stupeň) rizika vzniku dekubitů, Norton 20-14 – 60 ks |  | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - rozměr 195 x 85 cm | ANO / NE |  |
| - nosnost min 200 kg, uveďte hodnotu | ANO / NE |  |
| - výška jádra min 14 cm | ANO / NE |  |
| - sendvičová matrace | ANO / NE |  |
| - počet anatomických zón: min 5 | ANO / NE |  |
| - pěnová vylévaná 4G (80 kg/m3) s antidekubitní profilací ve speciální formě / podkladová PUR nebo HR matrace | ANO / NE |  |
| - zpevněný okraj pro snadnější vstávání pacientů * | ANO / NE |  |
| - zdravotnický prostředek dle zákona 375/2022 Sb. * | ANO / NE |  |
| - potah: |  |  |
| - omyvatelný | ANO / NE |  |
| - snímatelný | ANO / NE |  |
| - paropropustný | ANO / NE |  |
| - voděodolný | ANO / NE |  |
| - pružný ve všech 4 směrech | ANO / NE |  |
| - dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky pro použití na povrchy | ANO / NE |  |
| - pratelný na 95° C | ANO / NE |  |
| - lepené hrany potahu | ANO / NE |  |
| - vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou (200g/m2) | ANO / NE |  |
| - zip do tvaru L (180°) krytý okapnicí proti zatečení nečistot do jádra matrace | ANO / NE |  |
| - certifikace |  |  |
| - CRIB 5 | ANO / NE |  |
| - CRIB 7 | ANO / NE |  |
| - nezávislou certifikační agenturou, například Berlin Cert | ANO / NE |  |
| - prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR) | ANO / NE |  |
| - závěrečná zpráva o klinickém hodnocení vydaná certifikovaným zdravotnickým zařízením v ČR | ANO / NE |  |

| matrace pro nízký stupeň (2. stupeň) rizika vzniku dekubitů, Norton 25-21 – 25 ks |  | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - rozměr 195 x 83 cm | ANO / NE |  |
| - nosnost 140 kg – 160 kg, uveďte hodnotu | ANO / NE |  |
| - výška jádra min 14 cm | ANO / NE |  |
| - sendvičová matrace | ANO / NE |  |
| - počet anatomických zón: min 5 | ANO / NE |  |
| - pěnová HR/HR matrace objemové hmotnosti N3530/N3550 | ANO / NE |  |
| - oboustranné použití | ANO / NE |  |
| - velmi vysoká nosnost a stabilita | ANO / NE |  |
| - příčný a podélný prořez matrace | ANO / NE |  |
| - výborná elasticita a tvarová stálost | ANO / NE |  |
| - zpevněný okraj pro snadnější vstávání pacientů * | ANO / NE |  |
| - zdravotnický prostředek dle zákona 375/2022 Sb. * | ANO / NE |  |
| - potah: |  |  |
| - omyvatelný | ANO / NE |  |
| - snímatelný | ANO / NE |  |
| - paropropustný | ANO / NE |  |
| - voděodolný | ANO / NE |  |
| - pružný ve všech 4 směrech | ANO / NE |  |
| - pratelný na 95° C | ANO / NE |  |
| - dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky pro použití na povrchy | ANO / NE |  |
| - lepené hrany potahu | ANO / NE |  |
| - vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou (200g/m2) | ANO / NE |  |
| - zip do tvaru L (180°) krytý okapnicí proti zatečení nečistot do jádra matrace | ANO / NE |  |
| - certifikace |  |  |
| - CRIB 5 | ANO / NE |  |
| - nezávislou certifikační agenturou, například Berlin Cert | ANO / NE |  |
| - prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR) | ANO / NE |  |
| - závěrečná zpráva o klinickém hodnocení vydaná certifikovaným zdravotnickým zařízením v ČR | ANO / NE |  |

| matrace pro vysoký stupeň (3. stupeň) rizika vzniku dekubitů, Norton 20-17 – 35 ks |  | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - rozměr 195 x 80 cm | ANO / NE |  |
| - nosnost 160 kg – 180 kg, uveďte hodnotu | ANO / NE |  |
| - výška jádra min 15 cm | ANO / NE |  |
| - sendvičová matrace | ANO / NE |  |
| - počet anatomických zón: min 7 | ANO / NE |  |
| - pěnová PUR/HR matrace | ANO / NE |  |
| - 12 cm vysoce stabilní základové PUR pěny vysoké objemové hmotnosti 35 kg/m3, odpor proti stlačení 5,0 kPa | ANO / NE |  |
| - 3 cm visco pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3 a odporu proti stlačení 2,5 kPa | ANO / NE |  |
| - zpevněný okraj pro snadnější vstávání pacientů * | ANO / NE |  |
| - zdravotnický prostředek dle zákona 375/2022 Sb. * | ANO / NE |  |
| - potah: |  |  |
| - omyvatelný | ANO / NE |  |
| - snímatelný | ANO / NE |  |
| - paropropustný | ANO / NE |  |
| - voděodolný | ANO / NE |  |
| - pružný ve všech 4 směrech | ANO / NE |  |
| - pratelný na 95° C | ANO / NE |  |
| - dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky pro použití na povrchy | ANO / NE |  |
| - lepené hrany potahu | ANO / NE |  |
| - vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou (200g/m2) | ANO / NE |  |
| - zip do tvaru L (180°) krytý okapnicí proti zatečení nečistot do jádra matrace | ANO / NE |  |
| - certifikace |  |  |
| - CRIB 5 | ANO / NE |  |
| - CRIB 7 | ANO / NE |  |
| - nezávislou certifikační agenturou, například Berlin Cert | ANO / NE |  |
| - prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR) | ANO / NE |  |
| - závěrečná zpráva o klinickém hodnocení vydaná certifikovaným zdravotnickým zařízením v ČR | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)

*

zákon č. 375/2022 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění