Revitalizace objektu školy - areál „A“

Decentralizace vytápění

SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

SO 03a

03. 4. MaR a elektro

Výkaz výměr

příloha 2 technické zprávy

| položka | množství |
| --- | --- |
| Rozvaděčový skříňka DT2 - vybavení dle výkresové dokumentace | 1ks |
| Teploměr příložný – pol. TT01.1, TT02.1, TT03, TT04.1 | 4ks |
| Teploměr s jímkou 160mm – pol.TT05 | 1ks |
| Teploměr prostorový do interiéru – pol. TT01.2, TT02.2, TT04.1 | 2ks |
| Teploměr venkovní pol. TT06 | 1ks |
| Termostat stonkový, rozsah 30-90°C – pol. TS05 | 1ks |
| Termostat prostorový, rozsah 0-40°C – pol. TS09 | 1ks |
| Manostat s tlakoměrným kohoutem rozsah: 40-400kPa pol. PS08 | 1ks |
| Tlakoměr 40-400kPa/0-10V, s tlakoměrným kohoutem –pol. PT13 | 1ks |
| Hlídač zaplavení s kontaktem, pol. LS10 | 1ks |
| Čidlo hlídání koncentrace plynu v ovzduší – pol.OG07.1, OG07.2 | 2ks |
| Ústředna koncentrace plynů – pol.QT07 | 1ks |
| Plechová houkačka 230V – pol. HH12 | 1ks |
| Jednotka skupinového řízení - pol. SR 51.1 až SR51.4 | 4ks |
| Ovladač žaluzií –pol. DO51.1, DO51.2 | 2ks |
| Pohon otevírání oken –pol. MO52.1 až MO52.12 | 12ks |
| Řídící jednotka pro otevírání oken –pol.RJ52.1 až RJ52.4 | 4ks |
| Trafo – toroid -pol. TR52.1, TR52.2 | 2ks |
| Ovladač oken –pol. DO52.1, DO51.2 | 2ks |
| Jednopólový jistič 16A –pol.FA-kotelna | 1ks |
| Jednopólový jistič 13A –pol.FA-52.1, FA-52.2 | 2ks |
| Dvoupólový chránič 16/2/0,03 –pol. FI51 | 1ks |
| Relé dvoukontaktní 230V –pol.KB52.1 až KB52.4 | 4ks |
| Řídící systém – regulátor, dotykový displej | 1ks |
| Software řídícího systému | 1ks |
| kabel CYKY 02X1,5 | 449m |
| kabel CYKY 03x1,5 | 98m |
| kabel CYKY J3x1,5 | 340m |
| kabel CYKY J3x2,5 | 21m |
| kabel CYKY J4x1,5 | 340m |
| kabel JYTY 02x1 | 280m |
| kabel JYTY 03x1 | 48m |
| kabel JYTY 04x1 | 38m |
| Uzemňovací drát Y6 ž/z | 52m |
| Nosná část pro kabely (kabelový žlab) | 24m |
| Drobný montážní materiál | 1sada |
| Montáž zařízení | 1sada |
| Revize zařízení | 1sada |
| Zkušební provoz | 1sada |