- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 11 – Evakuační podložky“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

TECHNICKÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI EVAKUAČNÍ PODLOŽKY

TYP B

| Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče Splnění požadovaných hodnot ( |
| --- | --- | --- |
| Nosnost | min. 250 kg |  |
| Rozměrové a funkční předpoklady pro řádné použití u matrací o rozměrech 85 x 200 cm (šířka x délka) | min. 85 x 200 cm |  |
| Min. 2 x pás pro fixaci klienta k matraci (pásy musí být dostatečně dlouhé pro fixaci pacienta) | ano |  |
| Popruhy pro uchopení evakuační podložky (min. na hlavové a nožní části evakuační podložky) | ano |  |
| Nehořlavost | ano |  |
| Možnost praní | ano |  |
| Možnost sušení v sušičce | ano |  |
| Možnost sušení podložky v sušičce | ano |  |
| Možnost fixace evakuační podložky k matraci | ano |  |
| Klouzavost po linoleu a dlažbě | ano |  |
| Informační štítky v českém jazyce | ano |  |
| Záruční doba 36 měsíců |  |  |
| Certifikátu prohlášení o shodě v souladu s nařízením EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích | ano |  |

TECHNICKÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI EVAKUAČNÍ PODLOŽKY

TYP C

| Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče Splnění požadovaných hodnot |
| --- | --- | --- |
| Nosnost | min. 250 kg |  |
| Rozměrové a funkční předpoklady pro řádné použití u matrací o rozměrech (šířka x délka) | min. 90 x 200 cm |  |
| Min. 2 x pás pro fixaci klienta k matraci (pásy musí být dostatečně dlouhé pro fixaci pacienta) | ano |  |
| Popruhy pro uchopení evakuační podložky (min. na hlavové a nožní části evakuační podložky) | ano |  |
| Nehořlavost | ano |  |
| Možnost praní | ano |  |
| Možnost sušení v sušičce | ano |  |
| Možnost sušení podložky v sušičce | ano |  |
| Možnost fixace evakuační podložky k matraci | ano |  |
| Klouzavost po linoleu a dlažbě | ano |  |
| Informační štítky v českém jazyce | ano |  |
| Záruční doba 36 měsíců | ano |  |
| Certifikát prohlášení o shodě v souladu s nařízením EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích | ano |  |