- Část: Technická specifikace

Plášť návštěvnický jednorázový

nesterilní provedení z netkané textilie, prodyšný, bezprašný, neuvolňující vlákna		ANO/NE

vzadu úvazky										ANO/NE

dlouhý rukáv zakončený gumičkou							ANO/NE

univerzální velikost									ANO/NE

Návlek (potah) ochranný na matrace CPE

Nesterilní										ANO/NE

lemování s gumičkou									ANO/NE

velikost 210x90x20cm									ANO/NE

Návlek na obuv CPE

Nesterilní										ANO/NE

určené k jednorázovému použití							ANO/NE

po obvodu opatřen gumičkou								ANO/NE

velikost 15x40-42cm									ANO/NE

- Část: Technická specifikace – Plášť ochranný jednorázový

Požadavek										Nabídka

osobní ochranný prostředek kategorie I podle nařízení (EU) 2016/425			ANO/NE

ochranný plášť v primární péči v rámci MRSA a infekcí					ANO/NE

odolný průniku kapalin a mikroorganismů						ANO/NE

univerzální velikost									ANO/NE

materiál – PP-fleece (Polypropylen) + PE-(Polyetylen)					ANO/NE

síla materiálu PP-fleece [g/m²]								doplnit údaj

síla materiálu PE [g/m²]									doplnit údaj

délka [cm]										doplnit údaj

nesterilní, zavinovací, s úvazky v pase							ANO/NE

dlouhý rukáv										ANO/NE

manžety rukávů - pletené nebo ukončené do gumičky					ANO/NE

dodání do 5 pracovních dnů od objednávky						ANO/NE

jednotlivě balené, druh balení - PE sáček						ANO/NE

Normy

DIN EN 14126:2005 - Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

ochranných oděvů proti infekčním agens						ANO/NE

ISO 16603 - Zkušební metoda stanovení odolnosti  proti průniku krve a tělních

tekutin											ANO/NE

ISO 16604 - Zkušební metoda stanovení odolnosti proti pronikání patogenů

přenášenými krví									ANO/NE

EN ISO 22610 - Zkušební metoda stanovení odolnosti proti bakteriální

penetraci za mokra									ANO/NE

EN ISO 22611 - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci biologicky

kontaminovanými aerosoly								ANO/NE

EN ISO 22612 - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha

(ochranný oděv proti infekčním agens)							ANO/NE

- Část: Technická specifikace – Mycí žínky jednorázové

Požadavky

nesterilní										ANO/NE

k jednorázovému použití								ANO/NE

měkký, pevný a savý materiál (flanel)							ANO/NE

šitá											ANO/NE

bez ochranné fólie									ANO/NE

barva bílá										ANO/NE

vhodná k použití s vodou i na tzv. suché mytí						ANO/NE

určená pro velmi citlivou pokožku							ANO/NE

rozměr: 15 x 22-23cm									ANO/NE

gramáž: 60g/m2 – 80g/m2								ANO/NE