Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5

Komenského 5, 680 11 Boskovice

______________________________________________________________

Boskovice  24.10.2012

Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, Vás v souladu s ust. § 18 odst. 5 a podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na provedení zajištění a dodávky LAN v předpokládané hodnotě  270 000,- Kč včetně DPH.

1. Předmět zakázky je blíže vymezen následovně:

Předmětem soutěže je zajištění a dodávka LAN pro Střední pedagogickou školu, Boskovice, Komenského 5, v následující struktuře a rozsahu:

Kabeláž:

alespoň UTP Cat5e – 2800 m

Žlaby:

•	20x20		121 m,

•	40x20		22 m,

•	40x40		113 m,

•	60x40		10 m.

Datová zásuvka: 50 ks

kompletní bílá datová dvoj zásuvka na připojení k místní síti a internetu kategorie alespoň 5e

19" kompletně vybavený propojovací panel Cat5E s vyvazovací lištou:	6 ks

Napájení panel:	2 ks

19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, černá:	5 ks

Patch kabel:	110 ks

Pigtail 30m:	8 ks

Optické převodníky:	2 ks

10" rozvaděč jednodílný 9U/260mm :	1 ks

Switch 10" 12x 10x100mbps:	1 ks

10" rozvodný panel 4x230V - 2m, černý	1 ks

10" vyvazovací panel 1U 3x plastová úchytka	1 ks

10" Patch panel 12port Cat5E, UTP, černý	1 ks

Manager switch:	3 ks

•	L2 Switch s managementem,

•	20 x 100/1000 metalických portů + 4 x Combo 100/1000 porty,

•	VLANs a trunking (LACP),

•	QoS: prioritizace datových toků,

•	Bezventilátorové provedení pro tichý chod,

•	Montáž do 19“ racku,

•	Porty:

20 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only;

•	Paměť a procesor:

Processor : MIPS @ 264 MHz, 16 MB flash,

•	Čekací doba:

Latence: < 5.6 µs

Součástí dodávky bude kompletní instalace tras, instalace kabeláže, instalace všech zařízení, proměření a plánek skutečného zapojení.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka míst budoucího plnění zakázky se uskuteční dne 1.11. 2012 v 09:00 hodin. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců uchazečů. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit pouze dva zástupci každého uchazeče.

Prohlídka míst budoucího plnění slouží výhradně k seznámení uchazečů s místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

Pokud z prohlídek vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz písemně na vyzyvatele a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Vyzyvatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

V případě, že uchazeč nemá jistotu ve výše uvedené technické specifikaci, je povinen si vyjasnit veškerá sporná místa, a to formou písemného dotazu.

Vyzyvatel si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na jednostrannou redukci předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je uchazeč povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky (smlouvy) přistoupit.

2. Doba a místo plnění

Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ke dni podpisu smlouvy nejpozději od 3.12. 2012 s termínem ukončení plnění nejpozději do 20.12.2012. Uchazeči jsou však povinni navrhnout termín vlastní. Navrhnutý termín realizace zakázky bude jedním z kritérií hodnocení.

Termínem zahájení plnění veřejné zakázky se rozumí den, při kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání místa plnění pro realizaci dodávky a montáže.

Termínem dokončení veřejné zakázky se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o převzetí dodávky.

Splněním veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení předmětu veřejné zakázky, vyklizení místa plnění, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších dokladů nutných k řádnému užívání předmětu dodávky a podepsání protokolu o odstranění všech případných vad a nedodělků. Místem plnění je Střední pedagogickou školu, Boskovice, Komenského 5.

3. Požadavek na prokázání kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu dle § 53 odst. 1 zákona dle přílohy č. 1 k této zadávací dokumentace.

Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže uchazeč předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro podání nabídky.

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména živnostenské listy, koncesní listiny či licence apod.),

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Uchazeč doloží seznam referenčních zakázek na provedení zasíťování za poslední tři roky s tím, že minimálně 2 reference musí být na provedení zasíťování v minimální výši 200.000,-- Kč včetně DPH.

Požadavky zadavatele na prokázaní kvalifikace

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst.

4. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami výzvy a se zadávací dokumentací a to absolutní částkou v českých korunách v členění:

- cena za aktivní prvky bez DPH, DPH a cena za aktivní prvky včetně DPH.

- cena za pasivní prvky bez DPH, DPH a cena za pasivní prvky včetně DPH.

- cena celkem bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky při dodržení doby plnění podle požadavků vyzyvatele. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny náklady související s dodávkou, prácemi a uvedením zařízení do provozu tak, jak je dodávka vymezena ve výzvě.

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.

Nabídková cena musí být doložena cenovou rekapitulací – soupisem všech částí dodávky (komponent) s uvedením jejich celkové ceny bez DPH, DPH a ceny celkem včetně DPH.

Uchazeč ve své nabídce uvede, že nabídková cena je nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace veřejné zakázky (tj. do 20.12.2012).

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze za podmínek uvedených zadavatelem:

- před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.

Vyzyvatel jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny nepřipouští.

5. Obchodní podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel bude hradit průběžně zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. Bude-li dílo předáno a převzato s nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 60 dnů po odstranění posledního nedodělku. Každá faktura bude vystavená ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejm. ustanovením § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů..

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez proplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

- Objednatel požaduje splatnost daňových dokladů v délce minimálně 30 dnů. Lhůta a podmínky realizace dodávky musí obsahovat popis všech nezbytných úprav, předpokládaný časový průběh dodávky.

- Poskytovatel a jeho subdodavatelé berou na vědomí, že dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako závazný návrh smlouvy, který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, v případě, že uchazeč návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

- Uchazeč doplní do návrhů smluv identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené „****“).  Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení ve smyslu § 51 odst. 6 zákona.

- Požadovaná záruka na síť je minimálně 5 let.

- Neupravené smluvní vztahy v zadávací dokumentaci se řídí Obchodním zákoníkem a    zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

6. Další upřesňující podmínky, jež požadujeme zapracovat do nabídky:

Záruční a servisní podmínky:

- Záruční doba minimálně 60 měsíců.

- Záruční servis je poskytován bezplatně.

- Možnost pozáručního servisu a dostupnost servisu (včetně náhradních dílů) po dobu 3 let od konce záruční doby.

- Závady bude hlásit definovaná skupina oprávněných pracovníků. Definice skupiny bude uvedena jako příloha budoucí smlouvy a může být podle potřeb v době trvání smlouvy kdykoliv aktualizována.

- Dodavatel pro účely hlášení závad poskytne jedno telefonní číslo, jednu e-mailovou adresu a jedno faxové číslo platné 24 hodin denně po celou dobu trvání záruky.

- Hlášení závad bude prováděno telefonicky, vždy však bude potvrzeno nejpozději do 12 hodin následujícího dne emailem nebo faxem.

- Specializovaný servis s dobou nástupu na opravu maximálně 48 hodin od nahlášení závady.

- Při nutnosti odvezení zařízení v záruce možnost bezplatné zápůjčky jiného zařízení.

- Zadavatel požaduje dodané zařízení dopravit, provést jejich montáž a instalaci na určené místo.

- Dodávané zařízení uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu a náležité zaškolení obsluhy zařízení v místě instalace.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o pozáručním servisu, ve kterém musí být zejména uvedeno:

  - návrh roční paušální sazby za pozáruční servis,

  - sazba za individuální pozáruční servis ve formě hodinových sazeb pracovníka (hodinové sazby musí být stanoveny jako konečné, tedy včetně všech souvisejících nákladů jako je dopravné, cestovné, ztrátový čas na cestě apod.),

  - doby nástupu na pozáruční servis a maximální doba odstávky, poškozeného zařízení,

  - dostupnost servisu v pracovní dny a v mimo pracovní dny,

  - doba, po kterou se uchazeč zavazuje pozáruční servis zajišťovat, sankce za nesplnění termínu oprav.

Dodavatel musí dále doložit výchozí revize el. zařízení včetně projektové dokumentace skutečného provedení.

Nabídka bude obsahovat specifikace jednotlivých komponent.

Zkušební provoz

21.12.2012 bude zahájen zkušební provoz, jehož účelem je zajištění dosažení požadovaných parametrů.

Uchazeč je povinen se zúčastnit odbornými osobami zkušebního provozu na vyzvání zadavatele a tři měsíce po předání do zkušebního provozu sledovat činnost sítě.

7.  Návrh smlouvy

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeč v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu a případně opatřenou razítkem uchazeče; originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

V návrhu smlouvy, případně v jejích nedílných přílohách, uvede uchazeč zejména:

•	cenovou nabídku za realizaci veřejné zakázky,

•	záruční dobu vyjádřenou v měsících,

•	smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná, musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci dodávky,

celkovou cenu stanovenou číselnou částkou v Kč v členění: cena bez DPH, částka DPH a celková cena zakázky včetně DPH,

smluvní pokutu za každý, i započatý, den nedodržení termínu zakázky dle smlouvy.

V případě, že nabídku podává více dodavatelů společně, musí být v návrhu smlouvy, která je předkládána zadavateli v nabídce, uveden jako dodavatel ten dodavatel, který je na základě listiny, z níž vyplývá, že všichni dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně oprávněn vystupovat a jednat jménem všech dodavatelů.

8. Obsah a forma nabídky a dokumentace uchazeče

Nabídka a Dokumentace uchazeče

Pod pojmem nabídka a dokumentace uchazeče se rozumí vlastní nabídka uchazeče (návrh smlouvy), doklady prokazující kvalifikaci a ostatní údaje vyžadované v zadávacím řízení.

Nabídka a veškeré ostatní údaje (jsou-li předkládány společně s nabídkou) budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče.

Podání nabídky a dokumentace uchazeče

Pro právní jistotu obou stran doporučuje vyzyvatel, aby nabídku uchazeč předložil v jednom originálu, a současně bude kompletní nabídka předložena v elektronické podobě na mediu (CD-ROM – nejlépe na první straně nabídky v nalepené schránce). V případě rozporu mezi údaji na CD a údaji obsaženými v dokumentaci uchazeče v tištěné formě bude vyzyvatel za rozhodující považovat tištěnou formu.

Pro právní jistotu obou stran doporučuje vyzyvatel, aby nabídka i dokumentace uchazeče byly podány v jednom svazku, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem poptávkového řízení, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku a dokumentaci uchazeče vrátit.

Uchazeč může vzít zpět svoji nabídku po jejím podání vyzyvateli, avšak pouze do konce lhůty pro podání nabídek. Změnu nabídky lze provést pouze tak, že uchazeč vezme zpět již podanou nabídku, změnu do ní zapracuje a nabídku znovu podá ve lhůtě pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty žádné změny nebo doplnění nabídek.

Předkládá-li nabídku více osob společně, nabídka musí obsahovat smlouvu o sdružení za účelem splnění zakázky. Smlouva o sdružení musí stanovit právní subjekt (účastníka sdružení), který je oprávněn sdružení zastupovat ve věci podání nabídky a účasti v poptávkovém řízení a dále vymezit odpovědnost jednotlivých účastníků sdružení za plnění zakázky.

Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky

Pro právní jistotu obou stran doporučuje vyzyvatel, aby dokumentace uchazeče a nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec by měl být zapečetěn, nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje vyzyvatel i následné očíslování všech listů dokumentace uchazeče a nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

Členění dokumentace uchazeče a nabídky, obsah

Pro právní jistotu obou stran a z důvodu přehlednosti doporučuje vyzyvatel, aby dokumentace uchazeče a nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny:

Nabídka  musí obsahovat:

- Návrh smlouvy (vlastní nabídka) vypracovaný ve smyslu Obchodního zákoníku         č. 513/1991 Sb. v platném znění, který bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být součástí nabídky) a opatřen otiskem razítka.

Upozornění:	Nabídka uchazeče musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými vyzyvatelem v zadávací dokumentaci.

- Smlouva o zajištění záručního a pozáručního servisu.

9. Ostatní podmínky zadávací dokumentace

Změna podmínek zadávací dokumentace

Vyzyvatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazeče o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace vyzyvatel oznámí uchazeči o veřejnou zakázku, kteří si ji vyzvedli. Změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Vyzyvatel je oprávněn bez uvedení důvodu zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Tímto není dotčené oprávnění vyzyvatele zrušit zadávací řízení ze zákonných důvodů.

Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V části „Ostatní údaje“ pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

10.   Místo a lhůta pro podání nabídek

Uchazeč předloží svoji nabídku v zalepené obálce opatřené razítkem uchazeče a označené názvem poptávkového řízení „Soutěž – neotvírat – „Provedení zasíťování“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit.

Lhůta pro podání nabídek končí  16. 11. 2012 v 10:00 hodin.

Nabídky je možno podávat osobně na sekretariátu zadavatele Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin, nejpozději však do 16. 11. 2012 do 10:00 hodin. Uchazeč může poslat nabídku také doporučeně poštou nebo kurýrní službou na adresu Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11  Boskovice tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobu.

Nabídka, která bude poškozena tak, že se z ní dá obsah vyjmout, nebude přijata a bude ve stavu, v jakém byla v době vadného podání vrácena uchazeči.

Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem ve výzvě.

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více uchazečů společně. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, vyloučí vyzyvatel všechny tyto nabídky.

11.	Náklady soutěže

Náklady spojené se zpracováním nabídek vyzyvatel uchazeči nehradí. Veškeré náklady zadávacího a výběrového řízení, které uchazeči vzniknou, nese uchazeč.

12.	Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání s nabídkou provede komise jmenovaná zadavatelem dne 19. 11. 2012 v 10:15  hodin v sídle zadavatele. Otevírání proběhne bez účasti uchazečů.

13.	Vyloučení nabídek

Ze soutěže budou vyloučeny nabídky:

•	obsahově nekompletní vzhledem k podmínkám výzvy,

•	nesplňující požadavky podle podmínek,

•	zjistí-li vyzyvatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložených nabídkách nepravdivé údaje.

Vyloučené nabídky se nehodnotí.

Nabídky, které byly vyloučeny, se uchazečům nevrací. Zůstanou u vyzyvatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže. Vyzyvatel může použít podklady a informace v nich uvedené výhradně k účelům soutěže.

14.	Zrušení  zadávacího řízení

Vyzyvatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit bez udání důvodů, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Závažným důvodem vedoucím vždy ke zrušení soutěže je:

•	nebyla-li podána žádná nabídka,

•	nezbude-li v soutěži po posouzení nabídek žádná nabídka,

•	jestliže v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla zakázka zadána, které nemohl vyzyvatel předvídat ani je nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování zadávacího řízení,

•	odmítne-li uchazeč uzavřít smlouvu umístěný ve třetím pořadí nebo neuzavře-li smlouvu v době, po kterou je svoji nabídkou vázán.

15.	Připomínky a práva uchazeče

Uchazeč je oprávněn k výhradě práva důvěrnosti údajů a skutečností předkládaných v nabídce; tímto právem však není dotčeno právo vyzyvatele a jeho poradních orgánů na hodnocení nabídek, jakož i právo na uvádění příslušných údajů ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Výhradu důvěrnosti údajů rovněž nelze uplatnit na informace a skutečnosti všeobecně známé nebo poskytnuté uchazeči vyzyvatelem, dále na poskytnutí údajů subjektům, jejichž oprávnění přístupu vyplývá ze zákona (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) resp. jiný obecně závazných právních předpisů.

Výhrady a připomínky věcného i formálního charakteru může uchazeč uvést v části nabídky, v niž je popis a specifikace uchazečem nabízeného plnění zakázky. Uvedené výhrady a připomínky mají pro vyzyvatele pouze informativní charakter a nezakládají žádný závazek či povinnost vyzyvatele.

16.	Další podmínky soutěže

Žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže jako uchazeč více než jednou.

Vyzyvatel si vyhrazuje, odmítnou veškeré předložené nabídky.

Vyzyvatel si vyhrazuje právo akceptovat jemu nejvhodnější nabídku podle stanovených kritérií hodnocení, případně nevybrat z předaných nabídek žádnou.

Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

Vyzyvatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely této soutěže.

Nabídka ani jednotlivé součásti nabídky nebude vrácena.

Vyzyvatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené uchazeči v nabídkách.

Uchazeč uvede v nabídce, jakou část zakázky bude zabezpečovat dodavatelsky. V případě, že jeden subdodavatel bude provádět práce či služby v objemu vyšším jak 100.000,-- Kč (bez DPH) uvede i jeho jméno, typ a rozsah prací či služeb, které budou realizovány subdodavatelsky.

Vyzyvatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v jakémkoli stádiu realizace zakázky.

Uchazeč podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Případné dotazy k zadávací dokumentaci budou zaslány na:

Mgr. Martin Budiš

Kontaktní e-mail: budis@sport-tex.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby. Odpovědi i se zněním dotazu budou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_**.html.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je povinen poskytnout zadavateli součinnost k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání námitek.

17.   Hodnotící kritéria

Vyzyvatel provede hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti v souladu s kritérii uvedenými v oznámení o zadávacím řízení a v zadávací dokumentaci.

Vyzyvatel provede hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek a bude postupovat při hodnocení nabídek dle dílčích kritérií uvedených v oznámení zadávacího řízení a bude postupovat podle bodovací metody Pro hodnocení nabídek použije Vyzyvatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, například doba záruky, výše smluvní pokuty, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, doba provádění, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví zadavatel pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Vyzyvatel použije následující hodnotící kritéria s příslušnou procentní váhou podle stupně významu s tím, že celkový součet činí 100.

V soutěži budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle následujících kritérií:

- Výše nabídkové ceny...............................................................  váha 80 %

- Délka realizace díla.. ………...............................................…  váha 20 %

V rámci hodnotícího kritéria výše nabídkové ceny budou hodnoceny jednotlivé nabídky dle uchazečem nabídnuté ceny za realizaci zakázky včetně DPH s tím, že nejvýhodnější nabídkou v tomto kritérium je nabídka s nejnižší cenou.

Délka realizace díla

Předpokládaný termín předání díla je 20.12.2012. Doba realizace díla včetně zkušebního provozu může být stanovena maximálně do 21.12.2012.

Hodnocení kritéria délka realizace díla bude provedeno tím způsobem, že bude hodnocena nabízená délka realizace díla v kalendářních dnech ode dne předpokládaného předání, tj. od 3.12.2012. Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejkratší délkou realizace. Nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu. Zadavatel akceptuje nejkratší dobu realizace díla v délce 12 kalendářních dnů, v případě, že uchazeč nabídne termín kratší než je uvedených 12 dnů, bude nabídce v tomto kritériu přiřazeno 0 bodů.

Nedílnou součástí této výzvy jsou přílohy:

1.	Krycí list

2.         Seznam subdodavatelů

V Boskovicích dne 30.10.2012

………………………………………

PaedDr. Hana Hortová

ředitelka školy