## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Obnova S – centra Hodonín, p. o., D.1.4.h – EPS+NZS
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Jihomoravský kraj |  |  |  | IČ: | 70888337
|  |  | Žerotínovo náměstí 449/3 |  |  |  | DIČ: | CZ70888337
|  | 60200 | Brno-Veveří
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Ondřej Tichý |  |  |  | IČ: | 75718600
|  |  | IBC – Příkop 843/4 |  |  |  | DIČ: | CZ8001113824
|  | 60200 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Obnova S – centra Hodonín, p. o., D.1.4.h – EPS+NZS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Obnova S – centra Hodonín, p. o., D.1.4.h – EPS+NZS | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 859.6111 |  | 0 |  |  |  | 6658.95 |  |  | DIL
1 | 222261251R00 | Příchytka kabelová 6-12 mm, s funkční odolností při požáru min.P60-R. | kus | 93830 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0215 | 2017.35 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
2 | 6712_POGMT | Příchytka kabelová 6-12 mm, s funkční odolností při požáru min.P60-R. | ks | 93830 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 844.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
3 | 220260550R00 | Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm | m | 390 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03355 | 13.0845 | 0 | 0 |  |  | 0.22 | 85.8 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
|  | Trubkování pro EPS . | [20 empty] | POP | Trubkování pro EPS .
4 | 34571050R | Trubka PVC, vnější průměr 16 mm | m | 390 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.0234 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
5 | 222260571R00 | Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek | m | 350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 27.65 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
6 | 34571091R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E | m | 350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
7 | 222260573R00 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | m | 290 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09567 | 27.74 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
8 | 34571092R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 | m | 290 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.0319 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
9 | 222260722R01 | Žlab celoplech 500x100,vč.přísluš. pro uchycení, . | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.59833 | 2.99 |  |  | POL1_0
|  | Montáž+dodávka. | [20 empty] | POP | Montáž+dodávka.
|  | Včetně veškerého příslušenství pro uchycení. | [20 empty] | POP | Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.
|  | P60-R | [20 empty] | POP | P60-R
10 | 222260722R01 | Žlab drátěný 500x50,vč.přísluš. pro uchycení, - vertikální montáž. | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.59833 | 13.16 |  |  | POL1_0
|  | Montáž+dodávka. | [20 empty] | POP | Montáž+dodávka.
|  | Včetně veškerého příslušenství pro uchycení. | [20 empty] | POP | Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.
|  | Vč.odlehčení v tahu. | [20 empty] | POP | Vč.odlehčení v tahu.
|  | P60-R | [20 empty] | POP | P60-R
11 | 222280212R01 | Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách, / na příchytkách | m | 15448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 893.36 |  |  | POL1_0
|  | Montáž kabelu EPS. | [20 empty] | POP | Montáž kabelu EPS.
12 | 341350121R | Kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 | m | 12276 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka kabelu EPS. | [20 empty] | POP | Dodávka kabelu EPS.
13 | 341350122R | Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8 | m | 2950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka kabelu EPS. | [20 empty] | POP | Dodávka kabelu EPS.
14 | 341350124R | Kabel PRAFlaGuardF 5x2x0,8 | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka kabelu EPS. | [20 empty] | POP | Dodávka kabelu EPS.
15 | 371201303R | Kabel FTP Cat5e, patch kabel 1m P30-R vč.konektorů RJ45 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka kabelu EPS. | [20 empty] | POP | Dodávka kabelu EPS.
16 | 371201315R1 | Koaxiální kabel k ZDP, RLH1000 | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka kabelu EPS. | [20 empty] | POP | Dodávka kabelu EPS.
17 | 34140827R | Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 10,00 mm2 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.0022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka kabelu EPS. | [20 empty] | POP | Dodávka kabelu EPS.
18 | 222280051R01 | 2x1,5 P60-R na příchytkách, / pod omítkou / v podlaze | m | 98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1595 | 15.63 |  |  | POL1_0
|  | Montáž kabelů EPS. | [20 empty] | POP | Montáž kabelů EPS.
19 | 34111715101R | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 2 x 1,5 mm2, B2cas1d1, P60-R | m | 98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
20 | 222280051R02 | 2x2,5 P60-R na příchytkách, / pod omítkou / v podlaze | m | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1595 | 16.75 |  |  | POL1_0
|  | Montáž kabelů EPS. | [20 empty] | POP | Montáž kabelů EPS.
21 | 34111715102R | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 2 x 2,5 mm2, B2cas1d1, P60-R | m | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.0126 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
22 | 222280051R01 | 2x1,5 P60-R na příchytkách, / pod omítkou / v podlaze | m | 15873 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1595 | 2531.74 |  |  | POL1_0
|  | Montáž kabelů NZS. | [20 empty] | POP | Montáž kabelů NZS.
23 | 34111715101R | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 2 x 1,5 mm2, B2cas1d1, P60-R | m | 15873 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 1.9048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
24 | 34111715105R | Kabel 4x2x0,8, B2cas1d1, P60-R | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka+montáž. | [20 empty] | POP | Dodávka+montáž.
25 | 222330101R00 | Tlač.hlásič na omít. na úch.body,na krabici,na kci | kus | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34633 | 25.97 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
26 | EPS006a | Tlačítkový hlásič červený | ks | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž. | [20 empty] | POP | Tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
27 | EPS006b | Tlačítkový hlásič modrý | ks | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Tlačítkový hlásič typu A, modrý, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž. | [20 empty] | POP | Tlačítkový hlásič typu A, modrý, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
28 | EPS0060 | Popiska | ks | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky" | [20 empty] | POP | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
29 | 222330111R00 | Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body | kus | 477 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.50167 | 239.3 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
30 | EPS005 | Patice hlásiče základní provedení | ks | 477 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
31 | 222330138R00 | Označení hlásiče štítkem | kus | 477 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0155 | 7.39 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
32 | 222330137R00 | Držák štítků se štítkem | kus | 477 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 23.85 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
33 | EPS004 | Držák štítků se štítkem | ks | 477 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
34 | 222330141R00 | Analogový stropní bodový hlásič na patici | kus | 477 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54217 | 258.62 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
35 | EPS003 | Multisenzorový hlásič, EN 54-29 | ks | 477 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44 | [20 empty] | POP | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
36 | 222330151R00 | Externí indikátor na omítku v normál. prostředí | kus | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46167 | 28.16 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
37 | EPS245 | Paralelní optický indikátor, červený | ks | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
38 | EPS246 | Kryt paralelního optického indikátoru | ks | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
39 | 222330181R00 | Adresný I/O modul na úchytné body, do krytu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.69783 | 2.79 |  |  | POL1_0
40 | EPS008 | Reléový modul 4x výstup | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor | [20 empty] | POP | Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
41 | EPS0080 | Reléový modul, 4xvstup, 2xvýstup | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor | [20 empty] | POP | Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
42 | EPS009 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57, mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
43 | 222330166R00 | Poplachová siréna adresná na úchytné body | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46368 | 2.78 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
44 | EPS255 | Kruhová adresovatelná siréna | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Kruhová adresovatelná siréna pro akustickou signalizaci požáru ve vnitřních prostorech, červená, nastavitelný druh tónu a jeho hlasitost, integrovaný zkratový izolátor. | [20 empty] | POP | Kruhová adresovatelná siréna pro akustickou signalizaci požáru ve vnitřních prostorech, červená, nastavitelný druh tónu a jeho hlasitost, integrovaný zkratový izolátor.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
45 | 222330192R00 | Měření smyčky | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1425 | 0.57 |  |  | POL1_0
46 | 222330195R00 | Ústředna EPS na připravené body nebo konstrukci | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2667 | 1.27 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
47 | EPS001 | Ústředna EPS, modulární, 250 prvků/kruh, TCP/IP, EN54-2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Redundantní modulární ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, bluetooth servisní rozhraní, LAN port. | [20 empty] | POP | Redundantní modulární ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, bluetooth servisní rozhraní, LAN port.
|  | ? až 4000 prvků na 16 kruzích | [20 empty] | POP | ? až 4000 prvků na 16 kruzích
|  | ? 11 slotů pro moduly | [20 empty] | POP | ? 11 slotů pro moduly
|  | ? LAN rozhraní na procesorové kartě | [20 empty] | POP | ? LAN rozhraní na procesorové kartě
|  | ? hardwarová a softwarová redundance | [20 empty] | POP | ? hardwarová a softwarová redundance
|  | ? plně síťovatelná | [20 empty] | POP | ? plně síťovatelná
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
48 | EPS002 | Výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
49 | EPS231 | Karta 16-ti relé | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Karta 16ti bistabilních relé, 30V/3A | [20 empty] | POP | Karta 16ti bistabilních relé, 30V/3A
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
50 | EPS232 | Karta 4 seriových rozhraní | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
51 | EPS233 | Karta pro připojení externích zařízení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení, rozhraní pro OPPO, 2 monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro modulární ústředny. | [20 empty] | POP | Karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení, rozhraní pro OPPO, 2 monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro modulární ústředny.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
52 | EPS234 | Karta dvou kruhových adresných linek | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro modulární ústředny. | [20 empty] | POP | Karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro modulární ústředny.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
53 | EPS235 | Baterie 12 V / 44 Ah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
54 | EPS236 | VPN router | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | LAN pro připojení ke cloud platformě, včetně VPN certifikátu. | [20 empty] | POP | LAN pro připojení ke cloud platformě, včetně VPN certifikátu.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
55 | EPS237 | Licence | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Základní licence mobilní aplikace pro 1 připojení. | [20 empty] | POP | Základní licence mobilní aplikace pro 1 připojení.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
56 | EPS101 | SD - karta 4GB | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
57 | EPS175 | Provozní kniha EPS | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
58 | EPS185 | Přepěťová ochrana napájecího vstupu 230V do zdroje | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení | [20 empty] | POP | typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
59 | EPS136 | Sestavení a zahoření ústředny | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 222330172R00 | Světelný maják na budovu na úchytné body | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.463 | 0.46 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
61 | EPS110 | Maják Solex 10, červený kryt, červená kalota IP65 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
62 | 222330197R00 | Externí tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33117 | 0.33 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
63 | EPS110 | Externí plnohodnotný ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | V plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole. | [20 empty] | POP | V plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
64 | EPS002 | Výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
65 | 222330801R00 | Tablo OPPO na připravené úchytné body | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33117 | 0.33 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
66 | EPS125 | OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
67 | 222330802R00 | Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4755 | 3.48 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
68 | EPS135 | Požární trezor s vložkou dle HZS JM kraje | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
69 | EPS155 | Zařízení dálkového přenosu (ZDP) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Zařízení dálk.přenosu pro PCO HZS dle podmínek HZS JM kraje vč. zámku, antény, stožáru a výložníku, přepěťových ochran a rozváděče pro jejich uložení a včetně zpracování PD. | [20 empty] | POP | Zařízení dálk.přenosu pro PCO HZS dle podmínek HZS JM kraje vč. zámku, antény, stožáru a výložníku, přepěťových ochran a rozváděče pro jejich uložení a včetně zpracování PD.
|  | Montáž+dodávka. | [20 empty] | POP | Montáž+dodávka.
70 | 222330183R00 | Adresný zálohovaný zdroj na úchytné body | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6645 | 0.66 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
71 | EPS165 | Pomocný napájecí zdroj | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.5 A v krytu, aku max. 2 x 17 Ah. | [20 empty] | POP | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.5 A v krytu, aku max. 2 x 17 Ah.
72 | EPS007 | Baterie 12 V / 17 Ah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
73 | 222330196R00 | Programování ústředny, uvedení do provozu | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 24 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
74 | 222330201R00 | Přezkouš.funkce ovládání dalšího zař(VZT,ZOTK,SHZ) | kus | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3282 | 50.47 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
75 | 222330202R00 | Koordinační funkční zkouška systému EPS | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  | POL1_0
76 | 222360001R01 | Kompletní montáž sestavy NZS. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46783 | 0.47 |  |  | POL1_0
|  | Montáž níže uvedených prvků. | [20 empty] | POP | Montáž níže uvedených prvků.
77 | NZS001 | Základní jednotka systému EN54-16 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dohled systému, vstup pro mikrofon. stanice, 4 audio vstupy, 8 monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s AES67, DSP, RC16. | [20 empty] | POP | Dohled systému, vstup pro mikrofon. stanice, 4 audio vstupy, 8 monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s AES67, DSP, RC16.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
78 | NZS101 | licence IP datové komunikace NZS a EPS | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dohled systému, vstup pro mikrofon. stanice, 4 audio vstupy, 8 monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s AES67, DSP, RC16. | [20 empty] | POP | Dohled systému, vstup pro mikrofon. stanice, 4 audio vstupy, 8 monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s AES67, DSP, RC16.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
79 | NZS006 | Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x200W, EN54-16 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály. | [20 empty] | POP | DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
80 | NZS008 | Modul směrovače s monitorováním pro 16 repr.linek | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16 | [20 empty] | POP | 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
81 | NZS011 | 19" úchyt modulů 2U | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
82 | NZS012 | 19" úchyt modulů 1U | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
83 | NZS015 | Sběrnicový kabel 0,5m | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
84 | NZS095 | Sběrnicový kabel 2HU | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
85 | 222360005R00 | Manažer napájení a nabíječ akumulátorů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6885 | 0.69 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
86 | NZS019 | Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií, EN54-16 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
87 | NZS001 | Baterie 12 V / 24 Ah | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Baterie - dodávka. | [20 empty] | POP | Baterie - dodávka.
88 | 222360011R00 | Mikrofonní stanice, s ovládacími tlačítky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1825 | 0.37 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
89 | NZS020 | Digitální mikrofonní stanice, s 24 funkčními tl., EN54-16 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16. | [20 empty] | POP | Digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
90 | NZS021 | Mikrofonní panel pro HZS, EN54-16 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16. | [20 empty] | POP | Mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
91 | 222360101R00 | Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W | kus | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28933 | 16.49 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
92 | NZS023 | 6W skříňkový reproduktor 100V | ks | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54 | [20 empty] | POP | 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
93 | 222360105R00 | Reproduktor směrový nebo tlakový do 15 W | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.63617 | 2.54 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
94 | NZS024 | 10W tlakový reproduktor 100V | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 10W tlakový reproduktor, voděodolný, 100V, 10/5/2,5/1,25W, ABS, RAL 7035, IP66, keram. svorkovnice v tělě reproduktoru, EN54. | [20 empty] | POP | 10W tlakový reproduktor, voděodolný, 100V, 10/5/2,5/1,25W, ABS, RAL 7035, IP66, keram. svorkovnice v tělě reproduktoru, EN54.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
95 | 222360102R00 | Reproduktor do 6 W do podhledu | kus | 320 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53933 | 172.59 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
96 | 210014 | 6W podhledový reproduktor 100V | ks | 320 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54 | [20 empty] | POP | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
97 | 222360102R01 | Reproduktor do 10 W přisazený kulatý | kus | 99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53933 | 53.39 |  |  | POL1_0
|  | Montáž. | [20 empty] | POP | Montáž.
98 | 210016 | 10W stropní přisazený kruhový reproduktor | ks | 99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 10W stropní přisazený kruhový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kov, IP21, keram. svorkovnice, bez kabelových průchodek, EN54. | [20 empty] | POP | 10W stropní přisazený kruhový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kov, IP21, keram. svorkovnice, bez kabelových průchodek, EN54.
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
99 | 222360401R00 | Programování rozhlas.ústředny, uvedení do provozu | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 24 |  |  | POL1_0
100 | 222360601R00 | Odborné měření akust.tlaku a srozumitelnosti vč., měř.protokolu | hod | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | POL1_0
101 | 222260413R01 | Nástěnný 19" rozvaděč 27U 600x600 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8088 | 3.81 |  |  | POL1_0
|  | RACK pro rozhlas. | [20 empty] | POP | RACK pro rozhlas.
|  | Montáž včetně příslušenství. | [20 empty] | POP | Montáž včetně příslušenství.
102 | 357311075R | Rozvaděč 19",výška 27U, 600x600 mm, vč.podstavce a veškerého příslušenství | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
103 | 80199035 | Chladící jednotka 19" 1U 2x ventilátor, bimetal. termostat | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
104 | 80593005 | Napájecí panel 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Dodávka. | [20 empty] | POP | Dodávka.
105 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace EPS,NZS | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Realizační projektová dokumentace dle konkrétního typu systému EPS a NZS. | [20 empty] | POP | Realizační projektová dokumentace dle konkrétního typu systému EPS a NZS.
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END