## Rekapitulace
STANISLAV FIALA, Smetanova 90/7, Hustopeče, ČKAIT – 1005910, www.fia-projekce.cz, tomas@fia-projekce.cz
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba : | REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ Gymnázia a ZUŠ Šlapanice - budova A
Část : | D.1.4. - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Investor : | Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace, Riegrova 40/17, 66451 Šlapanice
Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
ROZVODNICE |  |  | 0
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE |  |  | 0
CELKEM : |  |  | 0 | bez DPH
V Hustopečích 02/2024
Rozpočet neobsahuje -
* Oprava omítek nedotčených rekonstrukcí
* Výmalba

## Elektroinstace
REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ Gymnázia a ZUŠ Šlapanice - budova A
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  |  | materiál celkem
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ
KRABICE 73X42MM - KRABICE UNIVERZÁLNÍ POD OMÍTKU | 25 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE 73X42MM - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM POD OMÍTKU | 21 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE 73X66MM - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU | 365 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
DESKA MONTÁŽNÍ DO ZATEPLENÍ 120X120X200MM | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY
LIŠTA S VÍČKEM 20x20 | 25 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PARAPETNÍ ŽLAB PK 120x55 D HD 2M BÍLÁ | 21 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRYT OHYBOVÝ K PK120X55D | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRYT VNITŘNÍ K PK120X55D | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRYT KONCOVÝ K PK120X55D | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELOVÉ TRASY
DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 150/50 ŽZ - VČETNĚ UCHYCENÍ | 130 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPOJKA ŽLABU SZM 1 | 120 | KS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOJKA UZEMŇOVACÍ SUM 1 | 60 | KS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOJKA ZEMNÍCÍ SVZM 1 | 3 | KS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE | 5 | KS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE | 1 | KS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ROZVODNICE R0x - USAZENÍ | 5 | KS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ROZVODNICE R-PC2 - USAZENÍ | 1 | KS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2 | 285 | KS |  | 0 | 852.6 |  | 0 | 367.5 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2 | 60 | KS |  | 0 | 169 |  | 0 | 156 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 3X4 / 3x6 | 95 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X6 | 12 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2 | 70 | KS |  | 0 | 686 |  | 0 | 313.6 | 0
UZEMNĚNÍ ROZVODNIC
EPS 3 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ V KRABICI KO100E | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UZEMŇOVACÍ VODIČ FEZN ф10mm | 5 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PÁSKA-DRÁT SR3a | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZEMNIC TYCOVÝ, ZÁRAZ DO 2M | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0,94 kg/m) | 15 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ANTIKOROZNÍ PÁSKA DEHN KSB 50x10 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CYA 16 ZŽ | 5 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ | 10 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CY 4 ZŽ - MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ | 40 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CYA 10 ZŽ | 105 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
Kabely CYKY
KABEL 3 X 1,5 MM2 | 1359.4 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL 3 X 2,5 MM2 | 3520 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL 5 X 6 MM2 | 105 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
POŽÁRNÍ UCPÁVKY EI60 | 1.5 | M2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI
D.1.4 02 Kniha svítidel
EL1 | 30 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL2 | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL3 | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL4 | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
N1 | 11 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
N2 | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
NAPOJENÍ SV. VÝVODU 230V - ODBOČNÁ KRABICE STÁVAJÍCÍ | 24 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
SPÍNAČE A ZÁSUVKY
PŘÍSTROJE POD OMÍTKU IP20 - BARVA BÍLÁ
VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) | 17 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TLAČÍTKO 1/0 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA, DOUTNAVKA) | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V | 300 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM OPTICKÁ SIGNALIZACE PORUCHY, ČERVENÁ | 65 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Produktová řada PROFIL 45 - BÍLÁ
ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI | 40 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - KARMÍNOVÁ- S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI, OPTICKÁ SIGNALIZACE PORUCHY PŘEP.OCHR | 11 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Produktová řada na omítku IP44 - ŠEDÁ
VYP. Č.1 NA OMÍTKU | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.6 NA OMÍTKU | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ NA OMÍTKU 16A 230V | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ SPORÁK.PŘÍPOJ.S DOUT.ZAPUŠ.,20A,400V AC,IP20 - BÍLÁ | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
PŘISAZENÝ SNÍMAČ POHYBU 180°, IP54 - OBLAST ZACHYCENÍ: 12M - BARVA SNÍMAČE: BÍLÁ | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
HMOŽDINKA 8 ZD. CIHLA/SDK | 45 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - PRŮTOK. OHŘÍVAČ | 4 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | 4 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
BOURACÍ PRÁCE
RYHA 3X3 ZD. CIH. | 980 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 5X7 ZD. CIH. | 10 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 10X10X5 ZD. CIH. | 436 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA DO 30 CM ZD.CIHELNE | 27 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA DO 70 CM ZD.CIHELNE | 13 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
HRUBÁ VÝPLŇ VE STĚNÁCH 3X3 | 980 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
HRUBÁ VÝPLŇ VE STĚNÁCH 5X7 | 10 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
HRUBÁ VÝPLŇ MALTOU VE STĚNÁCH | 2.5 | M2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
OSTATNÍ PRÁCE SPOJENÉ SE STAVBOU
DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-15M RUČNĚ | 0.7 | t |  | 0 |  |  |  |  | 0
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU - 1KM | 0.7 | t |  | 0 |  |  |  |  | 0
PŘÍPLATEK ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZDK 1KM | 0.7 | t |  | 0 |  |  |  |  | 0
SKLÁDKOVÉ SMĚSNÝ ODPAD | 0.7 | t |  | 0 |  |  |  |  | 0
PŘISTAVENÍ A ODVOZ KONTEJNERU | 1 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU | 1 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | 1 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮBĚŽNÝ ÚKLID PRACOVIŠTI | 1 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU BEZ ZAČIŠTĚNÍ PODKLADU | 5 | M2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
VYROVNÁNÍ PODKLADU MALTOU | 5 | M2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
POKLÁDKA KERAMICKÉHO OBKLADU VČ. SPÁROVÁNÍ | 5 | M2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
VYKOP KABEL.RYHY 35x80CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 15 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY 35x80CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 15 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4 | 7 | M2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCE | 82 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | 78 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 35 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 32 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | 8 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 30 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 24 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
UVEDENÍ DO PROVOZU | 8 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL) | 3.5 | % |  |  |  |  | 0 |  | 0
PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE) | 4.8 | % |  | 0 |  |  |  |  | 0
POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI NEZAKRESLENÉ V DOKUMENTACI | 2 | % |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ELEKTROINSTALACE - CELKEM | [8 empty] | 0

## Rozvodnice
REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ Gymnázia a ZUŠ Šlapanice - budova A
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - MATERIÁL DOPLNIT DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE |  |  | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  | materiál celkem
ROZVODNICE R01
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - 590x915x89 126M - KOMPLET | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 63A 3P | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
VYPÍNACÍ SPOUŠŤ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL STOP NA DVEŘE | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ TYP1+2, 3X25KA/30KA, 230V, 3PÓL, PRO SÍTĚ TN-C | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 4A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 25A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 32A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 32A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY ŘADOVÉ | 23 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R01 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE R02
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 30DP1-S - 586x917x90 126M - KOMPLET | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
VYHLEDÁNÍ A URČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ K NOVÉMU NAPOJENÍ | 13 | kpl |  | 0 |  |  | 0
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 32A 3P | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ TYP2, 4X20KA, 230VAC, 4PÓL | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 4A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 21 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 6A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A, POČET PÓLŮ 4, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
RELÉ IMPULSNÍ 1S 16A 230V NA DIN LIŠTU | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
STYKAČ INSTAL 230VAC 25A 4Z | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
NAPĚŤOVÉ RELÉ 160-240V AC, 1P (1CO) 3FÁZOVÉ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY ŘADOVÉ | 48 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ KOMPONENT DLE PŮVODNÍHO ZAPOJENÍ - NUTNO DOŘEŠIT V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI
POMOCNÝ KONTAKT - (1NO+1NC) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ STYKAČ - 2Z (2NO) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R02 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE R03
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 30DP1-S - 586x917x90 126M - KOMPLET | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
VYHLEDÁNÍ A URČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ K NOVÉMU NAPOJENÍ | 7 | kpl |  | 0 |  |  | 0
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 32A 3P | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ TYP2, 4X20KA, 230VAC, 4PÓL | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 6A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A, POČET PÓLŮ 4, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
NAPĚŤOVÉ RELÉ 160-240V AC, 1P (1CO) 3FÁZOVÉ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY ŘADOVÉ | 41 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R03 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE R04
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 30DP1-S - 586x917x90 126M - KOMPLET | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
VYHLEDÁNÍ A URČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ K NOVÉMU NAPOJENÍ | 6 | kpl |  | 0 |  |  | 0
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 32A 3P | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ TYP2, 4X20KA, 230VAC, 4PÓL | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 19 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 6A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A, POČET PÓLŮ 4, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
NAPĚŤOVÉ RELÉ 160-240V AC, 1P (1CO) 3FÁZOVÉ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY ŘADOVÉ | 36 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ KOMPONENT DLE PŮVODNÍHO ZAPOJENÍ - NUTNO DOŘEŠIT V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI
INSTALAČNÍ SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT 1 - 12 min., 16 A | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT 0,5 - 30 min., 16 A | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ STYKAČ 20 A, 2Z (2NO), 230 V AC, 1TE | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
RELÉ MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ 0,1 s ÷ 100 h | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R04 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE R05
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - 590x915x89 126M - KOMPLET | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
VYHLEDÁNÍ A URČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ K NOVÉMU NAPOJENÍ | 21 | kpl |  | 0 |  |  | 0
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 40A 3P | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
VYPÍNACÍ SPOUŠŤ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ TYP2, 4X20KA, 230VAC, 4PÓL | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 4A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 6A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A, POČET PÓLŮ 4, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
NAPĚŤOVÉ RELÉ 160-240V AC, 1P (1CO) 3FÁZOVÉ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY ŘADOVÉ | 31 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ KOMPONENT DLE PŮVODNÍHO ZAPOJENÍ - NUTNO DOŘEŠIT V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI
INSTALAČNÍ STYKAČ 20A 230VAC 1Z | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ SPÍNACÍ HODINY 1Z, SYNCHRONNÍ, 1TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČ SOUMRAKOVÝ ANALOGOVÝ, 1TE | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R05 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE R-PC2
NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE, DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - 395X631X112 36M - KOMPLET | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 40A 3P | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ TYP2, 4X20KA, 230VAC, 4PÓL | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY ŘADOVÉ | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R-PC2 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE - CELKEM | [7 empty] | 0

## El. komunikace
REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ Gymnázia a ZUŠ Šlapanice - budova A
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  |  | materiál celkem
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ
KRABICE 73X66MM - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU | 41 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE POD OMÍTKU PŘÍSTROJOVÁ SPOJOVACÍ + VÍČKO 107X107X50MM | 13 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2316 | 1035 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2336 | 150 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELOVÉ TRASY
DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/50 ŽZ - VČETNĚ UCHYCENÍ | 130 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPOJKA ŽLABU SZM 1 | 120 | KS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOJKA UZEMŇOVACÍ SUM 1 | 60 | KS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOJKA ZEMNÍCÍ SVZM 1 | 3 | KS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CYA 10 ZŽ | 45 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
Kabely CYKY - JEDNOTÝ ČAS
KABEL 3 X 1,5 MM2 | 180 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
POŽÁRNÍ UCPÁVKY EI60 | 0.5 | M2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKY
PŘÍSTROJE POD OMÍTKU IP20 - BARVA BÍLÁ
ZÁSUVKA 1XRJ45 POD OMÍTKU, BÍLÁ | 26 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKA 2XRJ45 POD OMÍTKU, BÍLÁ | 15 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Produktová řada PROFIL 45 - BÍLÁ
ZÁSUVKA 1XRJ45 UTP CAT5, 1M, BÍLÁ | 28 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
HODINY ANALOGOVÉ JEDNOSTRANNÉ, Ø 40 CM, JEDNOTNÝ ČAS | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
HODINY ANALOGOVÉ OBOUSTRANNÉ, Ø 40 CM, JEDNOTNÝ ČAS | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
BOURACÍ PRÁCE
RYHA 3X3 ZD. CIH. | 490 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 5X7 ZD. CIH. | 230 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 10X10X5 ZD. CIH. | 41 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 15X15X5 ZD. CIH. | 13 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA DO 30 CM ZD.CIHELNE | 16 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA DO 70 CM ZD.CIHELNE | 10 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
HRUBÁ VÝPLŇ VE STĚNÁCH 3X3 | 490 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
HRUBÁ VÝPLŇ VE STĚNÁCH 5X7 | 230 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
OSTATNÍ PRÁCE SPOJENÉ SE STAVBOU
DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-15M RUČNĚ | 0.2 | t |  | 0 |  |  |  |  | 0
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU - 1KM | 0.2 | t |  | 0 |  |  |  |  | 0
PŘÍPLATEK ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZDK 1KM | 0.2 | t |  | 0 |  |  |  |  | 0
SKLÁDKOVÉ SMĚSNÝ ODPAD | 0.2 | t |  | 0 |  |  |  |  | 0
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU | 1 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮBĚŽNÝ ÚKLID PRACOVIŠTĚ | 1 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | 16 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 10 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL) | 3.5 | % |  |  |  |  | 0 |  | 0
PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE) | 4.8 | % |  | 0 |  |  |  |  | 0
POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI NEZAKRESLENÉ V DOKUMENTACI | 1 | % |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ELEKTROINSTALACE - CELKEM | [8 empty] | 0