## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## SOUHRN
Rekapitulace investičních nákladů:
Investor |  | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Akce |  |  | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie
Stupeň
Cena
Kč bez DPH
OBJEKT |  |  | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie
|  | D.1.1 | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 0
|  | D.1.4 | ZTI, VYT, ELE, VZT | 0
|  |  | STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM | 0
|  | VON | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | Kč bez DPH
| 1.5% | VON-1 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZBUDOVÁNÍ, PROVOZ, ODSTRANĚNÍ | 0
| 1% | VON-2 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA | 0
| 0.5% | VON-3 | KOORDINAČNÍ ČINNOST GENERÁLNÍHO ZHOTOVITELE | 0
| 0.1% | VON-4 | ÚKLID STAVBY, LIKVIDACE SMĚSNÝCH OBALŮ A DROBNÉ STAVEBNÍ SUTI | 0
|  |  | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM | 0
Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem: |  |  |  | 0
CELKEM ZA AKCI ( bez DPH ) |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH ) |  |  |  | 0

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie
| Misto |  | Kotlářská 263/9, 611 53 Brno
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 00566381
|  |  | Kotlářská 263/14 |  |  |  | DIČ:
|  | 61153 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 252569.84 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Stavební úpravy m.č. 231 a 232-Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 252569.84 | 53040 | 305609.84 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 252569.84 | 53040 | 305609.84 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Poznámky |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 388 | Podhledy |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartony |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení (vč.přesunu hmot) |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie | [21 empty] | STA
O: |  | Kotlářská 263/9, 611 53 Brno | [21 empty] | OBJ
R: | [23 empty] | ROZ
C: | [23 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | cenová soustava
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | - | Poznámky | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [21 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce,dopravu,montáž: | [21 empty] | VV | 0
|  | zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do: | [21 empty] | VV | 0
|  | jednotkových cen: | [21 empty] | VV | 0
|  | b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: | [21 empty] | VV | 0
|  | prvky,zařízení,práce a pomocné materiály: | [21 empty] | VV | 0
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: | [21 empty] | VV | 0
|  | nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.: | [21 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: | [21 empty] | VV | 0
|  | měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: | [21 empty] | VV | 0
|  | měření, zaměření skutečného stavu apod.: | [21 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: | [21 empty] | VV | 0
|  | opatření související s ochranou stávajících sítí: | [21 empty] | VV | 0
|  | komunikací či staveb.: | [21 empty] | VV | 0
|  | e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady: | [21 empty] | VV | 0
|  | související s výstavbou v zimním období, průběžný: | [21 empty] | VV | 0
|  | úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: | [21 empty] | VV | 0
|  | odpadů, dočasná dopravní omezení apod.: | [21 empty] | VV | 0
|  | f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého: | [21 empty] | VV | 0
|  | rozpočtu ) je projektová dokumentace.: | [21 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: | [21 empty] | VV | 0
|  | a výměry uvedené ve výkazu výměr.: | [21 empty] | VV | 0
|  | g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: | [21 empty] | VV | 0
|  | upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: | [21 empty] | VV | 0
|  | dodatečné informace.: | [21 empty] | VV | 0
|  | h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: | [21 empty] | VV | 0
|  | díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.: | [21 empty] | VV | 0
|  | i) veškeré práce budou fakturovány na základě: | [21 empty] | VV | 0
|  | skutečně provedených prací dle odsouhlasených: | [21 empty] | VV | 0
|  | zápisů ve stavebním deníku.: | [21 empty] | VV | 0
|  | případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány: | [21 empty] | VV | 0
|  | v cenách kmenového rozpočtu.: | [21 empty] | VV | 0
|  | j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace: | [21 empty] | VV | 0
|  | pro provedení stavby datované 01/2024.: | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
|  | VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IQ/2024: | [21 empty] | VV | 0
|  | S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.: | [21 empty] | VV | 0
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE: | [21 empty] | VV | 0
|  | OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ: | [21 empty] | VV | 0
|  | A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ: | [21 empty] | VV | 0
|  | A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKU RTS.: | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
2 | 11-01.R | Zakrývání prostor dotčených výstavbou, ( manipulační plochy, dočasné předěly, apod. ) | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3401.31 |  | 3281.64 |  | 0 |  | 0.78897 |  | 0.064 |  |  |  | 6.44 |  |  |  | DIL
3 | 346244361R00 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 336.88 | 1212.77 | 472.12 | 1699.63 | 21 | 0 | 0.13268 | 0.47765 | 0 | 0 |  |  | 0.871 | 3.14 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | zapravení drážky pro svislé potrubí: | [21 empty] | VV | 0
|  | (1PP-2NP): | [21 empty] | VV | 0
|  | 12*0,3 |  | 3.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6 | [19 empty] | VV | 1
4 | 317100011RAA | Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu | kus | 1 | 0 | 0 | 511.2 | 511.2 | 1095.8 | 1095.8 | 21 | 0 | 0.0846 | 0.0846 | 0.064 | 0.064 |  |  | 2.3823 | 2.38 | RTS 24/I |  |  | POL2_0
5 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0.2976 | 0 | 0 | 5636.23 | 1677.34 | 1633.77 | 486.21 | 21 | 0 | 0.76182 | 0.22672 | 0 | 0 |  |  | 3.0819 | 0.92 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | 1,24*2,4*0,1 |  | 0.2976 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 388 | Podhledy |  |  |  | 0 |  | 5705.07 |  | 2009.13 |  | 0 |  | 0.03526 |  | 0 |  |  |  | 3.61 |  |  |  | DIL
6 | 767586201R00 | Podhled minerální kazetový 60x60 cm | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 663.38 | 5705.07 | 233.62 | 2009.13 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.03526 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 3.61 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231:8,6 |  | 8.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.6 | [19 empty] | VV | 1
Díl: | 399 | Sádrokartony |  |  |  | 0 |  | 7398.99 |  | 8159.41 |  | 0 |  | 0.28014 |  | 0 |  |  |  | 11.74 |  |  |  | DIL
7 | 347016213R00 | Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace | m2 | 12.167 | 0 | 0 | 562.85 | 6848.2 | 522.15 | 6353 | 21 | 0 | 0.0221 | 0.26889 | 0 | 0 |  |  | 0.83849 | 10.2 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | instalační předstěny m.č.231: | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,3*(2,93+2,36) |  | 12.167 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.167 | [19 empty] | VV | 1
8 | 347091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 9.2 | 0 | 0 | 24.86 | 228.71 | 31.14 | 286.49 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.00129 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.46 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231:4*2,3 |  | 9.2 | [19 empty] | VV | 0
9 | 342263310RTX | Úprava sádrokartonové předstěny pro osazení WC, výztuhy | kus | 3 | 0 | 0 | 107.36 | 322.08 | 506.64 | 1519.92 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.00996 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 1.08 | vlastní |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2373.07 |  | 7122.3 |  | 0 |  | 0.58645 |  | 0 |  |  |  | 13.09 |  |  |  | DIL
10 | 612100010RAA | Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 220.85 | 795.06 | 1141.15 | 4108.14 | 21 | 0 | 0.15039 | 0.5414 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 7.56 | RTS 24/I |  |  | POL2_0
|  | zapravení drážky pro svislé potrubí: | [21 empty] | VV | 0
|  | (1PP-2NP): | [21 empty] | VV | 0
|  | 12*0,3 |  | 3.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6 | [19 empty] | VV | 1
11 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 0.8525 | 0 | 0 | 110.8 | 94.46 | 572.2 | 487.8 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.04505 | 0 | 0 |  |  | 1.057 | 0.9 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | zaprávka vybouraného otvoru mezi m.č.232,231: | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,155*(2*2,3+0,9) |  | 0.8525 | [19 empty] | VV | 0
12 | 612471101RAC | Omítka stěn vnitřní třívrstvá, postřik, jádro tl. 15 mm, štuk , lešení | m2 | 5.704 | 0 | 0 | 260.09 | 1483.55 | 442.91 | 2526.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81238 | 4.63 | RTS 24/I |  |  | POL2_0
|  | zazdívka otvoru: | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,24*2,3) |  | 5.704 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3050.4 |  | 2034.22 |  | 0 |  | 1.8335 |  | 0 |  |  |  | 3.96 |  |  |  | DIL
13 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.01395 | 0 | 0 | 2735.76 | 38.16 | 2619.24 | 36.54 | 21 | 0 | 2.5 | 0.03488 | 0 | 0 |  |  | 5.33 | 0.07 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | zaprávka po vybouraném otvoru: | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,155*0,1 |  | 0.01395 | [19 empty] | VV | 0
14 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 8.74 | 0 | 0 | 10.6 | 92.64 | 40.2 | 351.35 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00026 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.61 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | skladba SP01: | [21 empty] | VV | 0
|  | hrubá podlaha m.č.231: | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,74 |  | 8.74 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.74 | [19 empty] | VV | 1
15 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0.030485 | 0 | 0 | 30492.49 | 929.55 | 8377.51 | 255.39 | 21 | 0 | 1.08 | 0.03292 | 0 | 0 |  |  | 15.231 | 0.46 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | ztratné na přesahy kalkulované 15%: | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č.231:1,15*(8,74*3,033)*1/1000 |  | 0.030485 | [19 empty] | VV | 0
16 | 631312411R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 | m3 | 0.6992 | 0 | 0 | 2846.18 | 1990.05 | 1533.82 | 1072.45 | 21 | 0 | 2.525 | 1.7655 | 0 | 0 |  |  | 3.213 | 2.25 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | skladba SP01: | [21 empty] | VV | 0
|  | hrubá podlaha m.č.231: | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,74*0,08 |  | 0.6992 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.6992 | [19 empty] | VV | 1
17 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 0.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.5 | 318.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.82 | 0.57 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | skladba SP01: | [21 empty] | VV | 0
|  | hrubá podlaha m.č.231: | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,74*0,08 |  | 0.6992 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.6992 | [19 empty] | VV | 1
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 30.76 |  | 1884.82 |  | 0 |  | 0.00054 |  | 0 |  |  |  | 4.15 |  |  |  | DIL
18 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 13.49 | 0 | 0 | 2.28 | 30.76 | 139.72 | 1884.82 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00054 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 4.15 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231:8,74 |  | 8.74 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.74 | [19 empty] | VV | 1
|  | m.č.232 (část):4,75 |  | 4.75 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.75 | [19 empty] | VV | 1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 290.59 |  | 16500.62 |  | 0 |  | 0.00994 |  | 2.3952 |  |  |  | 27.47 |  |  |  | DIL
19 | 96-01.R | Odpojení a demontáž radiátoru vč. konzol, úprava rozvodu v rámci demontáže | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | předchází vypuštění dotčené větvě rozvodu: | [21 empty] | VV | 0
|  | vyřezání rozvodu, lokální zaslepení v rámci demontáží: | [21 empty] | VV | 0
|  | úprava rozvodu+nová instalace viz profese UT: | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
|  | sada:1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
20 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03187 |  |  | 0.89376 | 0.89 | RTS 24/I |  |  | POL2_0
21 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 312.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.1564 |  |  | 0.3 | 0.69 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.232: | [21 empty] | VV | 0
|  | 1*2,3 |  | 2.3 | [19 empty] | VV | 0
22 | 971038631R00 | Vybourání otvorů příčky cihlové, pl. 4 m2, tl. 15 cm | m2 | 2.205 | 0 | 0 | 15.91 | 35.08 | 168.59 | 371.74 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.00121 | 0.165 | 0.36383 |  |  | 0.366 | 0.81 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | 0,9*2,45 |  | 2.205 | [19 empty] | VV | 0
23 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5 | 125.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.03922 |  |  | 0.425 | 0.3 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | 2*0,155*2,3 |  | 0.713 | [19 empty] | VV | 0
24 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 168.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00085 |  |  | 0.035 | 0.37 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231:10,6 |  | 10.6 | [19 empty] | VV | 0
25 | 776511810RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 499.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0301 |  |  | 0.128 | 1.1 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231:8,6 |  | 8.6 | [19 empty] | VV | 0
26 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 780.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.215 |  |  | 0.2 | 1.72 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231:8,6 |  | 8.6 | [19 empty] | VV | 0
27 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 937.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.1548 |  |  | 0.195 | 1.68 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231:8,6 |  | 8.6 | [19 empty] | VV | 0
28 | 974031287R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 30 cm | m | 12 | 0 | 0 | 14.35 | 172.2 | 637.65 | 7651.8 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00588 | 0.101 | 1.212 |  |  | 1.525 | 18.3 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | stupačka 1PP-2NP: | [21 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [19 empty] | VV | 0
29 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 37.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0.09 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
30 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.852 | 0 | 0 | 29.21 | 83.31 | 246.29 | 702.42 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00285 | 0.067 | 0.19108 |  |  | 0.533 | 1.52 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | 1,24*2,3 |  | 2.852 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1591.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.34 |  |  |  | DIL
31 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 1591.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 3.34 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | generováno rozpočtářským programem: | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,56 |  | 3.56 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 3685.97 |  | 16092.25 |  | 0 |  | 0.12985 |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | DIL
32 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 64.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.13 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231 (čistá podlaha):7,92 |  | 7.92 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.92 | [19 empty] | VV | 1
33 | 771100012RAA | Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou v interiéru, nivelační hmota tl. 5 mm, s penetrací | m2 | 7.92 | 0 | 0 | 206.05 | 1631.92 | 230.95 | 1829.12 | 21 | 0 | 0.00919 | 0.07278 | 0 | 0 |  |  | 0.40162 | 3.18 | RTS 24/I |  |  | POL2_0
|  | m.č.231 (čistá podlaha):7,92 |  | 7.92 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.92 | [19 empty] | VV | 1
34 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 7.92 | 0 | 0 | 25.7 | 203.54 | 28.7 | 227.3 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00166 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.4 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231 (čistá podlaha):7,92 |  | 7.92 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.92 | [19 empty] | VV | 1
35 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, vč. dodávky tmele a spárovací hmoty | m2 | 7.92 | 0 | 0 | 211.81 | 1677.54 | 773.19 | 6123.66 | 21 | 0 | 0.00693 | 0.05489 | 0 | 0 |  |  | 1.3466 | 10.67 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231 (čistá podlaha):7,92 |  | 7.92 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.92 | [19 empty] | VV | 1
36 | 771-01.R | Dlažba dle výběru investora | m2 | 9.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 5844.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | ztratné na prořez spárořezu kalkulovaný 20%: | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,2*7,92 |  | 9.504 | [19 empty] | VV | 0
37 | 771111122R00 | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 77.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.14 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
38 | 5537000211R | Lišta přechodová vrtaná Al elox | kus | 1 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 24/I |  |  | POL3_0
39 | 771445014R00 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm | m | 1.24 | 0 | 0 | 16.09 | 19.95 | 135.91 | 168.53 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 0.29 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | soklík u zazdívky dveří směrem do chodby: | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,24 |  | 1.24 | [19 empty] | VV | 0
40 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 1.24 | 0 | 0 | 5.66 | 7.02 | 100.84 | 125.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.154 | 0.19 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
41 | 771-02.R | Dlažba soklíku dle výběru investora | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 0,2 |  | 0.2 | [19 empty] | VV | 0
42 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1332 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 3501.03 |  | 37226.23 |  | 0 |  | 0.11644 |  | 0 |  |  |  | 28.42 |  |  |  | DIL
43 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 23.334 | 0 | 0 | 25.7 | 599.68 | 28.7 | 669.69 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.0049 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.17 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231: | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,66*2,3 |  | 24.518 | [19 empty] | VV | 0
|  | -1,85*0,64 |  | -1.184 | [19 empty] | VV | 0
44 | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, vč. dodávky tmele a spárovací hmoty | m2 | 23.334 | 0 | 0 | 124.34 | 2901.35 | 674.66 | 15742.52 | 21 | 0 | 0.00478 | 0.11154 | 0 | 0 |  |  | 1.168 | 27.25 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
45 | 781-01.R | Obklad dle výběru investora | m2 | 28.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 16380.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | ztratné na prořez spárořezu kalkulovaný 20%: | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,2*23,334 |  | 28.0008 | [19 empty] | VV | 0
46 | 781-02.R | D+M detaily k obkladům, listely, lišty, silikony, | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 2850 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
47 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 1583.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 727.31 |  | 2317.31 |  | 0 |  | 0.00844 |  | 0 |  |  |  | 4.29 |  |  |  | DIL
48 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 18.52 | 0 | 0 | 2.91 | 53.89 | 30.89 | 572.08 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00019 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 1.26 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | m.č.231 (výměra mimo předstěny): | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,8*2,4 |  | 11.52 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.52 | [19 empty] | VV | 1
|  | m.č.232 (předsíň nad obkladem): | [21 empty] | VV | 0
|  | 10*0,7 |  | 7 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7 | [19 empty] | VV | 1
49 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 16.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 62.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 0.11 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | mezi obkladem a podhledem: | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č.231:11,25*0,73-1,85*0,64 |  | 7.0285 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(0,57+0,65) |  | 1.6836 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.7121 | [19 empty] | VV | 1
|  | m.č.232:10*0,73 |  | 7.3 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.3 | [19 empty] | VV | 1
50 | 784450061RA0 | Malba ze směsi, penetrace 1x,bílá 2x | m2 | 16.0121 | 0 | 0 | 31.01 | 496.54 | 77.49 | 1240.78 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00608 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 2.15 | RTS 24/I |  |  | POL2_0
51 | 784450061RA0 | Malba ze směsi, penetrace 1x,bílá 2x | m2 | 5.704 | 0 | 0 | 31.01 | 176.88 | 77.49 | 442 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00217 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 0.77 | RTS 24/I |  |  | POL2_0
|  | omítka zazdívky: | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*1,24*2,3 |  | 5.704 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 66995.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
52 | 790-01.R | D+M sanitární příčky s dveřmi | m2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685 | 66995.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | m.č.231-WC kabiny: | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,75+4*1,1) |  | 14.3 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7190.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.71 |  |  |  | DIL
53 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 1995.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 4.8 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | generováno rozpočtářským programem: | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,39 |  | 2.39 | [19 empty] | VV | 0
54 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 935.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 2.25 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
55 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 521.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 1.25 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | 5*2,39 |  | 11.95 | [19 empty] | VV | 0
56 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopr.prostředky | t | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 282.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 0.24 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
57 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5 | 658.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 1.17 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
58 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 418.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
|  | 7*2,39 |  | 16.73 | [19 empty] | VV | 0
59 | 979999983R00 | Poplatek za recyklaci cihel, čistá stavební suť | t | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 417.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
60 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs | t | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 1962 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 24/I |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 42500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
61 | VN-01.R | Koordinační činnost generálního zhotovitele | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
62 | VN-02.R | Mimostaveništní doprava, přesun výrobních kapacit | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
63 | VN-03.R | Ztížené výrobní podmínky, práce za provozu investo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
64 | VN-04.R | Úklid stavby, likvidace směsných obalů a drobné stavební suti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
[22 empty] | 12 | 21
END

## ZTI-SOUHRN
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 8554 | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie
ZTI, VYT, ELE, VZT
| Objednatel: |  | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno |  |  |  | IČO:
|  |  | Kotlářská 263/9, 611 53 Brno |  |  |  | DIČ:
Email: oa@oabrno.cz, tel:+420 518 632 410
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 196099.32 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 196099.32 | 41180.86 | 237280.18
2 | 01 | ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Zařizovací předměty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | ELE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Předstěnové systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| VZT-01 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| VZT-02 | Vedlejší náklady - VZT |  |  | VZT |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## 01 01 Pol - ZTI
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 8554 | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie | [24 empty] | STA
O: | 01 | ZTI | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Kanalizace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 20691.12 |  | 20339.36 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.38 |  |  |  |  | 32.53 | [5 empty] | DIL
1 | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm | m | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 3100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 0.38 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.576 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 721140926R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, krácení trub, DN 125 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 318 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.292 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 721170966R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 140 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 106.8 | 213.6 | 381.2 | 762.4 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.737 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 1.5 | 0 | 0 | 115.81 | 173.72 | 174.19 | 261.29 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
5 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 1 | 0 | 0 | 184.97 | 184.97 | 246.03 | 246.03 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.452 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
6 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 4.5 | 0 | 0 | 391.49 | 1761.71 | 638.51 | 2873.3 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.173 | 5.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
7 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm | m | 0.5 | 0 | 0 | 146.31 | 73.16 | 174.19 | 87.1 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 1.5 | 0 | 0 | 129.59 | 194.39 | 195.41 | 293.12 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.359 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
9 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm | m | 13 | 0 | 0 | 927.33 | 12055.29 | 401.67 | 5221.71 | 21 | 0 | 0.00161 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.739 | 9.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 80.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.148 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 256.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.157 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 423 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.259 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 22 | 0 | 0 | 0.74 | 16.28 | 26.16 | 575.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.048 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 721 01 | Manžety prostupové protipožární pro trubky D 125 | kus | 6 | 0 | 0 | 1003 | 6018 | 650 | 3900 | 21 | 0 | 0.00208 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.402 | 2.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 390.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 879.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
16 | 721290823R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 12 - 24 m | t | 0.38313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 1061.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.93 | 1.89 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 799000004T00 | Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
18 | 00523 R | Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 12 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol - ZTI
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 8554 | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie | [24 empty] | STA
O: | 01 | ZTI | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | vodovod | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 13944.73 |  | 29640.2 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 55.42 | [5 empty] | DIL
1 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus | 3 | 0 | 0 | 21.62 | 64.86 | 15.78 | 47.34 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.029 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 134.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.052 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 722172964R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 32 mm, vodovod | kus | 3 | 0 | 0 | 33.1 | 99.3 | 190.9 | 572.7 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32392 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 722171913R00 | Odříznutí plastové trubky D 25 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 21.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.02 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 722171914R00 | Odříznutí plastové trubky D 32 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 36.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0225 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 722173982R00 | Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 20 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 155.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.13172 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 722173983R00 | Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 25 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.13981 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 722172331R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m | 29 | 0 | 0 | 113.88 | 3302.52 | 279.12 | 8094.48 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.5429 | 15.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 722172332R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 15 | 0 | 0 | 157.6 | 2364 | 326.9 | 4903.5 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.6343 | 9.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 722172333R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m | 14 | 0 | 0 | 252.16 | 3530.24 | 353.84 | 4953.76 | 21 | 0 | 0.00541 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.6828 | 9.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 7 | 0 | 0 | 22.54 | 157.78 | 64.56 | 451.92 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 1 | 0 | 0 | 24.23 | 24.23 | 64.47 | 64.47 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 722181212RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 14 | 0 | 0 | 26.55 | 371.7 | 71.05 | 994.7 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.142 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 722181214RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 22 | 0 | 0 | 44.53 | 979.66 | 64.47 | 1418.34 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 722181215RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 14 | 0 | 0 | 73.03 | 1022.42 | 64.47 | 902.58 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 2218.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.425 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 269.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 722224111R00 | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 92.32 | 184.64 | 45.18 | 90.36 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.083 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 53.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.062 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 722238313R00 | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, Slovarm K-83T, DN 20 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 249.82 | 249.82 | 112.68 | 112.68 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 722238333R00 | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, s vypouštěním, Slovarm K-125T, DN 25 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 417.43 | 417.43 | 123.57 | 123.57 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 722238711R00 | Šoupátko vodovodní, vnitřní závity, Slovarm V-3040, DN 15 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 243.17 | 729.51 | 89.83 | 269.49 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 722238712R00 | Šoupátko vodovodní, vnitřní závity, Slovarm V-3040, DN 20 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 324.82 | 324.82 | 112.68 | 112.68 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 58 | 0 | 0 | 0.23 | 13.34 | 15.87 | 920.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.029 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 58 | 0 | 0 | 1.87 | 108.46 | 33.83 | 1962.14 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.062 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 429.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 665.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
27 | 722290823R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m | t | 0.00274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 7.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.93 | 0.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 12 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 03 Pol - ZTI
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 8554 | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie | [24 empty] | STA
O: | 01 | ZTI | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Zařizovací předměty | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 46713.16 |  | 13175.95 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.02 |  |  |  |  | 19.07 | [5 empty] | DIL
1 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 3 | 0 | 0 | 4972.08 | 14916.24 | 572.92 | 1718.76 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.973 | 2.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úplný objem splachovací vody max. 6l, max. objem splachovací vody 3,5l | [24 empty] | POP
2 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 164.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé | soubor | 3 | 0 | 0 | 2019.89 | 6059.67 | 700.11 | 2100.33 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.189 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 725017138R00 | Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý | soubor | 3 | 0 | 0 | 1745.63 | 5236.89 | 191.37 | 574.11 | 21 | 0 | 0.00807 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.325 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 725292011R00 | Zásobník na papírové ručníky nerezový | soubor | 1 | 0 | 0 | 2144.8 | 2144.8 | 125.2 | 125.2 | 21 | 0 | 0.00206 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.23 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový | soubor | 3 | 0 | 0 | 501.91 | 1505.73 | 87.09 | 261.27 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 725292041R00 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l | soubor | 3 | 0 | 0 | 818.8 | 2456.4 | 125.2 | 375.6 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.23 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu | soubor | 3 | 0 | 0 | 1165.17 | 3495.51 | 89.83 | 269.49 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 | soubor | 6 | 0 | 0 | 137.93 | 827.58 | 123.57 | 741.42 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu | kus | 3 | 0 | 0 | 2167.76 | 6503.28 | 242.24 | 726.72 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.445 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 93.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 3 | 0 | 0 | 32.02 | 96.06 | 1160.98 | 3482.94 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.1 | 6.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 725 01 | Zrcadlo na zeď kruhové pr.600mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 55149031R | Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l | kus | 3 | 0 | 0 | 776 | 2328 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 55149032R | Koš odpadkový nerezový SLZN 12 obsah 20 l | kus | 1 | 0 | 0 | 1143 | 1143 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 595.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 238.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
17 | 725590813R00 | Přesun vybouraných hmot, zařizovací předměty H 24 m | t | 0.02102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 53.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.772 | 0.1 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0 |  | 21668.34 |  | 3225.84 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 5.31 | [5 empty] | DIL
18 | 726211121R00 | Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm | soubor | 3 | 0 | 0 | 7222.78 | 21668.34 | 1042.22 | 3126.66 | 21 | 0 | 0.009 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.77 | 5.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 998726223R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m | % | 247.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 99.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | 00523 R | Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 12 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 04 Pol - VYT
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 8554 | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie | [24 empty] | STA
O: | 01 | ZTI | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 3013.01 |  | 3479.77 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  |  |  | 5.88 | [5 empty] | DIL
1 | 722181212RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 10.5 | 0 | 0 | 18.82 | 197.61 | 67.48 | 708.54 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.135 | 1.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 259 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.237 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 9 | 0 | 0 | 5.16 | 46.44 | 26.54 | 238.86 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.03 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.053 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 10.5 | 0 | 0 | 263.48 | 2766.54 | 173.02 | 1816.71 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.29738 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 733190306R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 10.5 | 0 | 0 | 0.23 | 2.42 | 11.77 | 123.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0215 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 61.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 261.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
7 | 733890803R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 71.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 5.562 | 0.16 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 1903.91 |  | 465.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.88 | [5 empty] | DIL
8 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 | 23.56 | 94.24 | 83.44 | 333.76 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.166 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 27.85 | 27.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.051 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 734266426R00 | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15 | kus | 1 | 0 | 0 | 778.72 | 778.72 | 89.28 | 89.28 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.164 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 5513730670R | Hlavice Heimeier HALO-B pro veřejné prostory | kus | 1 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 23.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 11.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
13 | 734890803R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m | t | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 3.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.339 | 0.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 10192.37 |  | 2146.01 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.13 |  |  |  |  | 3.58 | [5 empty] | DIL
14 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.268 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 206.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.12 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.082 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 735157681R00 | Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 10183.55 | 10183.55 | 426.45 | 426.45 | 21 | 0 | 0.02815 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.928 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých | kus | 1 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 308.44 | 308.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.617 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.062 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 77.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.031 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 8 | 0 | 0 | 0.72 | 5.76 | 14.58 | 116.64 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.029 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 131.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.052 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 116.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 407.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
23 | 735890803R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m | t | 0.12595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 294.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 5.057 | 0.64 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 00523 R | Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání díla | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 12 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 05 Pol - ELE
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 8554 | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie | [22 empty] | STA
O: | 01 | ZTI | [21 empty] | STA | OBJ
R: | 04 | Vytápění | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 343.92 |  | 2541.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.68 |  |  |  | DIL
1 | 210201514R00 | Bílý kulatý vestavný LED panel 166mm 12W denní bílá | kus | 4 | 0 | 0 | 18.82 | 75.28 | 67.48 | 269.92 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.135 | 0.54 |  | Práce |  | POL1_
2 | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 2072 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.237 | 3.79 |  | Práce |  | POL1_
3 | 210110001RT2 | Spínač jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače | kus | 1 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 26.54 | 26.54 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.053 | 0.05 |  | Práce |  | POL1_
4 | R01 | Přesun přívodu k původnímu vypínači do nové pozice | kpl | 1 | 0 | 0 | 263.48 | 263.48 | 173.02 | 173.02 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.29738 | 0.3 |  | Práce |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 804.23 |  | 200.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  | DIL
5 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 | 0 | 0 | 23.56 | 23.56 | 83.44 | 83.44 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.166 | 0.17 |  | Práce |  | POL1_
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 27.85 | 27.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.051 | 0.05 |  | Práce |  | POL1_
7 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | 778.72 | 778.72 | 89.28 | 89.28 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.164 | 0.16 |  | Práce |  | POL1_
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 06 Pol - VZT
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 8554 | Stavební úprava prostor na hygienické zařízení - havárie | [22 empty] | STA
O: | 03 | VZT | [21 empty] | STA | OBJ
R: | 03 | VZT | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VZT-01 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 80.44 |  | 2238.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.15 |  |  |  | DIL
1 | 1.01 | Talířový ventil odvodní kovový D200 | kus | 4 | 0 | 0 | 18.82 | 75.28 | 67.48 | 269.92 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.135 | 0.54 |  | Práce |  | POL1_
2 | 1.02 | Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice, tloušťka izolace 25mm, DN125 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 1942.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.237 | 3.56 |  | Práce |  | POL1_
3 | 1.03 | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 26.54 | 26.54 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.053 | 0.05 |  | Práce |  | POL1_
4 | 1.04 | Napojení na odtahové potrubí VZT vedlejší místnosti | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | VZT-02 | Vedlejší náklady - VZT |  |  |  | 0 |  | 25.51 |  | 111.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | DIL
5 | 2.01 | Uvedení do provozu | Soubor | 1 | 0 | 0 | 23.56 | 23.56 | 83.44 | 83.44 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.166 | 0.17 |  | Práce |  | POL1_
6 | 2.02 | Dokumentace skutečného provedení díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 27.85 | 27.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.051 | 0.05 |  | Práce |  | POL1_
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu