## UPS Typ I
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Technická specifikace
UPS - záložní zdroj napájení - Typ I
Název položky | [doplní dodavatel]
Typ | [doplní dodavatel]
Název výrobce | [doplní dodavatel]
Počet požadovaných kusů | 4
Technický parametr | Požadovaný parametr | Nabízený parametr *
Výkon [VA] min. | 2 200
Výkon [W] min. | 1 980
Technologie | Line-interaktivní
Doba nabíjení [hod] max. | 3
Počet zásuvek min. | 9
Počet baterií | 1
Využití | Server
Provedení | Rack
Barva | Černá
Komunikační rozhraní | SmartSlot, USB, rj-45 10/100Base/T, RJ-45 Serial
Doba nabíjení [hod] max. | 3
Doba zálohování 50% zátěž [min] | 16.1
Doba zálohování 100% zátěž [min] | 5.4
Typ | C13, C19
Typ zásuvek | 1x IEC C19, 8x IEC C13
Fáze (vstup/výstup) | 1:01
Další vlastnosti | AVR, LCD displej
SW | včetně ovládacího SW
Šířka [mm] max. | 480
Výška [mm] max. | 86
Hloubka [mm] max. | 683
Ostatní | včetně příslušenství nutného pro montáž do RACK
Záruka min. | 36 měsíců
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## UPS Typ II
UPS - záložní zdroj napájení - Typ II
Název položky | [doplní dodavatel]
Typ | [doplní dodavatel]
Název výrobce | [doplní dodavatel]
Počet požadovaných kusů | 1
Technický parametr | Požadovaný parametr | Nabízený parametr *
Topologie | Line-Interaktivní
Kapacita (VA) min. | 3000 VA
Kapacita (Watt) min. | 2700 W
Fáze (Vstup/výstup) | 1:01
GreenPower | Ano
Podpora aktivního PFC | Ano
Rozsah vstupního napětí | 140 - 280V
Rozsah vstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
Regulace napětí (AVR) | Ano
Rozsah výstupního napětí | values
Rozsah výstupní frekvence | 230V
Výstupní frekvence | 50/60Hz +/- 3 Hz
Počet zásuvek min. | 11
Typ zásuvek | IEC 320 C13 (8), IEC Jumpers (2), IEC 320 C19 (1)
Přepěťová ochrana | Ano
Max. hodnota rázu | 645J
Uživatelsky vyměnitelné baterie | Ano
Typická doba nabíjení | 3 h
Záložní časy
Plná zátěž (min) | 6.3
Poloviční zátěž (min) | 18
USB port | Ano
Sériový port DB-9 - RS-232 | Ano
Management karta | Ano
LAN karta | Ano
Managament
Software | PowerNet MIB v4.2.6
Studený start | Ne
Self Test | Ano
Indikátory | Ano
Zvukové výstrahy | Ano
Multi-funkční LCD zobrazení | Ano
Rozměry (V x Š x H) (mm) max. | 85 x 432 x 667
Hmotnost (kg) max. | 37.32
Výška v racku | 2U
Dodávka obsahuje | CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Skříňové instalační konzole, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka
Ostatní | včetně příslušenství nutného pro montáž do RACK
Záruka min.
Měsíce | 36
Provedení | On-Site
External Battery Pack RACK
Kapacity (VA) min. | 1000
Kapacita (Watt) min. | 1350
Doba nabíjení baterie (hod) | 3
Záložní doba při 50% zátěži (min.) | 100
Účinnost při 100% zátěži (%) | 97
Záložní doba při 100% zátěži (min.) | 47
Účinnost při 50% zátěži (%) | 97
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.