## Výkaz výměr
Výkaz výměr stavebního objektu:
Stavba: | Přestavba WC a splaškové kanalizace v areálu SŠDOS
Krumlovská 25, Ivančice
Objekt: | Vnitřní el. instalace
Rekapitulace montážních prací
|  |  | Montáž |  | Dodávka
Hodinové sazby
Montážní práce vnitřní el. instalace
Nosný materiál vnitřní el. instalace
Pomocné práce
Celkem:
Celkem (montáž + HS) : |  |  | (bez DPH)
Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):
|  | Cena | Množství | MJ | Celkem
Úprava stávající el. instalace-napojení |  |  | 5 | hod.
Výchozí revize el. instalace |  |  | 10 | hod.
Součet:
Montážní práce + materiál - vnitřní el. instalace
M21 |  |  |  | Montáž |  | Materiál
|  | Množství | MJ | Cena | Cena celkem | Cena | Cena celkem
1 | Trubka elektroinst. ohebná toy16mm | 44 | m
2 | Trubka elektroinst. ohebná toy25mm | 9 | m
3 | Krabice 68mm přístrojová (KP68) | 29 | ks
4 | Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68) | 24 | ks
5 | Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97) | 2 | ks
6 | Spínač polozapuštěný řaz. 1 (V1) | 17 | ks
7 | Spínač polozapuštěný řaz. 5 (V5) | 3 | ks
8 | Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25) | 2 | ks
9 | Tlačítko polozapuštěné, 10A, 250V (Tl1) | 2 | ks
10 | Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1) | 3 | ks
11 | Zásuvka nástěnná 16A, 400V, 5P (Z16) | 1 | ks
12 | Vodič protahovací AY4 | 53 | m
13 | Vodič uzemňovací CY1PEx4 | 8 | m
14 | Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně | 54 | m
15 | Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně | 155 | m
16 | Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně | 65 | m
17 | Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně | 88 | m
18 | Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně | 39 | m
19 | Šňůra CGSG-J 3x2,5 | 9 | m
20 | Osazení hmoždinek 8mm | 160 | ks
21 | Svorka pospojování "Bernard" | 5 | ks
22 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm2 | 15 | ks
23 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 6mm2 | 1 | ks
24 | Jistič B10/1 | 2 | ks
25 | Jistič B16/1 | 4 | ks
26 | Jistič B16/3 | 4 | ks
27 | Proudový chránič FI16/2/003 | 2 | ks
28 | Proudový chránič FI25/4/003 | 3 | ks
29 | Svítidlo EL1 | 10 | ks
30 | Svítidlo EL2 | 4 | ks
31 | Svítidlo EL3 | 9 | ks
32 | Svítidlo EL4 | 2 | ks
33 | Ventilátor s doběhem 230V, 25W | 10 | ks
34 | Ventilátor 230V, 25W | 1 | ks
35 | Ventilátorové časové relé 16A, 230V | 1 | ks
36 | Zdroj bezpečného napětí (aut. splachovače) | 4 | ks
37 | El. osušovač rukou 230V, 1,5kW | 8 | ks
Součet montáž:
Součet materiál:
Prořez (5%-m):
Podružný materiál (5%-ks):
Materiál celkem:
Pomocné zednické práce
|  | Cena | Množství | MJ | Celkem
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů,
Zaomítání zajistí stavba.
Součet:
Pozn.
Výkaz výměr je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.