V Boskovicích dne 23. srpna 2012

Věc:  Zadávací řízení „Provedení zasíťování“ – odpovědi na dotazy uchazečů

Dne 12. listopadu 2012 byla doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, týkající se veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky § 18 odst. 5 a podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), k podání nabídky, pod názvem „Provedení zasíťování“.

K níže uvedenému dotazu poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz:

Žádám o upřesnění zda nedošlo k chybě u zadaného počtu optických pigtailů zda jich má být skutečně 8.

Dále mi chybí informace o požadovaném zakončení pigtailů. Předpokládám, že pokud má být 1x tak ponecháváte volbu konektorů dle použitého media konvertoru a optický media konvertor má být dle požadovaného 100Mbit/s switche taky jen 100Mbit/s.

Odpověď:

Při plánování rekonstrukce počítačové sítě se zvažovala možnost propojit jednotlivé racky ve školy optickými propoji. Nakonec se nechala jen varianta s optickým propojem do podružného 10" racku. Vzhledem k jeho pozici, se do budoucna plánuje optický propoj s jinou budovou patřící do areálu školy. Pigtaily sem vedené budou 2, využívat se bude zatím jen jeden, druhý bude připraven pro "budoucnost". V 10" racku prosím počítejte s jednou pozicí pro optickou vanu. Konektory specifikované nebyly - zvolit dle použitého převodníku. Délka pigtailu byla jen hrubý odhat a musí se přizpůsobit volbě trasy.

Vzhledem ke stáří budovy a jejímu pojetí (tloušťka zdí, stropů - někde až 1,2m, a pod.) a současným rozvodům jak počítačové sítě, tak telefonů, vrátníku a pod. je jen obtížné přesně specifikovat rekonstrukci sítě.

………………………………………

PaedDr. Hana Hortová  v.r.

ředitelka