Rekonstrukce podzemních teplovodů

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS na rekonstrukci podzemních teplovodů v areálu školy.

Podzemní teplovody byly zbudovány v letech 1984 (větve mezi budovami B-A1 a budovami B-A3) a v roce 1992 (větev mezi budovami B-C1-G). Sken výkresů původních teplovodů je přílohou tohoto souboru.

Při rekonstrukci podzemních teplovodů je předpokládáno zachování stávajícího trasování. Je předpokládána výměna všech vedení včetně izolace, armatur a technologických celků.

Projektová dokumentace bude členěna na dvě realizační etapy:

- Větev B-A1 a B-A3

- Větev B-C1-G

Každá etapa bude mít samostatný výkaz výměr a rozpočet. Bude zpracován i celkový výkaz výměr a rozpočet na celou realizaci včetně zapravení (etapa 1 a 2).

Projektová dokumentace bude zhotovena a předána v šesti výtiscích pro každou realizační etapu. Projektová dokumentace bude taktéž předána v elektronické podobě, a to 1x v editovatelné formě (*.xlsx, *.docx, *.dwg spod.) a 1x v needitovatelné podobě (*.pdf).

Součástí nabídkové ceny bude i výkon autorského dozoru minimálně ve výši 10% z nabídkové ceny.

Dokumentace stávajícího stavu v plném rozlišení je k dispozici na vyžádání přes E-ZAK u zadavatele.

Situace širších vztahů