SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno:				Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace

Sídlo:				Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:			MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba:		Ing. Michal Baran, e-mail: baranm@zzsjmk.cz, tel: 724 117 846

IČO:				00346292

DIČ:				CZ00346292

Zápis v OR:			Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen,,objednatel“)

a

Jméno:				[bude doplněno]

Sídlo:				[bude doplněno]

Jednající:			[bude doplněno]

Kontaktní osoba:		[bude doplněno]

IČO:				[bude doplněno]

DIČ:				[bude doplněno]

Zápis v OR:			[bude doplněno]

Bankovní spojení (číslo účtu):	[bude doplněno]

(dále jen ,,zhotovitel“)

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v provádění:

- pravidelných revizích, kontrolách, údržbě a servisu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení (včetně výměny filtrů) a protipožárních klapek v objektech objednatele,

- odstraňování závad těchto zařízení (v režimu „havarijních zásahů“ a „objednaných oprav“),

a to způsobem a v rozsahu dle příloh č. 1 a 2 této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, a dle pokynů objednatele.

Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek podle:

- čl. 1 písm. a) této smlouvy vždy nejpozději do půlroku od předchozí kontroly v případě půlročního intervalu nebo do jednoho roku od předchozí kontroly v případě ročního intervalu. Nástup na provedení první revize, kontroly, údržby či servisu dle této smlouvy bude vždy konzultován s odpovědnou osobou objednatele.

- čl. 1 písm. b) této smlouvy do 10 dnů od doručení výzvy k provedení „objednané opravy“ a v případě „havarijního zásahu“ ve lhůtě vždy nejpozději do 24 hodin od doručení výzvy k provedení příslušného servisního zásahu, nebylo-li stranami ujednáno jinak. Výzva se doručuje zpravidla elektronicky a v případě „havarijního zásahu“ též telefonicky. V případě „havarijního zásahu“ musí být z výzvy zřejmé, že jde o havárii. Havárií se přitom rozumí závada, jejíž odstranění nesnese odkladu, přičemž platí, že o tom, zda jde o havárii či nikoliv, rozhoduje objednatel. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení předpokládaný rozpočet za cenu opravy.

Místem splnění závazku zhotovitele k provedení díla se rozumí pracoviště objednatele dle přílohy č. 3 k této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle čl. 1 této smlouvy s náležitou odbornou péčí a dle příslušných právních předpisů, technických norem a dle průběžných pokynů objednatele. Při provádění tohoto díla je pak zhotovitel povinen postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele, umístěného v místě plnění závazku zhotovitele, podle této smlouvy.

Závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 písm. a) a b) této smlouvy se považuje za splněný vždy po provedení díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol podle tohoto článku této smlouvy, zjistí-li se na předávaném díle vada.

Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 písm. a) a b) této smlouvy 
ve lhůtách podle čl. 2 písm. a) a b) této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla podle čl. 7 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 písm. a) této smlouvy cenu díla ve výši dle přílohy č. 2 za jednu provedenou kontrolu. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené s plněním závazku v místě splnění závazku zhotovitele podle čl. 2 této smlouvy, včetně cestovních nákladů a daně z přidané hodnoty ve výši dle zákona.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 písm. b) této smlouvy cenu díla ve výši součtu ceny práce, pořizovací ceny zapracovaných náhradních dílů a ceny za dopravu. Cena práce přitom činí součin hodinové sazby ve výši dle přílohy č. 2 a počtu hodin, odpracovaných na příslušném díle. Cenou za dopravu se rozumí paušální cena za 1 km rovněž dle přílohy č. 2 této smlouvy v místě splnění závazku zhotovitele podle čl. 2 této smlouvy, a daň z přidané hodnoty ve výši dle zákona.

Cena díla podle čl. 7 této smlouvy je splatná vždy po splnění závazku zhotovitele k provedení díla ve lhůtě do 30 dnů od předložení jejího písemného vyúčtování (faktury/ daňového dokladu) objednateli. Faktura bude doručena elektronicky na email: baranm@zzsjmk.cz a podatelna@zzsjmk.cz a musí obsahovat mimo jiné toto číslo veřejné zakázky: P24V00002553. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu a servisní protokoly. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v sazbě dle zákona.

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé.

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 písm. b) této smlouvy vyskytnou v době do 6 měsíců ode dne splnění závazku podle čl. 5 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatelů v období 
po dokončení díla písemně ve lhůtě do 48 hodin od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat k prověření této oprávněnosti zpracovat soudně znalecký posudek, jemuž se obě strany zavazují dobrovolně podřídit. Náklady na pořízení tohoto posudku přitom nese ta ze smluvních stran, které tento posudek nedal zapravdu.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn účtovat si pokutu z prodlení ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení a nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem 
a objednatelem ust. § 2586 až 2622 občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran. Tuto smlouvu lze také vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu jak je obsažen v jejích článcích 1 až 20. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 18, nejdříve však dnem 1. 9. 2024 a uzavírá se na 3 roky nebo do vyčerpání finančního limitu 1 000 000,- Kč bez DPH, podle toho, co nastane dříve.

Zhotovitel uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

| V Brně dne |  | V dne |
| --- | --- | --- |
| MUDr. Hana Albrechtová |  |  |
| ředitelka |  |  |
| objednatel |  | zhotovitel |

Příloha č. 1	Požadované servisní úkony

Příloha č. 2	Soupis zařízení a ceník

Příloha č. 3	Místa plnění a kontaktní osoby

Příloha č.1 - Požadované servisní úkony

čištění výměníků VZT

výměna filtrů VZT

velká údržba jednotek VZT - ventilátory (mazání ložisek, napínání řemenů), uzavírací klapky (čištění, seřízení hladkého chodu, kontrola těsnosti), parní distributor (kontrola, čištění trysek)

kontrola, čištění komory VZT jednotek

deskové a rotační výměníky - kontrola funkce a čištění

čištění koncových elementů v interiéru a exteriéru (výustky, žaluzie, výfukové tvarovky)

prověření těsnosti tlumících vložek a pružnosti tlumících PVC pásů

servis chladících technologií infekčního odpadu

revize požárních klapek a zařízení pro odvod tepla a kouře

V ceně pravidelného servisu je dodavatelem zahrnuta doprava a drobný spotřební materiál.

Příloha č.2 -Soupis zařízení a ceník

ÚO BRNO

| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA + ŘEDITELSTVÍ KAMENICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet | ks | jednotková cena bez DPH | interval | celková cena bez DPH |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 8 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 40 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Revize chladících zařízení na únik chladiva | 5 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr G4 340x645x350 3-kapsy | 16 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr G4 535x495x350 5-kapes | 4 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr G4 430x430x340 4-kapsy | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Servisní práce údržba VZT | 5 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Údržba parního válce | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Revize PPK |  |  |  |  |  |
| Požární klapky | 51 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO KAMENICE |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Vnitřní jednotky fancoil (vodní chlazení) | 18 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Venkovní jednotky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr M5 420x805x360 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr M6 420x805x360 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr F7 420x805x600 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Servisní práce údržba VZT | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Revize PPK |  |  |  |  |  |
| Požární klapky | 6 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA BRNO-PONAVA |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 3 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 17 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Revize chladících zařízení na únik chladiva | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr G4 240x500x250 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr G4 200x600 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr G4 195x395x350 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Servisní práce údržba VZT | 4 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA BRNO-Černovice |  |  |  |  |  |
|  | počet | ks | jednotková cena bez DPH | interval | celková cena bez DPH |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 3 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 15 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Revize chladících zařízení na únik chladiva | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr G4 535x495x350 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr G4 200x600 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr G4 250x650x350 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| servisní práce údržba VZT | 4 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Revize PPK |  |  |  |  |  |
| Požární klapky | 5 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| AUTOSERVIS BRNO-ČERNOVICE |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 6 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Revize chladících zařízení na únik chladiva | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr 340x645x360 M5 | 4 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filter 340x340x300 G4 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| servisní práce údržba VZT | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA LZS |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 5 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 5 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA POHOŘELICE |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA TIŠNOV |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA IVANČICE |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |

ÚO BLANSKO

| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA BLANSKO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet | ks | jednotková cena bez DPH | interval | celková cena bez DPH |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 7 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 7 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA BOSKOVICE |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Vnitřní jednotky fancoil (vodní chlazení) | 9 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Venkovní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr kazetový 750x495x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 750x495x96 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 600x380x96 F7 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 600x380x96 M5 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 440x310x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 440x310x96 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr pro fancoil G4 6mm 600x600 | 9 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| servisní práce údržba VZT | 4 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Revize PPK |  |  |  |  |  |
| Požární klapky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA VELKÉ OPATOVICE |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |

ÚO BŘECLAV

| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA BŘECLAV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet | ks | jednotková cena bez DPH | interval | celková cena bez DPH |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 4 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 8 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA HUSTOPEČE |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 8 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| revize chladících zařízení na únik chladiva | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr rámový 290x790x48 G4 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr rámový 750x495x96 G4 | 1 | ks | 0,00 Kč | 4 | 0,00 Kč |
| Filtr rámový 750x495x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 4 | 0,00 Kč |
| Servisní práce údržba VZT | 1 | ks | 0,00 Kč | 6 | 0,00 Kč |
| Revize PPK |  |  |  |  |  |
| Požární klapky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA MIKULOV |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 3 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 11 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Revize chladících zařízení na ůnik chladiva | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr kazetový 750x495x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 750x495x96 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 440x310x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 440c310x96 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 600x380x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 600x380x96 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Servisní práce údržba VZT | 3 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |

ÚO HODONÍN

| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA HODONÍN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet | ks | jednotková cena bez DPH | interval | celková cena bez DPH |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 11 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 11 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA VESELÍ NAD MORAVOU |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 3 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 13 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Revize chladících zařízení na ůnik chladiva | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr kazetový 750x295x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 750x405x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 750x295x96 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 750x405x96 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 600x380x96 F7 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 600x380x96 M5 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Servisní práce údržba VZT | 3 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Revize PPK |  |  |  |  |  |
| Požární klapky | 5 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA KYJOV |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 3 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 13 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Revize chladících zařízení na únik chladiva | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr kazetový 750x495x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 750x495x96 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 440x310x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 440c310x96 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 600x380x96 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 600x380x96 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Servisní práce údržba VZT | 3 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA VELKÁ NAD VELIČKOU |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |

ÚO VYŠKOV

| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA VYŠKOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet | ks | jednotková cena bez DPH | interval | celková cena bez DPH |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 5 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 11 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA SLAVKOV U BRNA |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 3 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 8 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Revize chladících zařízení na únik chladiva | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr kazetový 623x199x47 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 623x199x47 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| FILTR-HRFL2-150 M5 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| FILTR-HRFL2-150 F7 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Servisní práce údržba VZT | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Revize PPK |  |  |  |  |  |
| Požární klapky | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA BUČOVICE |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Vnitřní jednotky fancoil (vodní chlazení) | 7 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Venkovní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr kazetový 490x287x25 F7 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 490x287x25 M5 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 592x386x50 F7 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr kazetový 592x386x50 M5 | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Servisní práce údržba VZT | 4 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |

ÚO ZNOJMO

| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZNOJMO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet | ks | jednotková cena bez DPH | interval | celková cena bez DPH |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 4 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 18 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Revize chladících zařízení na únik chladiva | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr G4 340x645x350 | 4 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Filtr G4 535x495x350 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Servisní práce údržba VZT | 2 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Revize PPK |  |  |  |  |  |
| Požární klapky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ŠUMNÁ |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 6 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Chladící box infekční odpad | 1 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Servis VZT |  |  |  |  |  |
| Filtr G4 1 m2 | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| servisní práce údržba VZT | 1 | ks | 0,00 Kč | 2 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 4 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA MIROSLAV |  |  |  |  |  |
| Servis chlazení |  |  |  |  |  |
| Venkovní jednotky | 2 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Vnitřní jednotky | 5 | ks | 0,00 Kč | 1 | 0,00 Kč |
| Celkem za servisní práce bez DPH |  |  |  |  | 0,00 Kč |

Poznámka: Počty zařízení se mohou v průběhu trvání smlouvy měnit.

Ceník práce a dopravy

|  | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| --- | --- | --- |
| Cena za hodinu práce technika | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Cena za havarijní zásah | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Cena za dopravu za 1 km | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

Příloha č. 3 - Místa plnění a kontaktní osoby

| VZ | Adresa | Jméno | Mobil |
| --- | --- | --- | --- |
| Brno - Bohunice | Kamenice 798/1d, 625 00 Brno | Šmíd Petr | 727 815 851 |
| Brno - Černovice | Těžební 1284/1a, 627 00 Brno | Novotný Jaroslav | 736 175 038 |
| Brno - Ponava | Dělostřelecká 610/19, 612 00 Brno | Plhoň Aleš | 721 029 142 |
| LZS | Tuřany 904/1, 627 00 Brno | Novotný Jaroslav | 736 175 038 |
| Ivančice | Široká 371/11, 664 91 Ivančice | Plhoň Aleš | 721 029 142 |
| Pohořelice | Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice | Novotný Jaroslav | 736 175 038 |
| Tišnov | Purkyňova 1884, 666 01 Tišnov | Plhoň Aleš | 721 029 142 |
| Blansko | K.H. Máchy 2342/17, 678 01 Blansko | Voráč Jaroslav | 721 027 353 |
| Boskovice | Rovná 2646/1a, 680 01 Boskovice | Voráč Jaroslav | 721 027 353 |
| V.Opatovice | nám. Míru 538, 679 63 Velké Opatovice | Voráč Jaroslav | 721 027 353 |
| Břeclav | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav | Osička Radim | 733 198 551 |
| Hustopeče | Brněnská 1479/45a, 693 01 Hustopeče | Osička Radim | 733 198 551 |
| Mikulov | 28. října 1977/3a, 692 01 Mikulov | Osička Radim | 733 198 551 |
| Hodonín | třída bří Čapků 3233/3, 695 03 Hodonín | Schneider Jiří | 730 531 937 |
| Kyjov | Strážovská 1459/2a, 697 01 Kyjov | Schneider Jiří | 730 531 937 |
| Veselí nad Moravou | U Polikliniky 1940, 698 01 Veselí nad Moravou | Schneider Jiří | 730 531 937 |
| Velká n/Veličkou | Velká nad Veličkoi 461, 696 74 Velká n/Veličkou | Schneider Jiří | 730 531 937 |
| Vyškov | Purkyňova 235/36, 682 01, Vyškov | Halamíček Petr | 606 711 930 |
| Bučovice | Dvorská 1191, 685 01 Bučovice | Halamíček Petr | 606 711 930 |
| Slavkov | Československé armády 1865, 684 01 Slavkov u Brna | Halamíček Petr | 606 711 930 |
| Znojmo | Pražská 3872/59a, 669 02 Znojmo | Babula Petr | 720 071 709 |
| Hrušovany n.Jev. | Mlýnská 541, 671 67 Hrušovany n/Jev. | Babula Petr | 720 071 709 |
| Šumná | Šumná 141, 671 02 Šumná | Babula Petr | 720 071 709 |
| Miroslav | Kostelní 182/1, 671 72 Miroslav | Babula Petr | 720 071 709 |