## Rozpo
Stavební úpravy objektu B 1.NP – centrální šatny
EPS a slaboproud
Rozpočet – výkaz výměr
1 Elektrická požární signalizace EPS
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
101 | FDO241 | KOUŘOVÝ HLÁSIČ S-LINE | 26 | ks | 0 | 0
102 | FDB221 | PATICE SINTESO ADRESOVATELNÁ | 26 | ks | 0 | 0
103 | FDB291 | PODLOŽKA POD PATICI | 26 | ks | 0 | 0
104 | DBZ1193A | POPISNÝ ŠTÍTEK - SINTESO (MIN. OBJEDNÁVKA 10KS) | 26 | ks | 0 | 0
105 | DBZ1190-AA | MIKROSVORKA | 26 | ks | 0 | 0
106 | FDM223 | TLAČ. HLÁSIČ KOMPLETNÍ, ČERVENÝ | 7 | ks | 0 | 0
107 | CZFDMSTITEK | POPISNÉ ŠTÍTKY PRO TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE - ČJ | 7 | ks | 0 | 0
108 |  | Montáž hlásiče | 33 | ks | 0 | 0
109 | FDCIO222 | VST.-VÝST. MODUL SINTESO (4 VSTUPY + 4 VÝSTUPY) | 1 | ks | 0 | 0
110 | FDCH221 | KRABIČKA PRO LINKOVÉ MODULY IP65 | 1 | ks | 0 | 0
111 | CCA-100-FIRE | Desigo CC, licence 100 DB | 1 | ks | 0 | 0
112 |  | Zpracování grafických map pro objekt šaten | 1 | kpl | 0 | 0
113 |  | Montážní práce v ústředně EPS | 4 | hod | 0 | 0
114 |  | Měření kontinuity izolačního stavu a odporu smyčky | 33 | ks | 0 | 0
115 |  | Uvedení hlásiče do trvalého provozu | 33 | ks | 0 | 0
116 |  | Programování systému | 8 | hod | 0 | 0
117 |  | Komplexní zkoušky systému EPS a návazností | 4 | hod | 0 | 0
118 |  | Výchozí revize, vypracování zprávy | 1 | ks | 0 | 0
119 |  | Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | 450 | m | 0 | 0
120 |  | Trubka instalační, bezhalogenová, d=16mm, dodávka včetně montáže | 405 | m | 0 | 0
121 |  | Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka | 14 | ks | 0 | 0
122 |  | Požární ucpávky do 100x100mm | 10 | ks | 0 | 0
123 |  | Koordinace, vedení projektu šéfmontáž EPS | 1 | kpl | 0 | 0
124 |  | TIČR | 1 | kpl | 0 | 0
125 |  | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
126 |  | Doprava šéfmontáž EPS | 1 | kpl | 0 | 0
2 Domácí rozhlas – ERO – NZS
|  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
201 |  | Zesilovač 100V, 150W, dodávka doplnění stávajícího systému | 1 | ks | 0 | 0
202 |  | Monitorovací modul 2 linky | 1 | ks | 0 | 0
203 |  | Reproduktor EVAC 100V, až 6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54 | 6 | ks | 0 | 0
204 |  | Reproduktor EVAC 100V, až 6W na povrch, EN54 | 11 | ks | 0 | 0
205 |  | Montáž reproduktoru, koordinace s ostatními součástmi podhledu | 17 | ks | 0 | 0
206 |  | Pro reproduktorové linky na patře - kabel se zaručenou funkčností při požáru, B2ca, S1, D0 4x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytek. | 160 | m | 0 | 0
207 |  | Svorkovací krabice P30 | 17 | ks | 0 | 0
208 |  | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | 4 | hod | 0 | 0
209 |  | Měření hlasitosti, pro certifikaci, vypracování protokolu | 1 | kpl | 0 | 0
210 |  | Měření srozumitelnosti pro certifikaci, vypracování protokolu | 1 | kpl | 0 | 0
211 |  | Propojení ERO do EPS - diskrétní signál pro spuštění po patrech | 4 | hod | 0 | 0
212 |  | Práce související s instalací zesilovače do racku ústředny, montáž včetně drobného materiálu a včetně náplně SW instalace | 4 | hod | 0 | 0
213 |  | Požární ucpávky do 100x100mm | 10 | ks | 0 | 0
3 Strukturovaná kabeláž, wifi, kamery
|  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
301 |  | Patch panel 24pt cat6 | 1 | ks | 0 | 0
302 |  | vyvazovací panel 2U 5 vyvazovacích plastových ok | 1 | ks | 0 | 0
303 |  | montáž panelu | 2 | ks | 0 | 0
304 |  | Kabel SFTP, kat.7, LSZH plášť, 4 páry | 650 | m | 0 | 0
305 |  | Montáž kabelu | 650 | m | 0 | 0
306 |  | MONT DVOJZÁSUVKY KAT6A | 6 | ks | 0 | 0
307 |  | Dodávka - dvojzásuvka 2xRJ45 kat.6A | 6 | ks | 0 | 0
308 |  | MĚŘENÍ 1 KABELU VYHOT. PROTOKOLU | 12 | ks | 0 | 0
309 |  | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU LAN | 24 | ks | 0 | 0
310 |  | Trubka instalační, bezhalogenová, d=16mm, dodávka včetně montáže | 30 | m | 0 | 0
311 |  | Krabice na povrch | 6 | ks | 0 | 0
312 |  | Žlab 400/100 mm do podhledu drátěný | 85 | m | 0 | 0
313 |  | Konstrukce ocelová do 10 kg pro žlab | 85 | ks | 0 | 0
314 |  | Osazení hmoždinky 10 mm | 170 | ks | 0 | 0
315 |  | Wi-Fi access point například AIR-SAP2602I-E-K9 (podléhá schválení uživatele) | 4 | ks | 0 | 0
316 |  | CCTV kamera, pevná, IR přísvit, antivandal, 4mpix | 4 | ks | 0 | 0
317 |  | Kamerová zkouška před definitivním osazením kamery | 4 | hod | 0 | 0
318 |  | Požární ucpávky certifikované ve stěně (pro všechny SLP instalace) do 100x100 | 4 | ks | 0 | 0
319 |  | Popis kabelu štítkem (pro všechny SLP instalace) | 200 | ks | 0 | 0
320 |  | Zaintegrování WIF IAP, zaintegrování kamery včetně potřebné licence | 8 | ks | 0 | 0
321 |  | Práce v rozvaděči rack | 4 | hod | 0 | 0
322 |  | Pomocný materiál, nevyčíslitelní práce | 4 | hod | 0 | 0
4 EKV kontrola vstupu (čtečky karet)
|  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
401 |  | Systémová řídící jednotka dveří. Ovládá 1 čtečku | 14 | ks | 0 | 0
402 |  | Čtečka pro bezkontaktní média | 14 | ks | 0 | 0
403 |  | Zdroj s komunikačním serverem13,8V, 4A v krabici s příslušenstvím, zálohovaný včetně baterie | 1 | ks | 0 | 0
404 |  | Zdroj pro zámky, samostatný, zálohovaný včetně baterie, skříně | 1 | ks | 0 | 0
405 |  | Instalace HW | 28 | hod | 0 | 0
406 |  | Nastavení a oživení HW i SW, zaintegrování do stávajícího | 1 | kpl | 0 | 0
407 |  | Doplnění SW - uvolňování vstupů při požáru od EPS | 5 | hod | 0 | 0
408 |  | Kabel BUS pro RS485 LSOH (dodávka + montáž) | 840 | m | 0 | 0
409 |  | Kabel pro napájení 2x2,5 LSOH (dodávka + montáž) | 840 | m | 0 | 0
410 |  | Trubka instalační, bezhalogenová, d=16mm, dodávka včetně montáže | 405 | m | 0 | 0
411 |  | Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka | 28 | ks | 0 | 0
412 |  | Elektromagnetický zámek, montáž do zárubně dveří, D+M | 14 | ks | 0 | 0
413 |  | Oživení, zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 | 0
5 Signalizace z WC pro postižené
No. |  | Popis položky | Počet | Mj | Jedn. cena | Celkem
501 |  | SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dodávka TYCO nebo ABB, tři volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře | 1 | ks | 0 | 0
502 |  | Další paralelní signalizační svítidlo s akustickou signalizací | 1 | ks | 0 | 0
503 |  | SET - montáž kompletu | 1 | ks | 0 | 0
504 |  | Trubka instalační, bezhalogenová, d=16mm, dodávka včetně montáže | 30 | m | 0 | 0
505 |  | Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka | 6 | ks | 0 | 0
506 |  | Kabel 2x0,8 - JYSTY (dodávka+montáž) | 25 | ks | 0 | 0
507 |  | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 25 | ks | 0 | 0
508 |  | Oživení, zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0