## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 240617 | Chráněné bydlení Strážovice
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.1.4.5 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.5.1 | Silnoproud, slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.5.2 | Bleskosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.5.3 | Fotovoltaický systém |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 240617 - Chráněné bydlení Strážovice
#POPO | Popis objektu: D.1.4.5 - Elektroinstalace
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.5.1 - Silnoproud, slaboproud
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.5.2 - Bleskosvod
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.5.3 - Fotovoltaický systém
| POZNÁMKY ROZPOČTU FVE | [8 empty] | POZNÁMKY ROZPOČTU FVE
| Požadavky na profesi ELE: | [8 empty] | Požadavky na profesi ELE:
| -upravit stávající fakturační odběrné místo dle připojovacích podmínek distribuční společnosti pro možnost napojení systému FVE | [8 empty] | -upravit stávající fakturační odběrné místo dle připojovacích podmínek distribuční společnosti pro možnost napojení systému FVE
| -osazení vysílače signálu (HDO) do elektroměrového rozvaděče/hlavního rozvaděče objektu horní školky | [8 empty] | -osazení vysílače signálu (HDO) do elektroměrového rozvaděče/hlavního rozvaděče objektu horní školky
| -osazení přijímače signálu (HDO) do hlavního rozvaděče objektu dolní školky | [8 empty] | -osazení přijímače signálu (HDO) do hlavního rozvaděče objektu dolní školky
| -příprava hlavního rozvaděče dolní školky dle výkresové části projektové dokumentace | [8 empty] | -příprava hlavního rozvaděče dolní školky dle výkresové části projektové dokumentace
| -osazení beznapěťového rozpínacího kontaktu do tlačítka total stop | [8 empty] | -osazení beznapěťového rozpínacího kontaktu do tlačítka total stop
| -osazení bezpečnostního stop tlačítka vedle tlačítka total stop v m.č. 101 | [8 empty] | -osazení bezpečnostního stop tlačítka vedle tlačítka total stop v m.č. 101
| -osazení HOP v m.č. 203 pod rozvaděč R-FVE(AC) | [8 empty] | -osazení HOP v m.č. 203 pod rozvaděč R-FVE(AC)
| -kabelové vedení mezi rozvaděče RH (dolní školky) a rozvaděče R-FVE(AC): | [8 empty] | -kabelové vedení mezi rozvaděče RH (dolní školky) a rozvaděče R-FVE(AC):
| -CYKY-J 5x10 přívod | [8 empty] | -CYKY-J 5x10 přívod
| -CYKY 5x1,5 signál HDO | [8 empty] | -CYKY 5x1,5 signál HDO
| -CYKY 5x1,5; UTP cat.7 – rezervní kabeláž | [8 empty] | -CYKY 5x1,5; UTP cat.7 – rezervní kabeláž
| -kabelové vedení mezi rozvaděčem RH (dolní školky) a střídačem: | [8 empty] | -kabelové vedení mezi rozvaděčem RH (dolní školky) a střídačem:
| -UTP cat.7 – pro smartmetr | [8 empty] | -UTP cat.7 – pro smartmetr
| -kabelové vedení mezi rozvaděčem RH (dolní školky) a adapter boxem: | [8 empty] | -kabelové vedení mezi rozvaděčem RH (dolní školky) a adapter boxem:
| - CYKY 5x1,5 – přenos signálu pro zapnutí el. topné patrony | [8 empty] | - CYKY 5x1,5 – přenos signálu pro zapnutí el. topné patrony
| -kabelové vedeni z rozvaděče RH do el. topné patrony v m.č. 128: | [8 empty] | -kabelové vedeni z rozvaděče RH do el. topné patrony v m.č. 128:
| -CYKY 3x2,5 | [8 empty] | -CYKY 3x2,5
| -kabelové vedení z rozvaděče R-FVE(AC) k bezpečnostnímu stop tlačítku BS“FVE STOP“ v m.č. 101: | [8 empty] | -kabelové vedení z rozvaděče R-FVE(AC) k bezpečnostnímu stop tlačítku BS“FVE STOP“ v m.č. 101:
| -1-CXKH-V-J B2cas1d1 P60-R 5x1,5 | [8 empty] | -1-CXKH-V-J B2cas1d1 P60-R 5x1,5
| -přívod internetu z lokální internetové síti do rozvaděče monitoringu panelů R-MP | [8 empty] | -přívod internetu z lokální internetové síti do rozvaděče monitoringu panelů R-MP
| -UTP cat.7 | [8 empty] | -UTP cat.7
| Požadavky na profesi VYT: | [8 empty] | Požadavky na profesi VYT:
| -dodávka a montáž el. topné patrony do zásobníku teplé vody (2,2 kW, 230V(AC), termostat) | [8 empty] | -dodávka a montáž el. topné patrony do zásobníku teplé vody (2,2 kW, 230V(AC), termostat)
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M21.1 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21.2 | Bleskosvod |  |  | MON |  |  | 0
| M21.3 | Fotovoltaika |  |  | MON |  |  | 0
| M22.1 | Slaboproud |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| M700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4.5 D.1.4.5.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 240617 | Chráněné bydlení Strážovice | [25 empty] | STA
O: | D.1.4.5 | Elektroinstalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.5.1 | Silnoproud, slaboproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21.1 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.38 |  | 5.95 |  |  |  |  | 905.93 | [6 empty] | DIL
1 | 210-101 | Rozvaděč R1S dle projektové dokumentace včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210-102 | Rozvaděč R1P dle projektové dokumentace včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 210-103 | Rozvaděč R2P dle projektové dokumentace včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 210-103.2 | Elektroměrový rozvaděč ER212/NKP7P-C-FV, včetně dodávky a montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 220711309R00 | Montáž tísňového hlásiče - tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.539 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž včetně napojení kabelů. | [25 empty] | POP
6 | 35813T1 | Tlačítko TOTAL STOP, s dvěma sadama kontatků – jeden spínací a druhý rozpínací (pro ovládání z FVE),, s aretaci, červené včetné dodávky a montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | 210810054RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00093 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13915 | 6.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 210810057RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12062 | 4.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 210810057RT2 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12062 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 210800317RT2 | Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-R | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00036 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10431 | 5.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 210810056RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09955 | 10.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 210810055RTO | Kabel CYKY-O 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.09955 | 4.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 210810055RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00022 | 0.16 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09955 | 71.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 210810046RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 1850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00023 | 0.43 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09955 | 184.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 210810045RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00016 | 0.1 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09955 | 64.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 210800282RT3 | Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-V | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09955 | 12.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 210800649RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00029 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09122 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 210800648RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09122 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 210800647RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09122 | 8.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 210800646RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09122 | 19.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2475 | 14.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 210111011RP6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP44, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2475 | 5.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 210111014RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE), | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.249 | 11.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 210110041RP6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP40, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 3.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 210110055TR2 | Spínač zapuštěný, řazení 1/0, IP40, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.147 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 210110043RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1562 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 210110054RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.268 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 210110046RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1772 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 210110082RT1 | Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, , , | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4005 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 210010311RT3 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1413 | 23.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 210010315RT3 | Montáž krabice plastové rozvodné, obdélníkové, o rozměru 205 x 255 mm, hloubky 68 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4212 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 973031619R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 150x150x100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.003 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.324 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
33 | 973031616R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm | kus | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.17 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.152 | 25.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
34 | 650072621R00 | Montáž čidla pohybu, stropního, přisazeného | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9 | 9.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 3453150R | Čidlo pohybu stropní, detekčné uhel 360°, dosah 5m | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
36 | 974031143R97 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm | m | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00049 | 0.18 | 0.013 | 4.81 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.301 | 111.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
37 | 974031121R44 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00049 | 0.24 | 0.002 | 0.96 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.176 | 84.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
38 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 57.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.068 | 3.93 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.71398 | 41.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | zapravení rýh + 10% : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,09*370,0*1,1 |  | 36.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,04*480,0*1,1 |  | 21.12 | [23 empty] | VV | 0
39 | 460680022RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00335 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.556 | 13.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 2100209K | Protipožární ucpávky do průměru 5cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 7.3792 | 59.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 210010555R00 | Připojení svorkovnice ekvipotenciální | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 34562812R | svorkovnice EPS 2; ekvipotenciální; pro průřez připojovaného vodiče: 4x2,5-6; 6x4-16; 2x10-95; 1x30x4 (pásek); pro vyrovnání nulového potenciálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | 230191003R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 3457114700R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
45 | 230191013R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.145 | 3.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 3457114704R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 90,0 mm; vnitřní pr.= 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
47 | 210010005RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09067 | 4.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 210010003RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08217 | 5.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 210010002RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08017 | 18.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 210010001RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 8.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 210010SNS00 | Sada nouzové signalizace, včetně tahového tlačítka, signálního tlačítka, kontrolního modulu s alarmem a transformátorem, včetně dodávky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 2223301RT1 | Autonomní hlášič, včetně dodávky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.50167 | 2.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 650071631R00 | Montáž relé časového multifunkčního | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.1 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 375012EM | Externí multifunkční časové relé pro ventilátor | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | 65010152R00 | Montáž svítidla | kus | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.445 | 49.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+23+3+7+13+13+3+5+5+11+17+4+6 |  | 112 | [23 empty] | VV | 0
56 | 348-001 | Nouzové svítidlo typ N1L | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | 348-002 | Nouzové svítidlo typ N1D | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | 348-003 | Nouzové svítidlo typ N1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | 348-004 | Svítidlo typ A, dle knihy svítidel | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | 348-005 | Svítidlo typ A s nouzovým modulem, dle knihy svítidel | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | 348-006 | Svítidlo typ B, dle knihy svítidel | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | 348-007 | Svítidlo typ C, dle knihy svítidel | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
63 | 348-008 | Svítidlo typ D, dle knihy svítidel | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | 348-009 | Svítidlo typ E, dle knihy svítidel | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | 348-010 | Svítidlo typ G, dle knihy svítidel | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | 348-011 | Svítidlo typ H, dle knihy svítidel | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
67 | 348-012 | Svítidlo typ J, dle knihy svítidel | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
68 | 348-013 | Svítidlo typ K, dle knihy svítidel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | 210-104 | Propojení čidel se světli | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 210-105 | Silové napojení STA - napojení kabelu na svorky zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 210-106 | Silové napojení SLP - napojení kabelu na svorky zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 210-107 | Propojení a prokabelování VZT zařízení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 210-108 | Propojení a prokabelování ÚT zařízení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 210-109 | Provedení hlavního pospojování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 210-110 | Provedení doplňujícího pospojování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 210-111 | Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 22089K | Revize | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 97908K | Odvoz stavebního materiálu, úklid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
80 | 34195K | Podružný elektroinstalační materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M22.1 | Slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.47 |  | 4.28 |  |  |  |  | 428.46 | [6 empty] | DIL
81 | 222280215RO0 | Kabel UTP kat.6a v trubkách | m | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.05783 | 39.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 371201305A | Kabel UTP Cat6a | m | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
83 | 222280215RO7 | Kabel UTP kat.7a v trubkách | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.05783 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 371201306A | Kabel UTP Cat7 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
85 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.057 | 29.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 371201303R | kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 | 210010003RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7e-05 | 0.05 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08217 | 59.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 210010001RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 222290007RO0 | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.14033 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 371202013R | zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
91 | 222280241R00 | Koaxiální kabel v trubkách | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06183 | 6.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 3412652210R | kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0004 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
93 | 210010311R00 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení, | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1413 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 34571518R | krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
95 | 973031616R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.001 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.152 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
96 | 220-101 | Systém domovního telefonu včetně zdroje, oživení, včetně dodávky telefonu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 220-102 | Přístupový bod (access point) stropní, PoE napájení včetně licencí pro centrální správu, včetně dodávky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 220-103 | Montáž slaboproudého rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
99 | 220-104 | Slaboproudý rozvaděč RACK 19"plechový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
100 | 220-105 | Rozvodný panel 8 x 230 V, včetně dodávky palenu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 220-106 | Switch do racku, včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 974031143R97 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.013 | 1.43 |  | Vlastní | Indiv | 0.301 | 33.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
103 | 974031142R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00049 | 0.12 | 0.009 | 2.16 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.247 | 59.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
104 | 974031121R44 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00049 | 0.11 | 0.002 | 0.46 |  | Vlastní | Indiv | 0.176 | 40.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
105 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.002 | 0.22 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.176 | 19.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
106 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 43.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.068 | 2.93 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.71398 | 30.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | zapravení rýh + 10% : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,09*110,0*1,1 |  | 10.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,07*240,0*1,1 |  | 18.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,04*230,0*1,1 |  | 10.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,03*110,0*1,1 |  | 3.63 | [23 empty] | VV | 0
107 | 460680022RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00335 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.556 | 8.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
108 | 210010001RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 6e-05 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 55.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
109 | 220-107 | Certifikované měření datových rozvodů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 | 220-108 | Rozvaděč STA - zapuštěné provedení vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
111 | 220-109 | Rezerva na komponenty pro antenní systém - anteny, stožár, prvky do STA vč. instalace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 220-110 | Měření signálu, návrh komponent | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
113 | 220-115 | Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
114 | 34195KS | Materiál pro elektroinstalaci SLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.31 |  | 0 |  |  |  |  | 12.56 | [6 empty] | DIL
115 | 460010024RT1 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m | km | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03421 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.98 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 | 460200163RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08176 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 | 460420018RT1 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.11025 | 3.31 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0528 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
118 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | 460570163R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1888 | 5.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 460620013R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 1.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*30,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.5 D.1.4.5.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 240617 | Chráněné bydlení Strážovice | [25 empty] | STA
O: | D.1.4.5 | Elektroinstalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.5.2 | Bleskosvod | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21.2 | Bleskosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 39.25 | [6 empty] | DIL
1 | 210220021RO0 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn/nerez do 120 mm2 vč.svorek | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.12 | 5.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
2 | 35441120N | Pásek uzemňovací V4A nerez 30 x 3,5 mm | kg | 39.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 0,84 kg/m + 5% : 0,84*45,0*1,05 |  | 39.69 | [23 empty] | VV | 0
3 | 210220361R00 | Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, délka zemniče 2 m, | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.4547 | 11.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 354420922R | tyč zemnící z "T" profilu; provedení Fe/Zn; délka 2 000 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00392 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | 210-201 | Strojový výkop pod volným terénem (mezamrzná hloubka; šírka 0,35m) dle PD včetné pískové lože, folie, červené výstražné, zásypu zeminou, chráničky, zaměření, úpravy povrchu - kpl/m | kpl/m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 210-202 | Protikorózní páska pro obalení nadzemních a podzemních spojů, materiál - petrolat, L=10m, B=100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 210220002N00 | Vedení uzemňovací na povrchu D 10 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.17917 | 8.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
8 | 15615235D | Drát zemnící 10 FeZn/PVC izolovaný vodič pr. 10mm | kg | 32.8387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 0,695 + 5% : 0,695*45,0*1,05 |  | 32.8387 | [23 empty] | VV | 0
9 | 210-203 | Revizní krabice pro zkušební svorku, včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 210-204 | Držák do plochy střechy pro uchycení podpůrné trubky GFK/Al, včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 210-205 | Průchodka střechou pro průchod a zatěsnění trubek šikmou střechou, včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | 210-206 | Jímací sestava - podpůrná trubka GFK/Al o délce 1,955m, jímací tyč o délce 1,5m, včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 210-207 | Připojovací prvek pro vodič HVI long včetně dodávky | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 210-208 | Držák pro vodič HVI long včetně dodávky | kus | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 210-209 | Vodič HVI long včetně dodávky | kus | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 210-210 | Příchytky pro uchycení vodiče CYA 16 pod střešním pláštěm včetně dodávky | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 210800648RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09122 | 6.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | pro uzemnění PA svorek bleskosvodu : 70 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
18 | 34195K | Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, hmoždinky, …) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 210220401R00 | Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 35441846R | štítek označení, plast | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 210220301R00 | Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.244 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 35441925R | svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 210220302R00 | Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35217 | 6.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8+10 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
24 | 35441986R | svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 35441997R | svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | HZS-001 | Antikorozní úprava zemních spojů | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
27 | HZS-002 | Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
28 | HZS-003 | Revize bleskosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.5 D.1.4.5.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 240617 | Chráněné bydlení Strážovice | [25 empty] | STA
O: | D.1.4.5 | Elektroinstalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.5.3 | Fotovoltaický systém | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21.3 | Fotovoltaika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.81 | [6 empty] | DIL
1 | 210-301 | Fotovoltaický panel monokrystal s technologii half-cell o výkoně 500Wp včetně dodávky | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210-302 | Výkonový optimizér včetně dodávky | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 210-303 | Přístupový bod pro monitoring panelů skrz výkonové optimizéry včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 210-304 | Rozvaděč monitoringu panelů dle výkresové dokumentace včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 210-305 | Montážní konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů na sedlovou střechu dle PD včetně dodávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 210-306 | Fotovoltaický hybridní střídač, 3-fázový, asymetrický vstupní výkon 16 kWp, výstupní výkon 8 kW, včetně konfigurace, dodávky a montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 210-307 | Smartmeter pro komunikaci se střídačem včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 210-308 | Nástěnný rozvaděč R-FVE(DC) dle projektové dokumentace včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 210-309 | Nástěnný rozvaděč R-FVE(AC) dle projektové dokumentace včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 210-310 | Bateriový modul Master, 5,8 kWh včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 210-311 | Bateriový modul Slave, 5,7 kWh včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 210-312 | Bezpečnostní STOP tlačítko, červené s aretaci, 1x rozpínací kontakt včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 210-313 | Štítek PV včetně dodávky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 210810057RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10431 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 210810047RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09955 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 210810045RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09955 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 210800647RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09122 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 210800648RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09122 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 210-314 | Sdělovací kabel UTP cat.7 včetně dodávky | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 210-315 | Solární kabel 6mm2 včetně dodávky | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 210-316 | Kladný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm2, IP67 včetně dodávky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 210-317 | Záporný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm2, IP67 včetně dodávky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 210-318 | Hranatá lišta LHD 100x60 pro kabely včetně dodávky | kpl/m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 210-319 | Chránička DN 63 včetně dodávky | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 210-320 | Chránička DN 40 včetně dodávky | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 210-321 | Venkovní chránička DN 32 (UV odolná) včetně dodávky | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 22089K | Revize systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 00411K | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
29 | 34195K | Podružný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu