## Stavba
#RTSROZP# | Položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | Domov pro seniory Sokolnice
| Objekt: |  | Vybudování kanceláří stodola
| Rozpočet: |  | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Sokolnice kanceláře |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24.1 | Montáže chladících zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN+ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Domov pro seniory Sokolnice | [7 empty] | STA
O: |  | Vybudování kanceláří stodola | [7 empty] | OBJ
R: |  | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 0.01 | Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení a poškození,desky,folie,plachty | m2 | 250 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 250*1 |  | 250 | [5 empty] | VV | 0
2 | 0.02 | Protiprašné dočasné SDK dělící příčky s dveřmi, zřízení,odstranění | m2 | 10.974 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 3,54*3,1 |  | 10.974 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 311238153R00 | Zdivo keram. 24 broušené P15, tl. 240 mm | m2 | 1.08 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | zazdívka původních oken:0,6*0,9*2 |  | 1.08 | [5 empty] | VV | 0
4 | 317168131R00 | Překlad keram. 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm , pro orientované uložení | kus | 6 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | pro nová okna:3*2 |  | 6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
5 | 311271176R00 | Zdivo z tvárnic porobet. hladkých tl. 250 mm | m2 | 3.9775 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | pilířky pod podlahu:0,25*0,35*(15+6+20)+0,25*0,13*12 |  | 3.9775 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
6 | 342261213RS4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.8 cm | m2 | 42.677 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | SDK příčky:2,84*(5,1+8,3+3,5)-0,9*1,97*3 |  | 42.677 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
7 | 342263996R00 | Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm | m2 | 42.677 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | SDK příčky:2,84*(5,1+8,3+3,5)-0,9*1,97*3 |  | 42.677 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
8 | 342263996R0X | Příplatek k příčce sádrokart. za oblouk R 1,0m | m2 | 6.816 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | SDK příčka v oblouku:2,84*2,4 |  | 6.816 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
9 | 347015131R0X | Předstěna SDK,tl.100mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm, min. vata 40mm | m2 | 2.319 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | po vybouraných oknech:0,6*0,9*2 |  | 1.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | po drážce pro rozvody:3,54*0,35 |  | 1.239 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
10 | 342267112RT1 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard tl. 12,5 mm | m | 3.5 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP kastlík kolem rozvodů KLM:3,5*1,0 |  | 3.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 5.85 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | okna:0,75*1,5*2 |  | 2.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | střešní okna:0,8*1,5*3 |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
12 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 21.08 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | zazdívka původních oken:0,6*0,9*2 |  | 1.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | otlučené:10*1 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:10*1 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
13 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 21.08 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | zazdívka původních oken:0,6*0,9*2 |  | 1.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | otlučené:10*1 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:10*1 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
14 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 21.08 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | zazdívka původních oken:0,6*0,9*2 |  | 1.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | otlučené:10*1 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:10*1 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
15 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 21.08 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | zazdívka původních oken:0,6*0,9*2 |  | 1.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | otlučené:10*1 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:10*1 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
16 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 6.15 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | 6,15*1 |  | 6.15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
17 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 15 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | drážky po profesích:15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
18 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS | m | 5 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | drážky po profesích:5*1 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
19 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 2.25 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | okna:0,75*1,5*2 |  | 2.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
20 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 1.08 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | po zazdívce oken:0,6*0,9*2 |  | 1.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
21 | 622311735RTX | Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 150 mm, s omítkou dle stávající | m2 | 2.58 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | po zazdívce oken:0,6*0,9*2 |  | 1.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:1,5 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
22 | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou | m | 9 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | okna:2*(0,75*2+1,5*2) |  | 9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
23 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou | m | 9 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | okna:2*(0,75*2+1,5*2) |  | 9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
24 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan | m | 1.5 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | okna:0,75*2 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
25 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 70.97 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | plocha podkroví:65,97*1 |  | 65.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | část v 1.NP:5*1 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
26 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | hod | 8 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | pro práce na fasádě, 8h:8*1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
27 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 70.97 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | plocha podkroví:65,97*1 |  | 65.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | část v 1.NP:5*1 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
28 | 95.1 | Stavební přípomoce pro profese | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 8*1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
29 | 900 R01 | HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4 | hod | 4 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | 4*1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
30 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
31 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | okna:1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
32 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 1.08 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | okna:0,6*0,9*2 |  | 1.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
33 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 1.2 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | okna:0,6*2 |  | 1.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
34 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m | 1.2 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | okna:0,6*2 |  | 1.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
35 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC | m3 | 0.5625 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | zdivo pro okna:0,25*0,75*1,5*2 |  | 0.5625 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
36 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 2.25 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | zdivo pro okna:0,25*(0,75*2+1,5*2)*2 |  | 2.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
37 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 10 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy:10*1 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
38 | 978042116R00 | Odstranění KZS minerál.izolace tl.160 mm s omítkou | m2 | 3.75 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | fasáda pro nová okna:0,75*1,5*2 |  | 2.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:1,5 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
39 | 962036412R00 | Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm | m2 | 3.489 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | pro nová okna:0,75*1,5*2 |  | 2.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro drážku:3,54*0,35 |  | 1.239 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
40 | 713103121R00 | Odstranění tepelné izolace stěn, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm | m2 | 3.489 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | pro nová okna:0,75*1,5*2 |  | 2.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro drážku:3,54*0,35 |  | 1.239 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
41 | 96.1 | Demontáž střešního pláště SCH01 pro střešní okna, celá skladba,zpětné zapravení,začištění kolem oken | m2 | 3.6 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | střešní okna:0,8*1,5*3 |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
42 | 96.2 | Zhotovení prostupu stropní konstrukcí pro KLM, rozvody,zapravení,začištění | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | strop:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
43 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 15 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | drážky pro profese:15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
44 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 5 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | drážky pro profese:5*1 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
45 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 2.5 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | pro nové překlady:1,25*2 |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
46 | 971038331R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 5 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy pro profese:5*1 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
47 | 971038341R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm | kus | 2 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy pro profese:2*1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
48 | 971038431R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 3 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy pro profese:3*1 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
49 | 971038441R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy pro profese:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
50 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 3.6 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | pro rozvody KLM:0,6*6 |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
51 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.88 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | 5,88*1 |  | 5.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
52 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 5.88 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | 5,88*1 |  | 5.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
53 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 5.88 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | 5,88*1 |  | 5.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
54 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.88 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | 5,88*1 |  | 5.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
55 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 29.4 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | 5,88*5 |  | 29.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
56 | 979999998R00 | Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 5.88 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | 5,88*1 |  | 5.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
57 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 4.84 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | 4,84*1 |  | 4.84 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0
| 1 | Vnitřní kanalizace
58 | 721176108 | Kondenzátní potrubí, materiál PVC-U, 32x1,8, lepené spoje | m | 10 |  | 0 | Vlastní
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
59 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 10 |  | 0 | RTS_II/2023
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
60 | 72127322 | Dvířka revizní plná rozměr 150x150 mm, barva bílá | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
61 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.0081 |  | 0 | RTS_II/2023
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2, :
|  | Součet: : 0,00810 |  | 0.0081
| 2 | Zařizovací předměty
62 | 725850146 | Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem, - HL 136.3 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní
63 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.00046 |  | 0 | RTS_II/2023
vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
5, :
|  | Součet: : 0,00046 |  | 0.00046
| 3 | Montáže potrubí
64 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 | RTS_II/2023
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
65 | 7211761085 | Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí | m | 10 |  | 0 | Vlastní
66 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 20 |  | 0 | RTS_II/2023
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
| 1 | Ústřední vytápění
67 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 60 |  | 0 | RTS_II/2023
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
68 | 283771007R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 8 |  | 0 | RTS_II/2023
69 | 283771008R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 52 |  | 0 | RTS_II/2023
70 | 725980126 | Dvířka z plastu, 250 x 250 mm | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
71 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.04802 |  | 0 | RTS_II/2023
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4, :
|  | Součet: : 0,04802 |  | 0.04802
| 2 | Armatury
72 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
73 | 734295322R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS_II/2023
74 | 734295328 | Vyvažovací ventil STAD DN15 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
75 | 734266426R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 | RTS_II/2023
76 | 551275643R | šroubení na měděné trubky, na přesné ocelové trubky; svěrné; mosaz; povrch nikl; d = 15 mm; typ závit G | kus | 10 |  | 0 | RTS_II/2023
77 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.0045 |  | 0 | RTS_II/2023
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
6,7,8,9,10, :
|  | Součet: : 0,00450 |  | 0.0045
| 3 | Otopná tělesa
78 | 735157225R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
79 | 735157230R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
80 | 735157262R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
81 | 735157265R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
82 | 735157564R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
83 | 55137306.AR | hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 5 |  | 0 | RTS_II/2023
84 | 735156910R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých | kus | 4 |  | 0 | RTS_II/2023
85 | 735156920R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
86 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0.09287 |  | 0 | RTS_II/2023
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
12,13,14,15,16,17, :
|  | Součet: : 0,09287 |  | 0.09287
| 4 | Montáže potrubí
87 | 230330091R00 | Izolace potrubí D do 76 mm | m | 60 |  | 0 | RTS_II/2023
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 |  | 8
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 52,00000 |  | 52
88 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
89 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
| 5 | Strojovny
90 | 732421328 | Čerpadlo oběhové, typ 32-80 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
| 6 | Montáže potrubí
91 | 230330098 | Oprava stávajícího zdiva a podlah v trase nového potrubí | m | 60 |  | 0 | Vlastní
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,00000 |  | 60
92 | 23033081 | Přenastavení ventilových vložek u stávajícíh těles VK | kus | 30 |  | 0 | Vlastní
93 | 23033082 | Přenastavení ventilových vložek u stávajícíh žebříkových těles | kus | 6 |  | 0 | Vlastní
94 | 23033091 | Přenastavení redukčního ventilu | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
95 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 60 |  | 0 | RTS_II/2023
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,00000 |  | 60
96 | 904 R02 | Topná zkouška | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
97 | 762712120R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 | m | 148.95 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | trámy podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/150:3,75*5+1,8*3+4,25*9+0,45*5 |  | 64.65 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/130:4,55*6+10,9*3+8,1*3 |  | 84.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
98 | 60512121R | Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m | m3 | 2.3755 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL3_0
|  | trámy podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/150:(3,75*5+1,8*3+4,25*9+0,45*5)*0,1*0,15 |  | 0.96975 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/130:(4,55*6+10,9*3+8,1*3)*0,1*0,13 |  | 1.0959 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | prořez 15%:2,06565*0,15 |  | 0.30985 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
99 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 2.0657 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | trámy podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/150:(3,75*5+1,8*3+4,25*9+0,45*5)*0,1*0,15 |  | 0.96975 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/130:(4,55*6+10,9*3+8,1*3)*0,1*0,13 |  | 1.0959 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
100 | 762512125R00 | Položení podlahových desek ve dvou vrstvách šroubovaných | m2 | 122.56 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlaha PDL 01 - spodní vrstva (bez části stáv. podlahy): |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OSB desky:61,28*1 |  | 61.28 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SDVK desky:61,28*1 |  | 61.28 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
101 | 60726014.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, tl. 18 mm | m2 | 134.816 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL3_0
|  | Podlaha PDL 01 - spodní vrstva (bez části stáv. podlahy): |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OSB desky:61,28*2*1,1 |  | 134.816 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
102 | 59597010R | Deska sádrovláknitá, rozměr 1500 x 1000 x 12,5 mm | m2 | 134.816 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL3_0
|  | Podlaha PDL 01 - spodní vrstva (bez části stáv. podlahy): |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SDVK desky:61,28*2*1,1 |  | 134.816 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
103 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 3.7381 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlaha PDL 01 - spodní vrstva (bez části stáv. podlahy): |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OSB desky:61,28*2*0,018 |  | 2.2061 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SDVK desky:61,28*2*0,0125 |  | 1.532 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
104 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 7.7 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
105 | D/01 | Dveře vnitřní 900/1970,lamino,bílé,4x prosklení, obložková zárubeň,kování,zámek,GK,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
106 | D/02 | Dveře vnitřní 900/1970,lamino,bílé,4x prosklení, obložková zárubeň,kování,zámek,GK,doplňky,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
107 | O/01 | Okno plastové 750/1500,OS,3-sklo,rám dekor+bílá, venk.+vnitř.parapet,kování,kotvení,doplňky,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
108 | S/01 | Okno střešní 800/1500,rám dřevo+AL,lemování, kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
109 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1.75 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
110 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku | m2 | 70.002 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlaha PDL 01 - horní vrstva (vč. části stáv. podlahy): |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | vinyl:65,97*1 |  | 65.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sokly:0,06*67,2 |  | 4.032 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
111 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z linolea a vinylu, na lištu,vč. dodávky lišty - soklík ve specifikaci | m | 67.2 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlaha PDL 01 - horní vrstva (vč. části stáv. podlahy): |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sokly:1*67,2 |  | 67.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
112 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 65.97 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlaha PDL 01 - horní vrstva (vč. části stáv. podlahy): |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | vinyl:65,97*1 |  | 65.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
113 | 776.1 | Podlahovina vinyl tl.9mm,vícevrstvý,zámkový spoj, vhodný pro lepení na suchou podlahu | m2 | 77.0022 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Podlaha PDL 01 - horní vrstva (vč. části stáv. podlahy): |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | vinyl:65,97*1 |  | 65.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | sokly:0,06*67,2 |  | 4.032 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 70,002*1,1 |  | 77.0022 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
114 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 0.93 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
115 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x | m2 | 71.103 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | trámy podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/150:(3,75*5+1,8*3+4,25*9+0,45*5)*2*(0,1+0,15) |  | 32.325 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/130:(4,55*6+10,9*3+8,1*3)*2*(0,1+0,13) |  | 38.778 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
116 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 304.004 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | nové konstrukce: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SDK:2*42,7+2,3+1,5*3,5 |  | 92.95 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | omítky:21,1*1 |  | 21.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stávající stěny:2,84*(13,3+14,8) |  | 79.804 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stávající stropy+šikminy:12,1*5,2+5,7*3,9 |  | 85.15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:25*1 |  | 25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
117 | 784195412R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná | m2 | 304.004 |  | 0 | RTS_II/2023 |  |  | POL1_0
|  | nové konstrukce: | [7 empty] | VV | 0
|  | SDK:2*42,7+2,3+1,5*3,5 |  | 92.95 | [5 empty] | VV | 0
|  | omítky:21,1*1 |  | 21.1 | [5 empty] | VV | 0
|  | stávající stěny:2,84*(13,3+14,8) |  | 79.804 | [5 empty] | VV | 0
|  | stávající stropy+šikminy:12,1*5,2+5,7*3,9 |  | 85.15 | [5 empty] | VV | 0
|  | lokální opravy:25*1 |  | 25 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0
| 1 | Materiál, dodávka+montáž
Nosný délkový
118 | 1 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 10 |  | 0 | vlastní
119 | 2 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 80 |  | 0 | vlastní
120 | 3 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 15 |  | 0 | vlastní
121 | 4 | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 85 |  | 0 | vlastní
122 | 5 | Kabel CXKH-R 3x2,5 | m | 80 |  | 0 | vlastní
123 | 6 | Kabel CYKY 3x4 | m | 20 |  | 0 | vlastní
124 | 7 | Kabel CYKY 5x6 | m | 35 |  | 0 | vlastní
125 | 8 | Trubka tp - zvlněná plastová tp16 Ø16 | m | 80 |  | 0 | vlastní
126 | 9 | Lišta vkládací pro přívod do rozvodnice R2 | m | 20 |  | 0 | vlastní
127 | 10 | CY6(54) | m | 10 |  | 0 | vlastní
128 | 11 | CY16(54) | m | 40 |  | 0 | vlastní
129 | 12 | Drát FeZn Ø10 uzemňovací vč. svorek | m | 5 |  | 0 | vlastní
Nosný kusový
130 | 1 | Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva bílá. 10AX, 250V AC. Řazení 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
131 | 2 | Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva bílá. 10AX, 250V AC. Řazení 5 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
132 | 3 | Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva bílá. 10AX, 250V AC. Řazení 6 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
133 | 4 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami a natočenou dutinko. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm2. 2P+PE | kus | 9 |  | 0 | vlastní
134 | 5 | Zásuvka jednonásobná s ochrannými kolíky, s clonkami a natočenou dutinko. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm2. 2P+PE | kus | 3 |  | 0 | vlastní
135 | 6 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami a natočenou dutinko. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm2. 2P+PE, s ochranou proti přepětí | kus | 4 |  | 0 | vlastní
136 | 7 | Časové relé pro ovládání koupelnového ventilátoru 5A 230V Plynulé nastavení doby doběhu po zapnutí v rozsahu: 10 s ÷ 16 min. Určeno pro montáž do hluboké krabice pod spínač. | kus | 0 |  | 0 | vlastní
137 | 8 | Pohybové čidlo PIR na stěnu, úhel záběru 180°, dosah 12m max. zátěž 1200W, 230V, barva bílá, IP44 | kus | 0 |  | 0 | vlastní
138 | 9 | Spínač v krytu IP65 /1P/3kW - pro 25A | kus | 1 |  | 0 | vlastní
139 | 10 | Přístrojová krabice | kus | 24 |  | 0 | vlastní
140 | 11 | Instalační krabice se svorkovnicí | kus | 19 |  | 0 | vlastní
141 | 12 | Zásuvka pro vyrovnání potenciálu či zemnicí bod | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 2 | Svítidla, dodávka+montáž
142 | 1 | Samostatné (s vlastním zdrojem) nouzové svítidlo se stropní montáží, pro označení nouzového východu, využívající LED (světelných diod). Těleso v provedení: hliníkový výlisek, vypalovaná smaltovaná bílá barva s bílými koncovými kryty z polykarbonátu. Vhodné pro použití v interiéru, krytí IP20. 3- hodinový netrvalý provoz, třída ochrany I. Požadovaný piktogram je třeba objednat zvlášť. Rozměry: 310 x 35 x 250 mm Celkový výkon: 6 W Hmotnost: 1.13 kg | kus | 4 |  | 0 | vlastní
143 | 2 | Svítidlo "A" LED závěsné, parabolická mřížka, přímé osvětlení IP20 27W, 3 320lm, vč. závěsu komplet | kus | 13 |  | 0 | vlastní
144 | 3 | Světlo pro vnitřní použití "B", je vybavené radarovým čidlem detekujícím pohyb, krytí IP 20 min. 29W, skleněný kryt, senzor detekuje pohyb přes sklo, nastavitelný dosah pokrytí :2,5 - 9m, doba sepnutí : 8sec - 12min, citlivost: 2 -2000 luxů, odběr senzoru: 0,9W. | kus | 3 |  | 0 | vlastní
145 | 4 | Montáž svítidel | kus | 20 |  | 0 | vlastní
| 3 | Specifikace Rozvaděč R2 , dodávka+montáž
146 | 1 | Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C | kus | 1 |  | 0 | vlastní
147 | 2 | Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C | kus | 6 |  | 0 | vlastní
148 | 3 | Jistič instalační 10kA, 20C/1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
149 | 4 | SPD typ 1+2, 1+0, DVCI 1 255 FM | kus | 1 |  | 0 | vlastní
150 | 5 | Rozvaděč - Zapuštěná skříň 36MODULŮ dle popisu na výkrese rozvaděče | kus | 1 |  | 0 | vlastní
151 | 6 | Modulový spínač 32A 3P | kus | 1 |  | 0 | vlastní
152 | 7 | Svorka řadová do 4 | kus | 18 |  | 0 | vlastní
153 | 8 | Podružný materiál a sestavení | kus | 1 |  | 0 | vlastní
154 | 9 | Jistič instalační 10kA, 32C/3 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 4 | Ostatní
155 | 1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 3 |  | 0 | vlastní
156 | 2 | Revize | hod | 8 |  | 0 | vlastní
157 | 3 | Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně) | hod | 6 |  | 0 | vlastní
158 | 4 | Výrobní dokumentace stavby objektu včetně dílenských a konstrukčních výkresů | hod | 6 |  | 0 | vlastní
159 | 5 | Dokumentace skutečného stavu | kus | 2 |  | 0 | vlastní
160 | 6 | Provozní řád | kus | 1 |  | 0 | vlastní
161 | 7 | Označení kabelů a zařízení včetně montáže | kus | 18 |  | 0 | vlastní
162 | 8 | Ukončení kabelů do 5x16 | kus | 18 |  | 0 | vlastní
163 | 9 | Demontáže elektrorozvodů v opravovaných částech | hod | 2 |  | 0 | vlastní
164 | 10 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
165 | 11 | Nepředvídatelné práce koordinací na stavbě | hod | 2 |  | 0 | vlastní
166 | 12 | Provozní zkoušky | hod | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.techniky |  |  |  | 0
| 1 | Strukturovaná kabeláž - SK
167 | 1 | Datová zásuvka 2x RJ45 (nosná maska, kryt komunikační zásuvky, rámeček, 2x keystone) | kus | 5 |  | 0 | vlastní
168 | 2 | Datová zásuvka 1x RJ45 (nosná maska, kryt komunikační zásuvky, rámeček, 1x keystone) | kus | 6 |  | 0 | vlastní
169 | 3 | 19" rozvaděč jednodílný 15U/500mm, závěsný, celoskleněné dveře, šedý | kus | 1 |  | 0 | vlastní
170 | 4 | 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, 10A, délka kabelu 3m, vypínač | kus | 1 |  | 0 | vlastní
171 | 5 | 19" Vyvazovací panel, 5x plastové oko 70x60mm, s průchody, 1U | kus | 2 |  | 0 | vlastní
172 | 6 | 19" Patch panel UTP, Cat6, PCB, MODnet, 1U, 24 portů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
173 | 7 | Popisný štítek zásuvka/patch panel | kus | 32 |  | 0 | vlastní
174 | 8 | Měření metalické kabeláže do protokolu | kus | 16 |  | 0 | vlastní
175 | 9 | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, neosazená, černá vč. (1x optická kazeta, 8x pig tail, 4x adapter LC duplex, 16x záslepka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
176 | 10 | Svár optického vlákna | kus | 16 |  | 0 | vlastní
177 | 11 | Měření optické kabeláže | kus | 8 |  | 0 | vlastní
178 | 12 | Optický patchcord LC-LC 9/125, 2m, duplex | kus | 2 |  | 0 | vlastní
179 | 13 | Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 1m, šedý | kus | 16 |  | 0 | vlastní
180 | 14 | Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 3m, šedý | kus | 16 |  | 0 | vlastní
181 | 15 | Konfigurovatelný switch 24 portů, 2x up optika -2xSFP | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Např. ZyXEL GS1900-24. Je požadována kompatibilita se stávajícími prvky ZyXEL a cloudovým řešením NEBULA. |  |  |  | 0
182 | 16 | SFP 10G transceiver LR singlemode LC duplex | kus | 2 |  | 0 | vlastní
183 | 17 | Drobný elektroinstalační materiál pro SK | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 2 | Kamerový systém - VSS
184 | 18 | 2 Mpx Full HD dome HDCVI kamera 4v1, Day/Night, Smart IR LED s dosvitem 30 m, rozlišení 1920 × 1080 px, motorický zoom objektiv 2,7–12 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
185 | 19 | Pentabridní záznamové zařízení pro technologii HDCVI, AHD, TVI, IP, analog, umožňující záznam 16 kamer připojených přes BNC konektory. Zařízení umožňuje připojit osm 6 Mpx IP kamer | kus | 1 |  | 0 | vlastní
186 | 20 | CCTV switch 16x 10/100 Mb/s, 2x Gbit RJ-45, 2x Gbit SFP, podpora PoE+ pro 16 portů, 16x PoE+ (IEEE802.3af), celkově na všechny porty max. 192 W, jeden port max. 30 W, podpora napájení PoE kamer až do 250 m | kus | 1 |  | 0 | vlastní
187 | 21 | Pevný disk, 24/7, 6000GB | kus | 1 |  | 0 | vlastní
188 | 22 | GBIC gigabitový, multimode, optika SX, konektor LC, 850nm, dosah do 550m | kus | 2 |  | 0 | vlastní
189 | 23 | Přídavný límec pro kameru | kus | 1 |  | 0 | vlastní
190 | 24 | Optický patchcord SC-LC 50/125 OM2, 2m, duplex | kus | 2 |  | 0 | vlastní
191 | 25 | Síťový napájecí zdroj 12V/1A | kus | 1 |  | 0 | vlastní
192 | 26 | Sada dvou kusů převodníků pro HDCVI kamery s rozlišením až 8 Mpx | kus | 1 |  | 0 | vlastní
193 | 27 | Sada 1kanálových pasivních video převodníků BNC | kus | 1 |  | 0 | vlastní
194 | 28 | 19" polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní
195 | 29 | Drobný elektroinstalační materiál pro VSS | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 3 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS
196 | 30 | Ústředna PZTS, až 50 sběrnicových periferií, až 50 uživatelů, až 8 sekcí, až 32 programovatelných výstupů PG | kus | 1 |  | 0 | vlastní
197 | 31 | Sběrnicová LCD klávesnice s RFID čtečkou | kus | 1 |  | 0 | vlastní
198 | 32 | Sběrnicový modul výstupů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
199 | 33 | Akumulátor 12V/2,3Ah | kus | 1 |  | 0 | vlastní
200 | 34 | Sběrnicový detektor pohybu PIR | kus | 1 |  | 0 | vlastní
201 | 35 | Sběrnicový magnetický detektor | kus | 4 |  | 0 | vlastní
202 | 36 | Zálohovaná vnitřní sběrnicová siréna | kus | 1 |  | 0 | vlastní
203 | 37 | BAT-3V2-CR2 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
204 | 38 | Drobný elektroinstalační materiál pro PZTS | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 4 | Demontáže
205 | 39 | Demontáž stávajících prvků | kus | 3 |  | 0 | vlastní
| 5 | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ
206 | 40 | Univerzální optický kabel CLT, 8 vláken SM 9/125, FR-LSZH, AE02, 5,4mm, Eca, J/A-DQ(BN)H8E9/125 | m | 50 |  | 0 | vlastní
207 | 41 | Kabel U/UTP, Cat6, LSZH, Dca-s2,d2,a1, 4páry pro SK | m | 330 |  | 0 | vlastní
208 | 42 | Kabel U/UTP, Cat5E, LSZH pro PZTS | m | 35 |  | 0 | vlastní
209 | 43 | Kabel U/UTP, Cat5E, LSZH pro VSS | m | 50 |  | 0 | vlastní
210 | 44 | Trubka ohebná pr. 25/18,3mm do stěny a podlahy vč. příchytek | m | 180 |  | 0 | vlastní
211 | 45 | Lišta 40x20 | m | 25 |  | 0 | vlastní
212 | 46 | Cysy 2x1 pro VSS | m | 25 |  | 0 | vlastní
| 6 | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ
213 | 47 | Krabice KU68 do SDK | kus | 11 |  | 0 | vlastní
214 | 48 | Průraz stěnou do 1m, pr. 25 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
215 | 49 | Průraz stropem | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 7 | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
216 | 50 | Nastavení oživení PZTS | hod | 6 |  | 0 | vlastní
217 | 51 | Funkční zkouška PZTS | hod | 3 |  | 0 | vlastní
218 | 52 | Denní úklid | hod | 3 |  | 0 | vlastní
219 | 53 | Koordinační práce s IT technikem stávající servisní firmy | hod | 8 |  | 0 | vlastní
|  | Administrace/nastavení/oživení switche | hod |  |  | 0
220 | 54 | Nastavení oživení VSS vč. návaznosti na PZTS | hod | 16 |  | 0 | vlastní
221 | 55 | Úprava rozvodů ve stávajícím rozvaděči | hod | 8 |  | 0 | vlastní
222 | 56 | Zednické, malířské práce a přípomoce (oprava omítky kolem průrazu vč. malby, vyřezání a zapravení SDK podhledů) | hod | 6 |  | 0 | vlastní
| 8 | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
223 | 57 | Doprava | kus | 1 |  | 0 | vlastní
224 | 58 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 | vlastní
225 | 59 | Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 9 | EPS
226 | 60 | EPS je součástí akce: "Dopracování napojení domova pro seniory Sokolnice na centrální pult HZS"
Díl: | M24.1 | Montáže chladících zařízení |  |  |  | 0
| 1 | Rozvod potrubí
227 | 733173101 | Cu trubka chladírenská měkká, předizolovaná, 1/4"x0,8 | m | 42 |  | 0 | Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
228 | 733173102 | Cu trubka chladírenská měkká, předizolovaná, 3/8"x0,8 | m | 42 |  | 0 | Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
229 | 55113651 | Venkovní jednotka chlazení, nominální chladící výkon 5,3 kW, 870x650x330 mm | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
Určeno pro 3 místnosti (3 vnitřní jednotky)
Maximální součet výkonu vnitřních jednotek 6kW (max. 2,5 + 3,5kW)
230 | 551112001 | Gumový pražec, k osazení venkovní jednotky chlazení | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
231 | 55113715 | Vnitřní nástěná jednotka, chladící výkon 1,5 kW | kus | 2 |  | 0 | Vlastní
232 | 55113718 | Vnitřní nástěná jednotka, chladící výkon 2,1 kW | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
233 | 55113781 | Naplnění systému chladivem typu R32 | kompl | 1 |  | 0 | Vlastní
| 2 | Montáže potrubí
234 | 230330098 | Oprava stávajícího zdiva a podlah v trase nového potrubí | m | 84 |  | 0 | Vlastní
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 42,00000 |  | 42
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 42,00000 |  | 42
235 | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 84 |  | 0 | RTS_II/2023
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 42,00000 |  | 42
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 42,00000 |  | 42
| 3 | Rozvod potrubí
236 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 0.36884 |  | 0 | RTS_II/2023
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,5,6,7, :
|  | Součet: : 0,36884 |  | 0.36884
Díl: | M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
237 | M99.1 | Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! | m2 | 127.25 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | Podlaha PDL 01 - spodní vrstva (bez části stáv. podlahy):61,28*1 |  | 61.28 | [5 empty] | VV | 0
|  | Podlaha PDL 01 - horní vrstva (vč. části stáv. podlahy):65,97*1 |  | 65.97 | [5 empty] | VV | 0
[8 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | SUM

## VN+ON
Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | Domov pro seniory Sokolnice
O: |  | Vybudování kanceláří stodola
R: |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
00512 Náklady spojené s prováděním stavby
9+9589
1 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
2 |  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
005121 Zařízení staveniště
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
005121 Zařízení staveniště
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie -platí investor ,náklady na potřebný průběžný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
005121 Zařízení staveniště
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
005122 Provozní vlivy
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
6 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
7 | 00521 R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
8 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
9 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
10 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
11 | 1.0 | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, pravidelná čištění | t | 1 |  | 0 | vlastní
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
12 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2023
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
13 | 1.2 | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, podrobné zaměření fasády z lešení a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS | hod | 3 |  | 0 | vlastní
14 | 1.3 | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | hod | 1 |  | 0 | vlastní
15 | 1.4 | Výrobní a dílenská dokumentace výrobků dodávaných na stavbu, včetně podrobných výkresů výztuže, dokumentace prefabrikátů, klempířských konstrukcí,podrobné výkresy ostatních výrobků dle požadavku výpisu, podrobný výkres nových prvků krovu apod. | hod | 5 |  | 0 | vlastní
16 | 1.5 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho vydání. | hod | 2 |  | 0 | vlastní
18 | 1.7 | Plán organizace výstavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
19 | 1.8 | Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
20 | 1.9 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele. | hod | 6 |  | 0 | vlastní
21 | 1.10 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
22 | 1.11 | Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
24 | 1.13 | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
25 | 1.14 | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 1.15 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
27 | 1.16 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
28 | 1.17 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
29 | 1.18 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
30 | 1.19 | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
31 | 1.20 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
32 | 1.21 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
33 | 1.22 | Zábory a pronájmy veřejných prostranství, vč. poplatků, ohraničení a zabezpečení | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
34 | 1.23 | Náklady na provedení všech vzorků dle požadavků investora, vedení vzorkovací knihy a jednotlivých protokolů | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
35 | 2024-01-01 | Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd. | hod | 4 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0