- Příloha č. 6 – testování vzorků

- „DNS 25 – Evakuační podložky“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele 1 |  |
| --- | --- |
| Název: | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov |
| IČO: | 00226912 |
| Zastoupena: | MUDr. Jiřím Vyhnalem, ředitelem |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele 2 |  |
| --- | --- |
| Název: | Zámek Břežany, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Břežany 1, 671 65 Břežany |
| IČO: | 45671788 |
| Zastoupena: | Mgr. Ing. Vítem Jandů, ředitelem |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele 3 |  |
| --- | --- |
| Název: | Domov na Polní, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Polní 252/1, 682 01 Vyškov |
| IČO: | 00226556 |
| Zastoupena: | doc. Ing. Danou Martinovičovou, Ph.D., MBA, ředitelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.7. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatelé ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ evakuační podložky dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

| Evakuační podložky typ B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Požadované technické a funkční vlastnosti |  | Požadovaná hodnota |  | Nabídka | Výsledek testování |  |  |  |
| 1. | Nosnost |  | min. 250 kg |  | … kg |  |  |  |  |
| 2. | Rozměrové a funkční předpoklady pro řádné použití u matrací o rozměrech 85 x 200 cm (šířka x délka) |  | min. 85 x 200 cm |  | … cm |  |  |  |  |
| 3. | Min. 2 x pás pro fixaci klienta k matraci(pásy musí být dostatečně dlouhé pro fixaci pacienta) |  | ano |  | … |  |  |  |  |
| 4. | Popruhy pro uchopení evakuační podložky (min. na hlavové a nožní části evakuační podložky) |  | ano |  | … |  |  |  |  |
| 5. | Nehořlavost |  | ano |  | … |  |  |  |  |
| 6. | Možnost praní |  | ano |  | … |  |  |  |  |
| 7. | Možnost sušení v sušičce |  | ano |  | … |  |  |  |  |
| 8. | Možnost sušení podložky v sušičce |  | ano |  | … |  |  |  |  |
| 9. | Možnost fixace evakuační podložky k matraci |  | ano |  | … |  |  |  |  |
| 10. | Klouzavost po linoleu a dlažbě |  | ano |  | … |  |  |  |  |
| 11. | Informační štítky v českém jazyce |  | ano |  | … |  |  |  |  |
| 12. | Záruční doba 36 měsíců |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 13. | Certifikátu prohlášení o shodě v souladu s nařízením EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích |  | ano |  | … |  |  |  |  |
| Evakuační podložka typ C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka |  | Výsledek testování |  |  |  |
| 1. |  | Nosnost | min. 250 kg | … kg |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Rozměrové a funkční předpoklady pro řádné použití u matrací o rozměrech (šířka x délka) | min. 90 x 200 cm | … cm |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Min. 2 x pás pro fixaci klienta k matraci (pásy musí být dostatečně dlouhé pro fixaci pacienta) | ano | … |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Popruhy pro uchopení evakuační podložky (min. na hlavové a nožní části evakuační podložky) | ano | … |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nehořlavost | ano | … |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Možnost praní | ano | … |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Možnost sušení v sušičce | ano | … |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Možnost sušení podložky v sušičce | ano | … |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Možnost fixace evakuační podložky k matraci | ano | … |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Klouzavost po linoleu a dlažbě | ano | … |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Informační štítky v českém jazyce | ano | … |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Záruční doba 36 měsíců | ano | … |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Certifikát prohlášení o shodě v souladu s nařízením EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích | ano | … |  |  |  |  |  |