## List1
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy obj. C2 1.NP Přípravna roztoků cytostatických léčiv Nemocnice Znojmo
KSO:
Místo: |  |  | Znojmo |  | Datum: |  | 2024-04-01
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace |  | IČ:
|  |  | MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo |  | DIČ
Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ
Projektant: |  |  | Ing. Marek Nos |  | IČ:
DIČ
Poznámka:
Cena bez DPH | [6 empty] | 0
DPH základní |  |  | 21% |  |  |  | 0
DPH snížená |  |  | 15% |  |  |  | 0
Cena bez DPH |  |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Stavební úpravy obj. C2 1.NP Přípravna roztoků cytostatických léčiv Nemocnice Znojmo
Místo: |  |  | Znojmo |  | Datum: |  | 2024-04-01
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace |  | Projektant: |  | Ing. Marek Nos
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo
|  | Kód | Popis |  |  |  | Cena celkem [CZK]
NÁKLADY SOUPISU CELKEM | [6 empty] | 0
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0
|  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
|  | 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
|  | OST - Ostatní |  |  |  |  | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Stavební úpravy obj. C2 1.NP Přípravna roztoků cytostatických léčiv Nemocnice Znojmo |  | Datum: |  | 2024-04-01
Místo: |  |  | Znojmo
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace |  | Projektant: |  | Ing. Marek Nos
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
NÁKLADY SOUPISU CELKEM | [6 empty] | 0
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0
|  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
|  | 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
ZAŘÍZENÍ Č.1 - Prokládací BOX - přívod a odvod vzduchu
1.01 | K | 751513881 | Demontáž regulační klapky D do 200mm | ks | 1 | 0 | 0 | URS2024/I
1.02 | K | 751511815 | Demontáž potrubí kruhového SK.I D do 200mm | m | 3 | 0 | 0 | URS2024/I
1.03 | M | 751000001 | Trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, vč. tvarovek 20%, tř."C" | m | 10 | 0 | 0
1.03 | K | 751511182 | Montáž pottrubí plechového SK.I D do 200mm | m | 10 | 0 | 0 | URS2024/I
1.04 | M | 751000002 | Regulační klapka ruční DN 160mm | ks | 4 | 0 | 0
1.04 | K | 751514679 | Montáž regulační klapky do DN200mm | ks | 4 | 0 | 0 | URS2024/I
|  | OST - Ostatní |  |  |  |  | 0
300.01 | K | 751000015 | Doprava horizontální | sb | 1 | 0 | 0
300.02 | K | 751000016 | Doprava vertikální | sb | 1 | 0 | 0
300.03 | K | 751000017 | Zaregulování | h | 4 | 0 | 0
300.04 | K | 751000018 | Komplexní zkoušky | h | 2 | 0 | 0
300.05 | K | 751000019 | Zaškolení | h | 1 | 0 | 0
300.06 | K | 751000020 | Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže | kg | 2 | 0 | 0