## List1
číslo kabelu | typ kabelu | rozvaděč | odkud/svorkovnice | kam | délka
WS400 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | čidlo teploty venkovní sever | 25
WS108 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota výstup kaskáda | 7
WS105 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota vrat kaskáda | 7
WS103 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota výstup kotel 1 | 6
WS104 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota výstup kotel 2 | 8
WS411 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota větev 1 | 10
WS421 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota větev 2 | 12
WS201 | JYTY 2x1 | MAR | X2 | tlak systému UT | 4
WS1001 | JYTY 2x1 | MAR | X3 | zaplavení technické místnosti | 4
WS101 | JYTY 2x1 | MAR | X4 | chod kotel 1 | 6
WS102 | JYTY 2x1 | MAR | X4 | chod kotel 2 | 8
WL1002 | CYSY3Cx1 | MAR | X0 | světlo porucha | 8
WL501 | CYSY3Cx1 | MAR | X0 | napájení CHUV | 11
WS413 | JYTY 4x1 | MAR | X5 | servo větev 1 | 8
WS423 | JYTY 4x1 | MAR | X5 | servo větev 2 | 7
WL101 | CYSY3Cx1 | MAR | X7 | napájení kotel 1 | 14
WL102 | CYSY3Cx1 | MAR | X7 | napájení kotel 2 | 16
WL412 | CYSY3Cx1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 1 napájení | 10
WL422 | CYSY3Cx1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 2 napájení | 9
WS412-P | JYTY 2x1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 1 - PORUCHA | 10
WS422-P | JYTY 2x1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 2 - PORUCHA | 12
WS1003 | JYTY 4x1 | MAR | X9 | GSM hlásič - povely | 10
WL1003 | JYTY 2x1 | MAR | X9 | GSM hlásič - napájení | 10
WS107 | JYTY 2x1 | MAR | X6 | teplota výstup kaskáda - řadič | 12
WS106 | JYTY 2x1 | MAR | X6 | teplota vrat kaskáda - řadič | 12
WS101-Bus | JYTY 2x1 | kotel1 | e-Bus | komunikace kotlů (e-Bus) | 15
| JYTY 2x1 | 180 | m
| JYTY 4x1 | 15 | m
| CYSY 3Cx1 | 75 | m