## List1
číslo kabelu | typ kabelu | rozvaděč | odkud/svorkovnice | kam | délka
WS400 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | čidlo teploty venkovní sever | 25
WS108 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota výstup kaskáda | 12
WS105 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota vrat kaskáda | 12
WS103 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota výstup kotel 1 | 18
WS104 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota výstup kotel 2 | 19
WS411 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota větev 1 | 8
WS421 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota větev 2 | 7
WS431 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota větev 3 | 6
WS201 | JYTY 2x1 | MAR | X2 | tlak systému UT | 25
WS302 | JYTY 2x1 | MAR | X2 | teplota zásobník TV | 22
WS1001 | JYTY 2x1 | MAR | X3 | zaplavení technické místnosti | 5
WS101 | JYTY 2x1 | MAR | X4 | chod kotel 1 | 18
WS102 | JYTY 2x1 | MAR | X4 | chod kotel 2 | 19
WL1002 | CYSY3Cx1 | MAR | X0 | světlo porucha | 24
WL501 | CYSY3Cx1 | MAR | X0 | napájení CHUV | 28
WS413 | JYTY 4x1 | MAR | X5 | servo větev 1 | 8
WS423 | JYTY 4x1 | MAR | X5 | servo větev 2 | 7
WS433 | JYTY 4x1 | MAR | X5 | servo větev 3 | 6
WL101 | CYSY3Cx1 | MAR | X7 | napájení kotel 1 | 18
WL102 | CYSY3Cx1 | MAR | X7 | napájení kotel 2 | 19
WL412 | CYSY3Cx1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 1 napájení | 9
WL422 | CYSY3Cx1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 2 napájení | 8
WL432 | CYSY3Cx1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 3 napájení | 7
WL301 | CYSY3Cx1 | MAR | X8 | čerpadlo nabíjení TV | 6
WL303 | CYSY3Cx1 | MAR | X8 | čerpadlo cirkulace TV | 24
WS412-P | JYTY 2x1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 1 - PORUCHA | 10
WS422-P | JYTY 2x1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 2 - PORUCHA | 9
WS432-P | JYTY 2x1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 3 - PORUCHA | 8
WS301-P | JYTY 2x1 | MAR | X8 | čerpadlo nabíjení TV - PORUCHA | 7
WS303-P | JYTY 2x1 | MAR | X8 | čerpadlo cirkulace TV - PORUCHA | 24
WS1003 | JYTY 4x1 | MAR | X9 | GSM hlásič - povely | 6
WL1003 | JYTY 2x1 | MAR | X9 | GSM hlásič - napájení | 6
WS107 | JYTY 2x1 | MAR | X6 | teplota výstup kaskáda - řadič | 6
WS106 | JYTY 2x1 | MAR | X6 | teplota vrat kaskáda - řadič | 6
WS101-Bus | JYTY 2x1 | kotel1 | e-Bus | komunikace kotlů (e-Bus) | 15
| JYTY 2x1 | 170 | m
| JYTY 4x1 | 35 | m
| CYSY 3Cx1 | 165 | m