## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | REKONSTRUKCE PODLAHY V DÍLNÁCH CESTMISTROVSTVÍ VESELÍ NAD MORAVOU
Předmět dokumentu: |  |  | technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: |  |  | projektová dokumentace pro stavební povolení
Investor: |  |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno
Obsah : |  |  | D.1.4.2 Elektroinstalace
|  | Název systému |  | Cena
1 | D.1.4.2 Elektroinstalace |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## sil
Akce:
REKONSTRUKCE PODLAHY V DÍLNÁCH CESTMISTROVSTVÍ VESELÍ NAD MORAVOU
|  | Stupeň dokumentace: | projektová dokumentace pro stavební povolení
|  | Investor: | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno
|  | Obsah: | D.1.4.2 Elektroinstalace
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | CYKY-J5X2,5 | KABEL CYKY-J 5x2,5 | 250 | M |  | 0
4 | 2 | H07V-U6ZZL | VODIC H07V-U 6 ZELENOZLUTY | 100 | M |  | 0
5 | 3 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 200 | M |  | 0
6 | 4 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 150 | M |  | 0
7
8 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
9 | 1 | VPP4/360 | PRICHYTKA VAZ. VPP 4/360 | 850 | KS |  | 0
10 | 2 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 80 | KS |  | 0
11 | 3 | I223407 | SVORKOVNICE EPS 1 S KRYTEM | 6 | KS |  | 0
12
13 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
14 | 1 | 1432 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1432 | 65 | M |  | 0
15 | 2 | 6029 | TRUBKA OCEL.ZAVIT.LAKOVANA 3M 6029 | 8 | M |  | 0
16 | 3 | 5232AL | PRICHYTKA TYP OMEGA 5232 | 12 | KS |  | 0
17 | 4 | 6455-11P | KRABICE VODOT. ACIDUR SV.SEDA | 8 | KS |  | 0
18 | 5 | EK100X40HA | ZLAB KABELOVY EK 100X40 3M | 12 | M |  | 0
19 | 6 | LH60X40HD | ZLAB KABELOVY LH 60X40 2M | 25 | M |  | 0
20 | 7 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 200 | KS |  | 0
21
22 |  |  | Svítidla
23 | 1 | PL3500L1N4ND | Typ svítidla A - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x32W, zdroj 700mA, IP65, IK08, 4400lm, 4000K, CRI 80-89, korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, distribuce světla symetrická, výstup světla přímí, rozměry 1575 x 84 x 100 mm | 8 | KS |  | 0
24
25 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
26 | 1 | 5518N-C02510B | ZASUVKA S VICKEM BILA IP44 V+ | 4 | KS |  | 0
27 | 2 | 3558N-C01510B | SPINAC C.1 IP44 BILA VARIANT+ | 1 | KS |  | 0
28 | 3 | D1961133 | ZASUVKA 416RS6W | 4 | KS |  | 0
29
30 |  |  | El. přístroje a příslušenství
31 | 1 | 120660 | CHRANIC MRB6-16/3N/C/003-A | 2 | KS |  | 0
32 | 2 | KEM425UY/R | SPINAC KEM 425U Y/R 25A | 2 | KS |  | 0
33 | 3 | KEM325UY/R | SPINAC KEM 325 U Y/R | 1 | KS |  | 0
34 | 4 | 112877 | CHRANIC PFL6-10/1N/C/0,03-A | 1 | KS |  | 0
35 | 5 | 112875 | CHRANIC PFL6-16/1N/0,03/B-A | 1 | KS |  | 0
36
37 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
38 | 1 |  | Dozbrojení stávajícího rozváděče | 1 | ks |  | 0
39
40 |  |  | Montážní práce
41 |  |  | Montáže dle ceníku M741
42 | 1 | 741000002 | Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dilčích rozpočtů) | 1 | soubor |  | 0
43 | 2 | 741000003 | Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámů do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků) | 1 | soubor |  | 0
44 | 3 | 741000005 | Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.) | 1 | soubor |  | 0
45 | 4 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 600 | m |  | 0
46 | 5 | 745904113 | Příplatek za zatahování kabelů-4kg | 76 | m |  | 0
47 | 6 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 160 | kus |  | 0
48 | 7 | 743419130 | Otevření krabic vičkem na 4 šrouby | 8 | kus |  | 0
49 | 8 | 743591211 | Montáž příchytek kabel-p40 mm | 85 | kus |  | 0
50 | 9 | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 100 | m |  | 0
51 | 10 | 747111211 | Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól | 1 | kus |  | 0
52 | 11 | 747232120 | Montáž jističů 2pól nn-25A signální | 2 | kus |  | 0
53 | 12 | 747233220 | Montáž jističů 3pól nn-63A signální | 2 | kus |  | 0
54 | 13 | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 8 | kus |  | 0
55 | 14 | 747121230 | Montáž spínač 3pól nástěn venk -63A | 3 | kus |  | 0
56 | 15 | 747161523 | Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z | 4 | kus |  | 0
57 | 16 | 747162421 | Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZG164. | 4 | kus |  | 0
58 | 17 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 1 | soub |  | 0
59 | 18 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S | 1 | soub |  | 0
60 | 19 | 740999913 | Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby | 1 | soub |  | 0
61 | 20 |  | Dozbrojení stávajícího rozváděče | 1 | ks |  | 0
62 | 21 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 1 | soub |  | 0
63 | 22 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 1 | soub |  | 0
64 | 23 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 80 | kus |  | 0
65 | 24 | 743312130 | Montáž lišt vkládac s víčkem -60 mm | 25 | m |  | 0
66 | 25 | 743312250 | Montáž lišt vkládacích š. do 120 mm | 12 | m |  | 0
67 | 26 | 743414321 | Montáž rozvodek ACIDUR vodič-4 mm2 | 8 | kus |  | 0
68 | 27 | 742811320 | Montáž svorkovnic ochranných 6236-3 | 6 | kus |  | 0
69 | 28 | 743112117 | Montáž trub inst PH oheb pevně p36 | 65 | m |  | 0
70 | 29 | 743123216 | Mont trub pancéř kovo tuh pevně p29 | 8 | m |  | 0
71
72 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
73 | 1 | 971031300 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.45cm | 2 | kus |  | 0
74 | 2 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 208 | kus |  | 0
75
76 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
77 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem | 1 | soubor |  | 0
78
79 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0